## 公用变电站分布式电源可开放容量表
附件2
2024年丰泽区第一季度末公用变电站分布式电源可接入容量信息明细表
序号 | 主变名称 | 主变可接入容量 /MW | 电压等级 /kV | 所属变电站 | 所属区县 | 所属地区
1 | 220kV东星变#3主变 | 87.35 | 220kV | 220kV东星变 | 丰泽区 | 泉州市
2 | 220kV东星变#1/#2主变 | 52.43 | 220kV | 220kV东星变 | 丰泽区 | 泉州市
3 | 220kV城东变 | 103.97 | 220kV | 220kV城东变 | 丰泽区 | 泉州市
4 | 220kV井山变 | 80.53 | 220kV | 220kV井山变 | 丰泽区 | 泉州市
5 | 110kV万安变#1主变 | 38.58 | 110kV | 110kV万安变 | 丰泽区 | 泉州市
6 | 110kV万安变#2主变 | 42.06 | 110kV | 110kV万安变 | 丰泽区 | 泉州市
7 | 110kV中芸洲变#1主变 | 41.73 | 110kV | 110kV中芸洲变 | 丰泽区 | 泉州市
8 | 110kV中芸洲变#2主变 | 41.27 | 110kV | 110kV中芸洲变 | 丰泽区 | 泉州市
9 | 110kV丰海变#1主变 | 52.43 | 110kV | 110kV丰海变 | 丰泽区 | 泉州市
10 | 110kV丰海变#2主变 | 60.52 | 110kV | 110kV丰海变 | 丰泽区 | 泉州市
11 | 110kV临漳变#1主变 | 39.34 | 110kV | 110kV临漳变 | 丰泽区 | 泉州市
12 | 110kV凤山变#1主变 | 49.99 | 110kV | 110kV凤山变 | 丰泽区 | 泉州市
13 | 110kV凤山变#2主变 | 52.37 | 110kV | 110kV凤山变 | 丰泽区 | 泉州市
14 | 110kV北峰变#1主变 | 45.17 | 110kV | 110kV北峰变 | 丰泽区 | 泉州市
15 | 110kV北峰变#2主变 | 45.93 | 110kV | 110kV北峰变 | 丰泽区 | 泉州市
16 | 110kV华大变#1主变 | 34.64 | 110kV | 110kV华大变 | 丰泽区 | 泉州市
17 | 110kV华大变#2主变 | 40.16 | 110kV | 110kV华大变 | 丰泽区 | 泉州市
18 | 110kV塘西变#2主变 | 43.36 | 110kV | 110kV塘西变 | 丰泽区 | 泉州市
19 | 110kV大淮变#1主变 | 50.69 | 110kV | 110kV大淮变 | 丰泽区 | 泉州市
20 | 110kV大淮变#2主变 | 51.49 | 110kV | 110kV大淮变 | 丰泽区 | 泉州市
21 | 110kV大淮变#3主变 | 49.99 | 110kV | 110kV大淮变 | 丰泽区 | 泉州市
22 | 110kV沉洲变#1主变 | 52.43 | 110kV | 110kV沉洲变 | 丰泽区 | 泉州市
23 | 110kV滨城变#1主变 | 40.85 | 110kV | 110kV滨城变 | 丰泽区 | 泉州市
24 | 110kV滨城变#2主变 | 40.02 | 110kV | 110kV滨城变 | 丰泽区 | 泉州市
25 | 110kV释雅变#1主变 | 50.93 | 110kV | 110kV释雅变 | 丰泽区 | 泉州市
26 | 110kV释雅变#2主变 | 50.32 | 110kV | 110kV释雅变 | 丰泽区 | 泉州市
27 | 110kV释雅变#3主变 | 49.52 | 110kV | 110kV释雅变 | 丰泽区 | 泉州市
28 | 110kV院前变#1主变 | 52.43 | 110kV | 110kV院前变 | 丰泽区 | 泉州市
29 | 110kV院前变#2主变 | 65.62 | 110kV | 110kV院前变 | 丰泽区 | 泉州市
30 | 110kV西郊变#1主变 | 50.79 | 110kV | 110kV西郊变 | 丰泽区 | 泉州市
31 | 110kV西郊变#2主变 | 51.06 | 110kV | 110kV西郊变 | 丰泽区 | 泉州市
32 | 110kV玉兰变#1主变 | 51.74 | 110kV | 110kV玉兰变 | 丰泽区 | 泉州市
33 | 110kV玉兰变#2主变 | 51.49 | 110kV | 110kV玉兰变 | 丰泽区 | 泉州市