附件4

丰泽区2025年第四季度公用台区分布式

电源并网可开放容量信息

	
	
	
	
	
	
	单位：千瓦

	序号
	所属县
（市、区）
	所属10千伏线路
（名称及编号）
	台区名称
	台区编号
	并网可开放容量
	评估等级

	1
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	宝洲花园箱式变
	3507241001000009
	352.712
	绿色

	2
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	宝洲壹号院配电室#1变
	3M80515000088110
	640
	绿色

	3
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	草田4#箱式变
	3M80501000002480
	540.48
	绿色

	4
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	草田5#箱式变
	3M80515000144911
	667.92
	绿色

	5
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春
	09002255
	292.57
	绿色

	6
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春新村1#
	09410743
	264
	绿色

	7
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春新村4#
	3M80501000006401
	289.368
	绿色

	8
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	长美安置房
	00062655
	711.01
	绿色

	9
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	沉洲花园二期开闭所2#变
	3M80515000055663
	738.58
	绿色

	10
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	沉洲花园二期开闭所4#变
	3M80515000055665
	807.25
	绿色

	11
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	法石社区居委会
	00062654
	272.52
	绿色

	12
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	丰泽区文化发展中心配电室1#变
	00093588
	816.84
	绿色

	13
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	丰泽区文化发展中心配电室2#变
	00093689
	655
	绿色

	14
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景凤凰岛1#箱式变
	3M80515000088919
	640
	绿色

	15
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园10#箱变
	3M80501000004040
	650.608
	绿色

	16
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园11#箱变
	3M80501000004041
	533.7
	绿色

	17
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室1#变
	3M80501000007840
	666.904
	绿色

	18
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室2#变
	3M80501000007841
	680.584
	绿色

	19
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室3#变
	3M80501000007842
	713.08
	绿色

	20
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室4#变
	3M80501000007843
	504
	绿色

	21
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室5#变
	3M80501000007844
	527.08
	绿色

	22
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室1#变
	3M80501000007845
	693.808
	绿色

	23
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室2#变
	3M80501000007846
	715.696
	绿色

	24
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室3#变
	3M80501000007847
	776.104
	绿色

	25
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-3#配电室1#变
	3M80501000007848
	519.56
	绿色

	26
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-3#配电室2#变
	3M80501000007849
	504
	绿色

	27
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室1#变
	3M80501000008664
	518.44
	绿色

	28
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室2#变
	3M80501000008665
	504
	绿色

	29
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室3#变
	3M80501000008666
	514.58
	绿色

	30
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园8#箱式变
	0001140008
	426.535
	绿色

	31
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园9#箱式变
	0001140009
	439.465
	绿色

	32
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城1#箱式变
	00157775
	364.832
	绿色

	33
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城2#箱式变
	00157776
	469.04
	绿色

	34
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城3#箱式变
	00157777
	461.968
	绿色

	35
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城4#箱式变
	00157778
	399.504
	黄色

	36
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城5#箱式变
	00157779
	356.036
	绿色

	37
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城6#箱式变
	00157780
	453.216
	绿色

	38
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城7#箱式变
	00199779
	543.96
	绿色

	39
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅1#地埋式箱变
	3M80501000018844
	664.87
	绿色

	40
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅2#地埋式箱变
	3M80501000018842
	654.37
	绿色

	41
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅3#地埋式箱变
	3M80501000018843
	635.89
	黄色

	42
	丰泽区
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园荣域配电室#2变
	3M80515000089870
	1000
	绿色

	43
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#1配电室#2变
	3M80515000115017
	1000
	绿色

	44
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#1配电室#4变
	3M80515000115019
	1000
	绿色

	45
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#2配电室#2变
	3M80515000115021
	1000
	绿色

	46
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#3配电室#2变
	3M80515000115023
	1000
	绿色

	47
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#4配电室#2变
	3M80515000115025
	1033.08
	绿色

	48
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#5配电室#2变
	3M80515000115027
	1000
	绿色

	49
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#5配电室#4变
	3M80515000115029
	1033.68
	绿色

	50
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#6配电室#2变
	3M80515000115032
	1000
	绿色

	51
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	盛世美寓配电室#1变
	3M80515000074569
	320
	绿色

	52
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	盛世美寓配电室#2变
	3M80515000074572
	345.932
	绿色

	53
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城1#配电室1#变
	0000107504
	518
	绿色

	54
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城1#配电室2#变
	0000108001
	547.68
	绿色

	55
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城2#配电室1#变
	0000107505
	716.536
	绿色

	56
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城3#配电室1#变
	0000107506
	537.24
	绿色

	57
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城3#配电室2#变
	0000107507
	529.36
	绿色

	58
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城6#配电室1#变
	0000107509
	806.128
	绿色

	59
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城7#配电室1#变
	0000107510
	555.12
	绿色

	60
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城8#配电室1#变
	0000107511
	444.192
	绿色

	61
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城8#配电室2#变
	0000107512
	444.96
	绿色

	62
	丰泽区
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城开闭所1#变
	0000107508
	709.624
	绿色

	63
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	通吉线#1开关站#1站用变
	3502232201003993
	24
	绿色

	64
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	通吉线#1开关站#2站用变
	3502232201000912
	24
	绿色

	65
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	蔚蓝国际1#箱式变
	3M80501000004860
	532
	绿色

	66
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	蔚蓝国际2#箱式变
	3M80501000004861
	548.26
	绿色

	67
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	温陵新城Ⅱ期1#箱式变
	3M80501000031265
	575.54
	绿色

	68
	丰泽区
	中芸洲变10kV通吉线614
	温陵新城Ⅱ期2#箱式变
	3M80501000031266
	335.708
	绿色

	69
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#1配电室#2变
	3505231801002073
	646.68
	绿色

	70
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#1配电室#4变
	3505231801000060
	646.6
	绿色

	71
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#2配电室#2变
	3505231801002071
	643.92
	绿色

	72
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#1配电室#2变
	3505231801001119
	682.44
	绿色

	73
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#2配电室#2变
	3505231801003054
	644.08
	绿色

	74
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#3配电室#2变
	3505231801002080
	650.32
	绿色

	75
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#3配电室#4变
	3505231801000148
	643.68
	绿色

	76
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#4配电室#2变
	3505231801000066
	645.48
	绿色

	77
	丰泽区
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#4配电室#4变
	3505231801000063
	640
	绿色

	78
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室1#变
	3M80501000014287
	696.232
	绿色

	79
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室2#变
	3M80501000014288
	726.688
	绿色

	80
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室3#变
	3M80501000014289
	673.576
	绿色

	81
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室4#变
	3M80501000014290
	640
	绿色

	82
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室5#变
	3M80501000014291
	640
	绿色

	83
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心二期开闭所2#变
	3M80515000061971
	1000
	绿色

	84
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心二期开闭所4#变
	3M80515000061963
	1000
	绿色

	85
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室1#变压器
	3M80501000014282
	695.056
	绿色

	86
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室2#变压器
	3M80501000014283
	657.064
	绿色

	87
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室3#变压器
	3M80501000014284
	665.224
	绿色

	88
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室4#变压器
	3M80501000014285
	640
	绿色

	89
	丰泽区
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室5#变压器
	3M80501000014286
	655.648
	绿色

	90
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	浔埔配电室#2变
	3508251101008011
	1162.36
	绿色

	91
	丰泽区
	中芸洲变10kV千瑞线612
	浔埔配电室#4变
	3508251101008012
	1000
	绿色

	92
	丰泽区
	中芸洲变10kV冷冻线622
	宝洲壹号院配电室#2变
	3M80515000088111
	721.81
	绿色

	93
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	长春新村2#
	00060714
	387.416
	绿色

	94
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	长春新村3#
	0000431516
	272.18
	绿色

	95
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	长春新村5#箱式变
	3M80515000092117
	700.3
	绿色

	96
	丰泽区
	中芸洲变10kV冷冻线622
	沉洲村3#
	00155339
	47.7565
	绿色

	97
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室1#变
	3M80515000055658
	667.6
	绿色

	98
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室2#变
	3M80515000055659
	640
	绿色

	99
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室3#变
	3M80515000055660
	640
	绿色

	100
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室4#变
	3M80515000055661
	640
	绿色

	101
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期开闭所1#变
	3M80515000055662
	679.18
	绿色

	102
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期开闭所3#变
	3M80515000055664
	640
	绿色

	103
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲1#箱式变
	00159092
	580.3
	绿色

	104
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲2#箱式变
	00159094
	537.56
	绿色

	105
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲开闭所1#变
	00090887
	967.91
	绿色

	106
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲开闭所2#变
	00090888
	982.04
	绿色

	107
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	东海泰禾广场二期配电室1#变
	3M80515000043748
	690.64
	绿色

	108
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	东海泰禾广场二期配电室2#变
	3M80515000043749
	640
	绿色

	109
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	海城房地产1#变
	3M80501000001041
	560.96
	绿色

	110
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	海城房地产2#变
	3M80501000002280
	414.22
	绿色

	111
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所1#变
	0000075521
	466.27
	绿色

	112
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所2#变
	0000076501
	854.63
	绿色

	113
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所3#变
	0001912061
	826.04
	绿色

	114
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所1#变
	0001912520
	557.38
	绿色

	115
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所2#变
	0001912060
	601.42
	绿色

	116
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所3#变
	0000075522
	862.97
	绿色

	117
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所4#变
	0001912521
	800
	绿色

	118
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-1#配电室1#变
	0001912062
	612.06
	绿色

	119
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-1#配电室2#变
	0001912063
	504
	绿色

	120
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-2#配电室1#变
	0001912064
	561.34
	绿色

	121
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-2#配电室2#变
	0001912522
	535.72
	绿色

	122
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-1#配电室1#变
	3M80501000008660
	640
	绿色

	123
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-1#配电室2#变
	3M80501000008661
	716.152
	绿色

	124
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-2#配电室1#变
	3M80501000008662
	669.808
	绿色

	125
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-2#配电室2#变
	3M80501000008663
	705.256
	绿色

	126
	丰泽区
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园荣域配电室#1变
	3M80515000089869
	1062.44
	绿色

	127
	丰泽区
	中芸洲变10kV冷冻线622
	海逸国际公寓箱式变
	00197233
	714.256
	绿色

	128
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	海印寺2#箱式变
	3M80515000130098
	400.412
	绿色

	129
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	海印寺箱式变
	0001717035
	541.52
	绿色

	130
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	后厝宫口1#箱式变
	3512232601005021
	335.984
	绿色

	131
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	锦井箱式变
	00162425
	564.76
	绿色

	132
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#1配电室#1变
	3M80515000115016
	1063.84
	绿色

	133
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#1配电室#3变
	3M80515000115018
	1082.88
	绿色

	134
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#2配电室#1变
	3M80515000115020
	1090.04
	绿色

	135
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#3配电室#1变
	3M80515000115022
	1086.44
	绿色

	136
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#4配电室#1变
	3M80515000115024
	1017.16
	绿色

	137
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#5配电室#1变
	3M80515000115026
	1019.96
	绿色

	138
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#5配电室#3变
	3M80515000115028
	1000
	绿色

	139
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#6配电室#1变
	3M80515000115030
	1039.28
	绿色

	140
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#1配电室#1变
	3502251401008001
	651.97
	绿色

	141
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#1配电室#3变
	3502251401009001
	652.18
	绿色

	142
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#3配电室#1变
	3502251401008002
	642.13
	绿色

	143
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#3配电室#3变
	3502251401009004
	640.75
	绿色

	144
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#4配电室#1变
	3502251401009006
	504.92
	绿色

	145
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	乐居和鸣#4配电室#3变
	3502251401009007
	504
	绿色

	146
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村1#
	09504782
	327.68
	绿色

	147
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村1#箱式变
	3M80515000070723
	431.832
	绿色

	148
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村2#
	00143984
	377.708
	绿色

	149
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	瑞士花园开闭所1#变
	00161979
	692.944
	绿色

	150
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	瑞士花园开闭所2#变
	00216089
	735.76
	绿色

	151
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室1#变
	3M80501000018381
	714.16
	绿色

	152
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室2#变
	3M80501000018382
	673.408
	绿色

	153
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室3#变
	3M80501000018383
	737.224
	绿色

	154
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室4#变
	3M80501000018384
	705.304
	绿色

	155
	丰泽区
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室5#变
	3M80501000018385
	659.344
	绿色

	156
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	中骏国金中心二期开闭所1#变
	3M80515000061959
	1000
	绿色

	157
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	中骏国金中心二期开闭所3#变
	3M80515000061961
	1000
	绿色

	158
	丰泽区
	中芸洲变10kV美山线624
	坂头抽水
	3M80501000021821
	80.342
	绿色

	159
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	浔埔配电室#1变
	3508251101009012
	1153.64
	绿色

	160
	丰泽区
	中芸洲变10kV福星线643
	浔埔配电室#3变
	3508251101009013
	1000
	绿色

	161
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	鑫亿大厦配电室1#变
	00060066
	685.72
	绿色

	162
	丰泽区
	中芸洲变10kV丽景线644
	鑫亿大厦配电室2#变
	00060067
	701.68
	绿色

	163
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园2#配电室1#变
	00121368
	640
	绿色

	164
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园2#配电室2#变
	00121369
	468.82
	黄色

	165
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园3#配电室1#变
	00121370
	686.26
	绿色

	166
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园3#配电室2#变
	00121371
	684.76
	绿色

	167
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所1#变
	00089403
	705.34
	绿色

	168
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所2#变
	00169396
	692.86
	绿色

	169
	丰泽区
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所3#变
	00121367
	660.28
	绿色

	170
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	国网电动汽车服务2#箱式变
	3512230601005022
	504
	绿色

	171
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	豪盛花苑配电室1#变
	00090945
	559.56
	绿色

	172
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	豪盛花苑配电室2#变
	00090948
	621.96
	绿色

	173
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	虹邦阳光水岸箱式变
	00117794
	563.256
	绿色

	174
	丰泽区
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室1#变
	0001084506
	540.08
	绿色

	175
	丰泽区
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室2#变
	0001084006
	598.04
	绿色

	176
	丰泽区
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室3#变
	0001084007
	528.92
	绿色

	177
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	淮头榕树下2#箱式变
	00101199
	372.992
	绿色

	178
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	金亿置富大厦配电室1#变
	00105148
	559.26
	绿色

	179
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	铭人世家配电室1#变
	00115306
	571.42
	绿色

	180
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	铭人世家配电室2#变
	00145881
	525.24
	绿色

	181
	丰泽区
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅰ
	00127673
	558.72
	绿色

	182
	丰泽区
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅱ1#
	00127676
	335.51
	绿色

	183
	丰泽区
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅱ2#
	00144358
	330.13
	绿色

	184
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	盛达花苑1#箱变
	0001399004
	705.304
	绿色

	185
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	石埔3#箱式变
	00004245
	532.54
	绿色

	186
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	石埔4#
	00004246
	281.6
	绿色

	187
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	石埔5#箱式变
	00101224
	432.192
	绿色

	188
	丰泽区
	院前变10kV云山线913
	世纪嘉园1#配电室3#变
	3M80000000005762
	575.34
	绿色

	189
	丰泽区
	院前变10kV云山线913
	世纪嘉园1#配电室4#变
	3M80000000005763
	551.46
	绿色

	190
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	世纪巨星1#箱式变
	3M80515000102050
	448.368
	绿色

	191
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	市供销社配电室1#变
	00159841
	210.224
	绿色

	192
	丰泽区
	院前变10kV元乐线915
	园乐3#
	0000431520
	252
	绿色

	193
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	院后1#
	09503829
	377.744
	绿色

	194
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	院后2#
	00060718
	341.924
	绿色

	195
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	院后3#变
	3509230401005036
	339.368
	绿色

	196
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	院后箱式变
	0001160511
	578.38
	绿色

	197
	丰泽区
	院前变10kV元乐线915
	云鹿
	07400386
	354.104
	绿色

	198
	丰泽区
	院前变10kV元乐线915
	云鹿2#
	00176590
	504
	绿色

	199
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	云山
	00155398
	40
	绿色

	200
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	云山花圃1#
	00008656
	425.216
	绿色

	201
	丰泽区
	院前变10kV石埔线917
	云洋商住楼箱式变
	3M80515000061919
	361.052
	绿色

	202
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期1#配电室2#变
	3M80515000063412
	665.5
	绿色

	203
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期1#配电室4#变
	3M80515000063414
	718.54
	绿色

	204
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期开闭所2#变
	3M80501000038800
	581.296
	黄色

	205
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期开闭所4#变
	3M80501000038802
	518.128
	黄色

	206
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所2#变
	3M80501000027679
	677.896
	绿色

	207
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所4#变
	3M80501000027681
	723.256
	绿色

	208
	丰泽区
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所6#变
	3M80501000027683
	685.312
	绿色

	209
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	巴厘印象1#箱式变
	0001095005
	503.92
	黄色

	210
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	巴厘印象2#箱式变
	0001095507
	691.072
	绿色

	211
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区
	00041267
	279.52
	绿色

	212
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区2#
	00155338
	339.74
	绿色

	213
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区3#
	00202634
	194.86
	黄色

	214
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室1#变
	3M80000000006161
	526.4
	绿色

	215
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室2#变
	3M80000000006162
	539.72
	绿色

	216
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室3#变
	3M80000000006163
	517.1
	绿色

	217
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室1#变
	3M80501000024489
	671.92
	绿色

	218
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室2#变
	3M80501000024490
	695.056
	绿色

	219
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室3#变
	3M80501000024491
	668.224
	绿色

	220
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室4#变
	3M80501000024492
	731.032
	绿色

	221
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室1#变
	3M80501000024485
	654.112
	绿色

	222
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室2#变
	3M80501000024486
	770.176
	绿色

	223
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室3#变
	3M80501000024487
	675.76
	绿色

	224
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室4#变
	3M80501000024488
	659.152
	绿色

	225
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑四期开闭所兼配电室#1变
	3510241301008001
	518.31
	绿色

	226
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑四期开闭所兼配电室#2变
	3510241301008002
	504
	绿色

	227
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑四期开闭所兼配电室#3变
	3510241301008003
	504
	绿色

	228
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑四期开闭所兼配电室#4变
	3510241301008004
	504
	绿色

	229
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站1#变
	00088744
	712.78
	绿色

	230
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站2#变
	00088745
	750.25
	绿色

	231
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站3#变
	00088746
	708.34
	绿色

	232
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	东美小区综合楼1#变
	00024962
	680.38
	绿色

	233
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞1#配电室1#变
	00090840
	524.46
	绿色

	234
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞1#配电室2#变
	00090841
	611.1
	绿色

	235
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞2#配电室1#变
	00089339
	581.74
	绿色

	236
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞2#配电室2#变
	00089340
	607.02
	绿色

	237
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞村11#
	3M80515000121255
	363.872
	绿色

	238
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞村4#
	00153486
	382.988
	绿色

	239
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞村7#
	00177382
	337.556
	绿色

	240
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	东霞村9#变
	3M80501000009061
	430.4
	绿色

	241
	丰泽区
	院前变10kV泉秀南线925
	供销社汽车队
	00166507
	285.08
	绿色

	242
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	国网电动汽车服务1#箱式变
	3512230601007019
	504
	绿色

	243
	丰泽区
	院前变10kV泉秀南线925
	恒祥大厦
	09801488
	775.6
	绿色

	244
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	淮云新城配电室1#变
	00120809
	504
	绿色

	245
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	淮云新城配电室2#变
	00150623
	647.62
	绿色

	246
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	环保研究所
	00163496
	129.995
	绿色

	247
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园二期配电室1#变
	00073949
	563.61
	绿色

	248
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园二期配电室2#变
	00073950
	522.87
	绿色

	249
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园二期配电室3#变
	00073921
	521.18
	绿色

	250
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园二期配电室4#变
	00073951
	548.04
	绿色

	251
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园开闭所1#变
	00090072
	559.72
	绿色

	252
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园开闭所2#变
	00090073
	606.16
	绿色

	253
	丰泽区
	院前变10kV金帝线921
	金帝花园开闭所3#变
	00090074
	562.08
	绿色

	254
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	金圣豪园箱式变
	00128165
	399.49
	黄色

	255
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	京泉城建公司配电室1#变
	00156558
	418.52
	绿色

	256
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	鲤城环保局宿舍配电室1#变
	00156563
	133.448
	绿色

	257
	丰泽区
	院前变10kV金融南线924
	联成大厦
	00159002
	736.96
	绿色

	258
	丰泽区
	院前变10kV泉秀南线925
	临江陶瓷厂边
	00166596
	344.928
	绿色

	259
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	妙云街4#
	3M80501000002900
	302.39
	绿色

	260
	丰泽区
	院前变10kV泉秀南线925
	坪山花园箱式变
	00055898
	469.52
	绿色

	261
	丰泽区
	院前变10kV金融南线924
	区国税局东涂宿舍配电室1#变
	00121378
	334.028
	绿色

	262
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电室3#变
	00088864
	742.78
	绿色

	263
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电室4#变
	00088866
	662.08
	绿色

	264
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电站1#变
	00088862
	698.08
	绿色

	265
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电站2#变
	00088863
	663.64
	绿色

	266
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期开闭所1#变
	00088731
	1041.56
	绿色

	267
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期开闭所2#变
	00088741
	1044.48
	绿色

	268
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期配电室3#变
	00088742
	835.44
	绿色

	269
	丰泽区
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期配电室4#变
	00088743
	882.32
	绿色

	270
	丰泽区
	院前变10kV泉秀南线925
	无线电七厂
	00166597
	274.7
	绿色

	271
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	霞淮区农行宿舍配电室1#变
	00056206
	181.822
	绿色

	272
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	下路
	08701013
	364.89
	绿色

	273
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	下路2#
	0001660008
	361.028
	绿色

	274
	丰泽区
	院前变10kV松苑线926
	下路3#
	3M80515000082470
	504
	绿色

	275
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	新城花园配电室1#变
	00090075
	521.34
	绿色

	276
	丰泽区
	院前变10kV东门线927
	新城花园配电室2#变
	00090076
	557.91
	绿色

	277
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	新晖花苑配电室1#变
	00156562
	518.04
	绿色

	278
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	毅达东霞小区Ⅰ
	00052461
	173.896
	绿色

	279
	丰泽区
	院前变10kV东霞线922
	毅达东霞小区Ⅱ
	00052460
	345.32
	绿色

	280
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	北师大附中校园生活区配电室1#变
	3M80000000004240
	588.84
	绿色

	281
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	北师大附中校园生活区配电室2#变
	3M80000000004241
	527.72
	绿色

	282
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	车管所箱式变
	00056054
	423.264
	绿色

	283
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	灯洲综合楼3#
	00161744
	129.599
	绿色

	284
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	灯洲综合楼配电室4#变
	00040429
	239.888
	绿色

	285
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西1#
	09203061
	320
	绿色

	286
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西1#箱式变
	3M80501000008520
	582.4
	绿色

	287
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西2#
	00060716
	428.192
	绿色

	288
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	东星苑配电室1#变
	00073333
	552.78
	绿色

	289
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	法石安置房配电室1#变
	00149558
	513.96
	绿色

	290
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	法石安置房配电室2#变
	00182807
	547.26
	绿色

	291
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	法石新村
	1143129
	162.418
	绿色

	292
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	法石油库
	00161752
	162.232
	绿色

	293
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	丰盛假日城堡E栋配电室1#变
	3M80501000008860
	714.112
	绿色

	294
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园1#箱式变
	00056434
	502.14
	黄色

	295
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园2#箱式变
	00056435
	504
	绿色

	296
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所1#变
	00056431
	684.76
	绿色

	297
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所2#变
	00056432
	705.4
	绿色

	298
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所3#变
	00056433
	640
	绿色

	299
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室1#变
	00168973
	427.54
	绿色

	300
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室2#变
	00132468
	417.64
	绿色

	301
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室3#变
	00168974
	432.22
	绿色

	302
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所1#变
	00056429
	640
	绿色

	303
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所2#变
	00056428
	735.64
	绿色

	304
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所3#变
	00056427
	727.96
	绿色

	305
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所4#变
	00056426
	661.96
	绿色

	306
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	虹景花园配电室1#变
	00083890
	555.63
	绿色

	307
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	虹景花园配电室2#变
	00083891
	529.11
	绿色

	308
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	后厝一层
	00115079
	253.284
	绿色

	309
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	淮云阁配电室1#变
	00146029
	746.008
	绿色

	310
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	淮云阁配电室2#变
	00169562
	721.12
	绿色

	311
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	金利来房地产配电室1#变
	00159842
	689.53
	绿色

	312
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	力高房地产
	00161747
	217.656
	绿色

	313
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	刘厝山
	3M80515000085639
	327.608
	绿色

	314
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	绿榕苑配电室1#变
	00090949
	542.14
	绿色

	315
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	美人桥大厦配电室#2变
	3M80515000128769
	874.4
	黄色

	316
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	南光花苑配电室1#变
	00056285
	504
	绿色

	317
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	南光花苑配电室2#变
	00056286
	525.33
	绿色

	318
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	难民收容中心箱式变
	00143304
	290.82
	绿色

	319
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	区粮食局宿舍配电室1#变
	00042647
	329.936
	绿色

	320
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	泉秀路冠亚华园配电室1#变
	00159118
	1063.88
	绿色

	321
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室1#变
	00186118
	446.35
	绿色

	322
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室2#变
	00188095
	433.255
	绿色

	323
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室3#变
	00192046
	439.48
	绿色

	324
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园A地块
	0001920021
	427.936
	绿色

	325
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园开闭所3#变
	00216090
	684.496
	绿色

	326
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园开闭所4#变
	00216091
	717.352
	绿色

	327
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	盛世融城门口1#箱式变
	3507250101004021
	504
	绿色

	328
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔1#
	00024192
	533.22
	绿色

	329
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔10#
	3M80515000086216
	368.276
	绿色

	330
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔2#
	00004025
	339.764
	绿色

	331
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔6#
	00202036
	333.59
	绿色

	332
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔7#
	0001660011
	220.84
	黄色

	333
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔8#
	3M80501000002080
	245.32
	黄色

	334
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	石埔9#
	3M80515000083215
	338.832
	绿色

	335
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	时代华庭配电室1#变
	09300105
	595.59
	绿色

	336
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	时代华庭配电室2#变
	00055917
	559.17
	绿色

	337
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	田源1#箱式变
	3M80515000057164
	534.672
	绿色

	338
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	田源2#箱式变
	3M80515000057165
	273.24
	黄色

	339
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	田源3#
	0001703017
	608.74
	绿色

	340
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	田源3#箱式变
	3M80515000082537
	408.928
	绿色

	341
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	文兴村变
	07800080
	562.74
	绿色

	342
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	物资公司云谷宿舍配电室1#变
	00052456
	331.676
	绿色

	343
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	兴淮花苑1#配电室1#变
	00055887
	567.46
	绿色

	344
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	兴淮花苑1#配电室2#变
	00055888
	504
	绿色

	345
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	阳光巴黎开闭所3#变
	00090114
	735.13
	绿色

	346
	丰泽区
	院前变10kV泉秀北线932
	阳光巴黎开闭所4#变
	00090115
	692.29
	绿色

	347
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#1配电室#1变
	3505231801003041
	674.12
	绿色

	348
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#1配电室#3变
	3505231801000058
	642.84
	绿色

	349
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#2配电室#1变
	3505231801002069
	642.88
	绿色

	350
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#1配电室#1变
	3505231801000135
	669.88
	绿色

	351
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#2配电室#1变
	3505231801000055
	648.48
	绿色

	352
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#3配电室#1变
	3505231801000144
	664.52
	绿色

	353
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#3配电室#3变
	3505231801002076
	644.56
	绿色

	354
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#4配电室#1变
	3505231801003056
	651.92
	绿色

	355
	丰泽区
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#4配电室#3变
	3505231801000132
	654.2
	绿色

	356
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	园乐2#
	00200590
	283.69
	绿色

	357
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	园乐4#变
	3M80501000025425
	426.416
	绿色

	358
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前
	06700149
	554.24
	绿色

	359
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前2#
	00101221
	343.57
	绿色

	360
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前3#
	0001703003
	374.828
	绿色

	361
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前4#
	3M80501000000016
	273.68
	绿色

	362
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前5#变
	3M80501000006361
	296.88
	绿色

	363
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前6#变
	3M80501000008130
	650.1
	绿色

	364
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前7#
	3M80515000059714
	342.392
	绿色

	365
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前8#
	3M80515000066193
	353.828
	绿色

	366
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	云山花圃2#
	00188450
	649.84
	绿色

	367
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	云山花圃3#
	3M80501000010882
	341.192
	绿色

	368
	丰泽区
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	云山花圃4#变
	3509230801006010
	345.476
	绿色

	369
	丰泽区
	院前变10kV南建线933
	云山田源
	09303038
	289.72
	绿色

	370
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期1#配电室1#变
	3M80515000063411
	672.58
	绿色

	371
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期1#配电室3#变
	3M80515000063413
	754.51
	绿色

	372
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期开闭所1#变
	3M80501000038799
	650.248
	绿色

	373
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期开闭所3#变
	3M80501000038801
	655.408
	绿色

	374
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所1#变
	3M80501000027678
	756.976
	绿色

	375
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所3#变
	3M80501000027680
	724.312
	绿色

	376
	丰泽区
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所5#变
	3M80501000027682
	680.608
	绿色

	377
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	晖扬花苑配电室1#变
	0000613005
	467.29
	绿色

	378
	丰泽区
	院前变10kV淮云线931
	晖扬花苑配电室2#变
	0000613504
	434.29
	绿色

	379
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室1#变
	0001716506
	424.975
	绿色

	380
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室2#变
	0001715525
	423.22
	绿色

	381
	丰泽区
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室3#变
	0001716507
	415.66
	绿色

	382
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	成功路1#箱式变
	3M80515000062237
	431.344
	绿色

	383
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村1#箱式变
	3512222101003269
	560.04
	绿色

	384
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村2#
	00001664
	325.64
	绿色

	385
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村3#
	00101200
	262.38
	绿色

	386
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村4#
	00101239
	323.6
	绿色

	387
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村5#
	0000328005
	252
	绿色

	388
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村6#箱式变
	3M80515000069733
	448.912
	绿色

	389
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村7#箱式变
	3M80515000085957
	400
	绿色

	390
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	大坪村8#箱式变
	3507233101005014
	518.34
	绿色

	391
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室5#变
	00162301
	696.736
	绿色

	392
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室6#变
	00163369
	683.992
	绿色

	393
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室7#变
	00163370
	688.576
	绿色

	394
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室8#变
	00163371
	671.848
	绿色

	395
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所1#变
	00039769
	709.99
	绿色

	396
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所2#变
	00039770
	669.16
	绿色

	397
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所3#变
	00039771
	685.03
	绿色

	398
	丰泽区
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所4#变
	00039772
	723.61
	绿色

	399
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	东丰园箱式变
	00022398
	428.48
	绿色

	400
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东美菜市场1#箱式变
	3M80515000131577
	646.64
	绿色

	401
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东尾
	00153484
	355.028
	绿色

	402
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东尾2#变
	00143983
	504
	绿色

	403
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东尾3#
	0001660504
	504
	绿色

	404
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东尾4#
	3M80501000005902
	544.84
	绿色

	405
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	东尾村6#
	00157899
	418.748
	绿色

	406
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	东兴商住楼
	00162677
	221.84
	绿色

	407
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	法石中西村箱式变
	3M80501000040339
	328.628
	绿色

	408
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	丰泽豪园配电室1#变
	00088747
	852.36
	绿色

	409
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山3#变
	00088540
	504
	绿色

	410
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山5#
	00175626
	665.85
	绿色

	411
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山6#变
	3M80501000008132
	557.13
	绿色

	412
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山7#变
	00157783
	338.468
	绿色

	413
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山8#变
	00088561
	346.376
	绿色

	414
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山9#变
	00088559
	354.74
	绿色

	415
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	凤山老人会变
	00088539
	504
	绿色

	416
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	福龙山庄配电室1#变
	00031026
	424.3
	绿色

	417
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	福邸仁居配电室1#变
	00021196
	521.92
	绿色

	418
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	福邸仁居配电室2#变
	00044238
	545.4
	绿色

	419
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	海丝安置房C地块配电室1#变
	00194230
	423.835
	绿色

	420
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	海丝安置房C地块配电室2#变
	00204428
	413.965
	绿色

	421
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	恒通资源大厦
	3M80515000054105
	520.14
	绿色

	422
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	湖心佳苑箱式变
	00050866
	425.62
	绿色

	423
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	湖心苑诚信大厦配电室1#变
	00121002
	536.2
	绿色

	424
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	湖心苑小区配电室1#变
	00003431
	833.04
	绿色

	425
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	湖心苑小区配电室2#变
	00218726
	933.44
	绿色

	426
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	湖心苑小区配电室3#变
	00218727
	883.8
	绿色

	427
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	金泰房地产
	00188118
	164.752
	绿色

	428
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	凯祥大厦配电室1#变
	00071777
	518.76
	绿色

	429
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	凯祥大厦配电室2#变
	00072010
	518.28
	绿色

	430
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	联成房地产
	00188117
	212.72
	绿色

	431
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	妙云街
	00157900
	490.244
	绿色

	432
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	妙云街2#
	00157786
	655.34
	绿色

	433
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	妙云街3#
	00175629
	318.37
	绿色

	434
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	凝香园4#箱变
	00172620
	778.096
	绿色

	435
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄1#箱式变
	00172613
	693.352
	绿色

	436
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#配电室1#变
	00072617
	640
	绿色

	437
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#配电室2#变
	00072622
	701.62
	绿色

	438
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#箱式变
	00172615
	671.536
	绿色

	439
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄会所配电室1#变
	00172616
	515.24
	绿色

	440
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄开闭所1#变
	0001748017
	640
	绿色

	441
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄开闭所2#变
	0001748015
	780.1
	绿色

	442
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园9#箱式变
	00172619
	575.96
	绿色

	443
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园配电室1#变
	00172617
	724.696
	绿色

	444
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园配电室2#变
	00172618
	524.8
	绿色

	445
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄物管楼配电室3#变
	00172621
	685.72
	绿色

	446
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄掬月园箱式变
	0000045003
	715.66
	绿色

	447
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	区政府边
	00157904
	632.56
	绿色

	448
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	区政府边2#变
	3M80501000002620
	358.91
	绿色

	449
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	山顶园1#箱式变
	3M80515000075502
	504
	绿色

	450
	丰泽区
	院前变10kV亿星线944
	山顶园2#箱式变
	3M80515000075503
	509.66
	绿色

	451
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜5#
	00122841
	286.928
	黄色

	452
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜6#
	00202037
	348.47
	绿色

	453
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜7#
	3M80501000000800
	317.14
	绿色

	454
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜8#变
	3504250801004029
	572.68
	绿色

	455
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村1#箱式变
	09410939
	459.056
	绿色

	456
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村2#
	00004243
	390.848
	绿色

	457
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村3#
	06600198
	605.024
	绿色

	458
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	山兜村4#
	00004244
	263.808
	绿色

	459
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电室1#变
	00160271
	640
	绿色

	460
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电室2#变
	00166626
	695.872
	绿色

	461
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电站3#变
	00166627
	680.992
	绿色

	462
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电站4#变
	00166628
	665.44
	绿色

	463
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电站5#变
	00166629
	686.656
	绿色

	464
	丰泽区
	院前变10kV院祥线941
	盛世天骄配电站6#变
	00166675
	674.896
	绿色

	465
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	圣湖嘉园配电室1#变
	00083426
	525.39
	绿色

	466
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	圣墓6#
	00088541
	384.116
	绿色

	467
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	圣墓7#变
	3M80501000014181
	344.66
	绿色

	468
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	石埔村部箱式变
	09303047
	506.98
	绿色

	469
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园1#配电室1#变
	3M80000000005760
	669.808
	绿色

	470
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园1#配电室2#变
	3M80000000005761
	670.864
	绿色

	471
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园2#配电室5#变
	3M80000000005764
	421.885
	绿色

	472
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园2#配电室6#变
	3M80000000005765
	439.195
	绿色

	473
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	香江花苑配电室1#变
	00091643
	541.86
	绿色

	474
	丰泽区
	院前变10kV东美线947
	新领荟箱式变
	3M80515000126210
	661.36
	绿色

	475
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	新丝路华园1#变
	0001716505
	567.68
	绿色

	476
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	毅达大厦配电室1#变
	00159560
	737.95
	绿色

	477
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站1#变
	3M80501000027538
	869.93
	绿色

	478
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站2#变
	3M80501000027539
	867.56
	绿色

	479
	丰泽区
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站3#变
	3M80501000027540
	859.472
	绿色

	480
	丰泽区
	院前变10kV永宏南线942
	远丰阁配电室1#变
	00036759
	547.92
	绿色

	481
	丰泽区
	院前变10kV云鹿线945
	中源安盈大厦箱式变
	3M80501000007941
	329.936
	绿色

	482
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	城东公交总站充电桩1#变
	3M80515000127692
	504.168
	绿色

	483
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	城东公交总站充电桩2#变
	3M80515000127694
	504.192
	绿色

	484
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	城东公交总站充电桩3#变
	3M80515000127697
	504.12
	绿色

	485
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	城东镇宿舍楼
	3M80503000005700
	258.912
	绿色

	486
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	东星6#
	09503826
	320
	绿色

	487
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	东星村12#
	00173648
	341.42
	绿色

	488
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#1配电室#1变
	3507252201008004
	640
	绿色

	489
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#1配电室#3变
	3507252201008006
	640
	绿色

	490
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#2配电室#1变
	3507252201009007
	640
	绿色

	491
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#2配电室#3变
	3507252201008007
	662.32
	绿色

	492
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#3配电室#1变
	3507252201009010
	640
	绿色

	493
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#3配电室#3变
	3507252201009011
	640
	绿色

	494
	丰泽区
	玉兰变10kV兰霞线918
	国贸天琴樾#4配电室#1变
	3507252201008010
	640
	绿色

	495
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	水墨芳林1#配电室1#变
	3M80515000134511
	646.51
	绿色

	496
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	水墨芳林1#配电室3#变
	3M80515000134512
	645.82
	绿色

	497
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	水墨芳林2#配电室1#变
	3M80515000134513
	650.32
	绿色

	498
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	水墨芳林3#配电室1#变
	3M80515000134514
	649.3
	绿色

	499
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	水墨芳林3#配电室3#变
	3M80515000134515
	661.96
	绿色

	500
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	雍景台4#箱式变
	3M80000000005183
	558.18
	绿色

	501
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑1#配电室2#变
	3509232601004022
	642.72
	绿色

	502
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑1#配电室4#变
	3509232601005011
	645.6
	绿色

	503
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑2#配电室2#变
	3509232601004023
	649.84
	绿色

	504
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑2#配电室4#变
	3509232601004024
	651.92
	绿色

	505
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑3#配电室2#变
	3509232601005017
	663.2
	绿色

	506
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑3#配电室4#变
	3509232601005018
	653.36
	绿色

	507
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑4#配电室2#变
	3509232601004029
	641.12
	绿色

	508
	丰泽区
	玉兰变10KV玉恒线916
	玉兰华苑4#配电室4#变
	3509232601005019
	650.4
	绿色

	509
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台1#配电室2#变
	3M80000000005181
	700.408
	绿色

	510
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台2#配电室1#变
	3M80503000007540
	688.912
	绿色

	511
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台2#配电室2#变
	3M80503000007541
	687.472
	绿色

	512
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台2#配电室3#变
	3M80503000007542
	600.64
	绿色

	513
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台2#配电室4#变
	3M80503000007543
	527.44
	绿色

	514
	丰泽区
	玉兰变10kV玉滨线914
	中骏雍景台2#配电室5#变
	3M80503000007544
	529.86
	绿色

	515
	丰泽区
	玉兰变10kV玉花线917
	埭头2#
	09203046
	253.56
	绿色

	516
	丰泽区
	玉兰变10kV玉花线917
	埭头村11#
	00094217
	254.004
	绿色

	517
	丰泽区
	玉兰变10kV玉花线917
	埭头村12#
	00094189
	257.856
	绿色

	518
	丰泽区
	玉兰变10kV玉花线917
	埭头村13#
	00094190
	252
	绿色

	519
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美10#变
	3509230501008036
	521.52
	绿色

	520
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美11#箱式变
	3509231101004054
	573.824
	绿色

	521
	丰泽区
	玉兰变10kV玉花线917
	浔美5#
	00100013
	543.24
	绿色

	522
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美8#变
	3M80503000002800
	677.16
	绿色

	523
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美村1#箱变
	07400376
	568.82
	绿色

	524
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美村4#箱变
	00090789
	581.08
	绿色

	525
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美村6#箱变
	00132256
	421.96
	黄色

	526
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美村7#
	3M80503000000781
	270.76
	绿色

	527
	丰泽区
	玉兰变10kV玉堤线915
	浔美能量路由器
	3501242201005015
	1600
	绿色

	528
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑1#配电室1#变
	3511222901000136
	508.88
	绿色

	529
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑1#配电室2#变
	3511222901002153
	508.58
	绿色

	530
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑1#配电室3#变
	3511222901003183
	529.2
	绿色

	531
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑1#配电室4#变
	3511222901001199
	520.08
	绿色

	532
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑2#配电室1#变
	3511222901000132
	638.44
	黄色

	533
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	成东书香苑2#配电室2#变
	3511222901003179
	673.48
	绿色

	534
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区1#配电室1#变
	3509241301008002
	649.92
	绿色

	535
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区1#配电室3#变
	3509241301008003
	504.96
	绿色

	536
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区2#配电室1#变
	3509241301008006
	640
	绿色

	537
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区2#配电室3#变
	3509241301008007
	504.48
	绿色

	538
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区3#配电室1#变
	3509241301008010
	504
	绿色

	539
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区3#配电室3#变
	3509241301008011
	653.24
	绿色

	540
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区4#配电室1#变
	3509241301008014
	641.12
	绿色

	541
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星安置小区4#配电室3#变
	3509241301008015
	640
	绿色

	542
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	东星村11#
	00171251
	252.564
	绿色

	543
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	霞美村13#变
	3504240801004010
	375.092
	绿色

	544
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	霞美村2#
	1148634
	354.104
	绿色

	545
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	霞美村5#
	00198218
	353.216
	绿色

	546
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#1配电室#1变
	3504252201009031
	504
	绿色

	547
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#1配电室#2变
	3504252201009032
	504
	绿色

	548
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#1配电室#3变
	3504252201004038
	504
	绿色

	549
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#1配电室#4变
	3504252201009033
	504
	绿色

	550
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#2配电室#1变
	3504252201009034
	504
	绿色

	551
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#2配电室#2变
	3504252201009035
	504
	绿色

	552
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#2配电室#3变
	3504252201009036
	504
	绿色

	553
	丰泽区
	玉兰变10kV玉城线923
	臻如府#2配电室#4变
	3504252201004039
	504
	绿色

	554
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期1#配电室1#变
	3M80515000074814
	531.84
	绿色

	555
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期1#配电室2#变
	3M80515000074815
	541.92
	绿色

	556
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期1#配电室3#变
	3M80515000074805
	537.36
	绿色

	557
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期2#配电室1#变
	3M80515000074817
	696.97
	绿色

	558
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期2#配电室2#变
	3M80515000074819
	727.39
	绿色

	559
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期2#配电室3#变
	3M80515000074820
	702.04
	绿色

	560
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期3#配电室1#变
	3M80515000074822
	676.21
	绿色

	561
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期3#配电室2#变
	3M80515000074823
	685.39
	绿色

	562
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期3#配电室3#变
	3M80515000074806
	677.62
	绿色

	563
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期3#配电室4#变
	3M80515000074807
	691.42
	绿色

	564
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期4#配电室1#变
	3M80515000074824
	743.14
	绿色

	565
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期4#配电室2#变
	3M80515000074825
	732.37
	绿色

	566
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期5#配电室1#变
	3M80515000074826
	558.12
	绿色

	567
	丰泽区
	玉兰变10kV玉龙线925
	毓才花苑二期5#配电室2#变
	3M80515000074827
	530.96
	绿色

	568
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	埭头14#
	3M80515000066803
	327.38
	绿色

	569
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	埭头村4#
	00016515
	362.804
	绿色

	570
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	埭头村5#
	00048049
	321.296
	绿色

	571
	丰泽区
	玉兰变10kV玉欣线924
	埭头村9#
	00068009
	256.272
	绿色

	572
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任1#
	07300427
	391.75
	绿色

	573
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任10#变
	3M80503000007280
	477.22
	黄色

	574
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任11#
	3M80503000025047
	265.808
	黄色

	575
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任13#变
	3M80515000086942
	347.888
	绿色

	576
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任3#箱式变
	09670062
	217.376
	黄色

	577
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任4#
	00066110
	290.984
	黄色

	578
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任村14#变
	3M80515000140004
	377.144
	绿色

	579
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任村16#箱变
	3M80515000109555
	406.528
	黄色

	580
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任村5#
	00090790
	268.65
	绿色

	581
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任村6#
	00101142
	344.24
	绿色

	582
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任社区1#
	00191450
	135.572
	黄色

	583
	丰泽区
	玉兰变10kV兰金线919
	庄任社区2#
	00195414
	179.972
	黄色

	584
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	白水营地磁台
	07800105
	266.04
	绿色

	585
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	宝宏湖畔箱式变
	00192204
	270.58
	绿色

	586
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	宝龙二期箱式变
	00127969
	504
	绿色

	587
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	宝龙花园配电室1#变
	00089333
	840.23
	绿色

	588
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	宝龙花园配电室2#变
	00089334
	848.24
	绿色

	589
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	北峰环山村1#箱式变
	3M80501000030943
	205.66
	黄色

	590
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	北峰西苑
	00056063
	325.552
	绿色

	591
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	城口综合楼箱式变
	3M80501000037346
	332.396
	绿色

	592
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	村部1#
	1142834
	304.124
	黄色

	593
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	村部2#
	09303008
	177.12
	绿色

	594
	丰泽区
	西郊变10kV花园线612
	村部3#
	3M80501000005140
	275.26
	绿色

	595
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	地磁台2#
	00101261
	66.43
	黄色

	596
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	段湖4#
	0000125001
	258.91
	绿色

	597
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	段湖5#
	3M80501000047459
	367.6
	绿色

	598
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	段湖6#
	07400420
	340.844
	绿色

	599
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	段湖7#变
	3505230901002199
	353.444
	绿色

	600
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	段湖I
	00056060
	336.944
	绿色

	601
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	丰惠路1#
	3M80515000128577
	344.744
	绿色

	602
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	环山小学对面
	00039785
	64.56
	黄色

	603
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	交警三中队配电室1#变
	00118351
	174.97
	绿色

	604
	丰泽区
	西郊变10kV花园线612
	旧电校门口
	00003439
	176.69
	黄色

	605
	丰泽区
	西郊变10kV花园线612
	旧电校门口3#
	3M80515000067539
	241.064
	黄色

	606
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	卷烟厂段湖宿舍配电室1#变
	00040101
	173.806
	绿色

	607
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	名城新华苑别墅区配电室1#变
	3M80501000001220
	557.24
	绿色

	608
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	普贤路边
	00003440
	285.33
	黄色

	609
	丰泽区
	西郊变10kV花园线612
	普贤路边3#
	00179486
	103.42
	黄色

	610
	丰泽区
	西郊变10kV花园线612
	普贤路边4#
	3M80501000025609
	340.508
	绿色

	611
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库管理处配电室1#变
	00042597
	160
	绿色

	612
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍
	00157888
	320
	绿色

	613
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍2#
	00153487
	252
	绿色

	614
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍3#
	3M80501000001922
	279.39
	绿色

	615
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	山门边
	06300251
	365.876
	绿色

	616
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	盛荣苑二期8#楼箱式变
	3M80501000013145
	449.472
	绿色

	617
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	石榕巷1#箱式变
	3M80515000089574
	441.89
	绿色

	618
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	四至2#
	00039786
	288.31
	绿色

	619
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	田边村部3#
	00101205
	72.84
	黄色

	620
	丰泽区
	西郊变10kV西边线633
	田边村部4#
	3M80501000043700
	333.788
	绿色

	621
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室1#变
	3M80501000027377
	895.97
	绿色

	622
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室2#变
	3M80501000027378
	897.26
	绿色

	623
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室3#变
	3M80501000027379
	844.34
	绿色

	624
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室4#变
	3M80501000027380
	800
	绿色

	625
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城2#配电室1#变
	3M80501000027381
	833.57
	绿色

	626
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城2#配电室2#变
	3M80501000027382
	846.14
	绿色

	627
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所1#变
	3M80501000033803
	715.144
	绿色

	628
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所2#变
	3M80501000033804
	666.664
	绿色

	629
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所3#变
	3M80501000033805
	671.992
	绿色

	630
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室1#变
	3M80501000033799
	860.3
	绿色

	631
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室2#变
	3M80501000033800
	800
	绿色

	632
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室3#变
	3M80501000033801
	859.97
	绿色

	633
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室4#变
	3M80501000033802
	839.27
	绿色

	634
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#开闭所1#变
	3M80501000046939
	683.368
	绿色

	635
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#配电室1#变
	3M80515000062161
	640
	绿色

	636
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#配电室2#变
	3M80515000062162
	712.93
	绿色

	637
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期3#配电室1#变
	3M80501000046899
	890.99
	绿色

	638
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室1#变
	3M80515000062159
	640
	绿色

	639
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室2#变
	3M80515000062160
	671.8
	绿色

	640
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室3#变
	3M80515000062158
	640
	绿色

	641
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所1#变
	3M80501000027383
	872.18
	绿色

	642
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所2#变
	3M80501000027384
	843.8
	绿色

	643
	丰泽区
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所3#变
	3M80501000027403
	654.088
	绿色

	644
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	西湖边
	00005141
	284.14
	黄色

	645
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	西湖边2#
	00177388
	282.42
	绿色

	646
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	西湖别院配电室1#变
	3M80501000028797
	669.664
	绿色

	647
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	西湖公园西门充电桩箱式变
	3M80515000126836
	504
	绿色

	648
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	西湖豪苑配电室1#变
	3M80501000009441
	529.38
	绿色

	649
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	西湖豪苑配电室2#变
	3M80501000009442
	526.12
	绿色

	650
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	西湖邮电小区配电室1#变
	00090104
	832.64
	绿色

	651
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	西湖邮电小区配电室2#变
	00090105
	831.6
	绿色

	652
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	西苑3#
	00210513
	252
	绿色

	653
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站1#变
	00089329
	1037.48
	绿色

	654
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站2#变
	00089331
	1049.96
	绿色

	655
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站3#变
	00089332
	1066.2
	绿色

	656
	丰泽区
	西郊变10kV段湖线631
	医药公司段湖宿舍配电室#1变
	00052463
	320
	绿色

	657
	丰泽区
	西郊变10kV新华北线611
	元泰花苑配电室1#变
	0001523003
	280.56
	绿色

	658
	丰泽区
	西郊变10kV潭尾线643
	28军干休所
	00155361
	258.27
	绿色

	659
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	白水营新塘山
	09701416
	93.632
	黄色

	660
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	白水营新塘山2#
	3M80501000008560
	288.624
	绿色

	661
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	北峰社区居委会
	3M80501000001560
	334.952
	绿色

	662
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	北峰西苑2#
	00153480
	368.16
	绿色

	663
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	段湖3#
	00180686
	356.252
	绿色

	664
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	段湖Ⅱ
	00056061
	451.076
	绿色

	665
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	段湖安置房配电室1#变
	0000867004
	445.84
	绿色

	666
	丰泽区
	西郊变10kV北峰南线629
	丰盈路1#箱变
	3510232601009005
	504.44
	绿色

	667
	丰泽区
	西郊变10kV北峰南线629
	丰盈路2#变
	3509240201005011
	512.88
	绿色

	668
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	福邸西湖配电室1#变
	00055477
	731.68
	绿色

	669
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	福邸西湖配电室2#变
	00055918
	686.86
	绿色

	670
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	后茂变边
	00007081
	346.88
	绿色

	671
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村3#
	09503824
	390.992
	绿色

	672
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村4#
	00175911
	132.85
	黄色

	673
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村部
	08400602
	317.93
	绿色

	674
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	后茂宫口
	00155372
	364.064
	绿色

	675
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	金色华园箱式变
	00127912
	565.92
	绿色

	676
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝
	07200522
	381.28
	绿色

	677
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝2#
	3M80501000000012
	265.66
	绿色

	678
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝3#
	3M80515000060396
	255.284
	黄色

	679
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美
	07300422
	258.764
	黄色

	680
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美2#
	0000259526
	257.18
	绿色

	681
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美3#箱式变
	3M80515000061701
	300.056
	黄色

	682
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	柳洋
	07700062
	273.15
	绿色

	683
	丰泽区
	西郊变10kV潭尾线643
	马加埔
	09410729
	386.492
	绿色

	684
	丰泽区
	西郊变10kV环山线624
	马加埔2#
	00197590
	421.124
	绿色

	685
	丰泽区
	西郊变10kV环山线624
	马加埔3#变
	3M80501000003040
	555.88
	绿色

	686
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	水流坑
	07500388
	376.62
	绿色

	687
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	塔后4#箱式变
	3M80515000061702
	400
	绿色

	688
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	塔前7#箱变
	3M80515000063162
	289.712
	黄色

	689
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	塔前8#箱式变
	3M80515000068907
	449.664
	绿色

	690
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	泰丰村
	00011465
	252
	绿色

	691
	丰泽区
	西郊变10kV潭尾线643
	潭尾
	08500625
	320
	绿色

	692
	丰泽区
	西郊变10kV环山线624
	潭尾2#
	00104765
	366.536
	绿色

	693
	丰泽区
	西郊变10kV环山线624
	潭尾3#
	00101236
	248
	黄色

	694
	丰泽区
	西郊变10kV潭尾线643
	潭尾4#
	00195835
	290.136
	绿色

	695
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	天湖山矿务局配电室1#变
	00056057
	331.244
	绿色

	696
	丰泽区
	西郊变10kV潭尾线643
	田庵
	00003464
	572.62
	绿色

	697
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	铁路边2#变
	00101222
	435.64
	黄色

	698
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	铁路边3#变
	00194654
	633.6
	绿色

	699
	丰泽区
	西郊变10kV环山线624
	铁路桥边箱式变
	1143685
	419.52
	绿色

	700
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧
	09203035
	257.28
	绿色

	701
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧2#
	00155373
	324.5
	绿色

	702
	丰泽区
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧3#
	00175910
	288.37
	绿色

	703
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱2#配电室1#变压器
	3M80000000004282
	504
	绿色

	704
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱开闭所1#变压器
	3M80000000004280
	719.056
	绿色

	705
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱开闭所2#变压器
	3M80000000004281
	728.56
	绿色

	706
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西湖边3#变
	3M80501000000822
	288.96
	绿色

	707
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西湖小学门口
	00166370
	355.22
	绿色

	708
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西华公寓配电室1#变
	0001215504
	332.312
	绿色

	709
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村6#
	00101263
	504
	绿色

	710
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村7#
	00104244
	372.528
	绿色

	711
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村9#
	3M80501000005120
	280.87
	绿色

	712
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村III#
	00056093
	327.632
	绿色

	713
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	西门元件厂门口
	00056058
	287.984
	黄色

	714
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	霞美1#
	07700052
	457.96
	黄色

	715
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	霞美2#
	00006622
	312.668
	黄色

	716
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	霞美3#变
	3509241101022016
	234.396
	黄色

	717
	丰泽区
	西郊变10kV北峰东线622
	消防支队丰泽大队配电室2#变
	3M80501000028960
	830.75
	绿色

	718
	丰泽区
	西郊变10kV城口线628
	冶金西郊基地宿舍楼箱式变
	0000485006
	330.212
	绿色

	719
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室1#变
	0001777514
	678.928
	绿色

	720
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室2#变
	0001778508
	691.456
	绿色

	721
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室3#变
	0001777513
	656.32
	绿色

	722
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室1#变
	0001778509
	687.136
	绿色

	723
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室2#变
	0001778510
	763.36
	绿色

	724
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室3#变
	0001777515
	680.032
	绿色

	725
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室4#变
	0001778511
	675.712
	绿色

	726
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖开闭所1#变
	0001778506
	533.76
	绿色

	727
	丰泽区
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖开闭所2#变
	0001778507
	691.216
	绿色

	728
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会2#配电室1#变
	3M80503000023825
	651.88
	绿色

	729
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会2#配电室2#变
	3M80503000023826
	681.568
	绿色

	730
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会2#配电室3#变
	3M80503000023827
	690.28
	绿色

	731
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会2#配电室4#变
	3M80503000023828
	664.48
	绿色

	732
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会2#配电室5#变
	3M80503000023829
	659.032
	绿色

	733
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会3#配电室1#变
	3M80503000023830
	723.496
	绿色

	734
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会3#配电室2#变
	3M80503000023831
	667.168
	绿色

	735
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000023821
	661.576
	绿色

	736
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000023822
	673.792
	绿色

	737
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会开闭所兼1#配电室3#变
	3M80503000023823
	674.728
	绿色

	738
	丰泽区
	万安变10kV万柏线613
	润柏大都会开闭所兼1#配电室4#变
	3M80503000023824
	722.824
	绿色

	739
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	碧桂园汇悦台1#配电室1#变
	3M80515000087755
	1000
	绿色

	740
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	碧桂园汇悦台1#配电室3#变
	3M80515000087757
	1000
	绿色

	741
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	碧桂园汇悦台开闭所1#变
	3M80515000087750
	800
	绿色

	742
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	碧桂园汇悦台开闭所3#变
	3M80515000087753
	1000
	绿色

	743
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿6#配电室1#变
	3M80503000001331
	856.07
	绿色

	744
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿6#配电室2#变
	3M80503000001332
	824.24
	绿色

	745
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿7#配电室1#变
	3M80503000001333
	729.016
	绿色

	746
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿7#配电室2#变
	3M80503000001334
	640
	绿色

	747
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿8#配电室1#变
	3M80503000001335
	682.552
	绿色

	748
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿8#配电室2#变
	3M80503000001336
	656.152
	绿色

	749
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿9#配电室1#变
	3M80503000001337
	640
	绿色

	750
	丰泽区
	万安变10kV万屿线643
	金凤屿9#配电室2#变
	3M80503000001338
	709.6
	绿色

	751
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡1#配电室1#变
	3M80503000025045
	750.328
	绿色

	752
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡1#配电室2#变压器
	3M80503000025046
	640
	绿色

	753
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡2#配电室1#变压器
	3M80503000024824
	666.16
	绿色

	754
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡3#配电室1#变
	3M80515000061318
	709.54
	绿色

	755
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡3#配电室2#变
	3M80515000061331
	679.45
	绿色

	756
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	澜湖郡3#配电室3#变
	3M80515000061332
	674.5
	绿色

	757
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	西福花苑1#配电室2#变
	3M80515000121629
	504
	绿色

	758
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	西福花苑1#配电室4#变
	3M80515000121631
	519.2
	绿色

	759
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	西福花苑2#配电室2#变
	3M80515000121633
	504
	绿色

	760
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	悦龙阁住宅配电室1#变
	3503231801003025
	640
	绿色

	761
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	悦龙阁住宅配电室2#变
	3503231801002040
	650.2
	绿色

	762
	丰泽区
	万安变10kV五金线642
	庄任村7#变
	00182006
	609.8
	绿色

	763
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区2#配电室1#变压器
	3M80503000004942
	709.96
	绿色

	764
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区2#配电室2#变压器
	3M80503000004943
	640
	绿色

	765
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区3#配电室1#变
	3M80503000004944
	448.432
	绿色

	766
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区3#配电室2#变
	3M80503000004945
	396.592
	黄色

	767
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区4#配电室1#变
	3M80503000004946
	731.296
	绿色

	768
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区4#配电室2#变
	3M80503000004947
	700.336
	绿色

	769
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区5#配电室1#变
	3M80503000004948
	729.616
	绿色

	770
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区5#配电室2#变
	3M80503000004949
	659.296
	绿色

	771
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区开闭所1#变压器
	3M80503000004940
	672.328
	绿色

	772
	丰泽区
	万安变10kV庄海线644
	庄任海滨花苑安置小区开闭所2#变压器
	3M80503000004941
	637.24
	黄色

	773
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	197煤田
	00157875
	252
	绿色

	774
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	32515部队综合楼配电室32515部队综合楼（中行宿舍）配电室1#变
	00088752
	532.54
	绿色

	775
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	刺桐豪园1#变
	00045638
	526.104
	绿色

	776
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	刺桐豪园2#变
	00045639
	537.048
	绿色

	777
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	电大宿舍
	00159119
	163.672
	绿色

	778
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	电信配电室1#变
	00162679
	448.688
	绿色

	779
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	东方明珠配电室1#变
	00026957
	400
	绿色

	780
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	东方明珠配电室2#变
	00026961
	400
	绿色

	781
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	东华小区配电室1#变
	00090932
	504
	绿色

	782
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	东淮新村配电室1#变
	00159832
	184.768
	绿色

	783
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	东门头2#开闭所1#变
	00090838
	1096.5
	绿色

	784
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	东门头2#开闭所2#变
	00090837
	1065.85
	绿色

	785
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	东涂村
	3M80501000028636
	256.5
	绿色

	786
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	东涂村2#
	00157896
	337.196
	绿色

	787
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	东涂村3#
	0001661005
	275.26
	绿色

	788
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	东涂村6#(田奄)
	00157892
	274.82
	绿色

	789
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	东涂箱式变1#变
	00102536
	701.32
	绿色

	790
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	公安局仁凤公寓配电室1#变
	00089338
	369.42
	绿色

	791
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	豪盛公寓配电室1#变
	09809337
	355.376
	绿色

	792
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	后坂公用配变
	00157801
	417.476
	绿色

	793
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	淮口花苑北区配电室1#变
	3M80000000004720
	467.072
	绿色

	794
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	淮口花苑北区配电室2#变
	3M80000000004721
	418.72
	绿色

	795
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	淮圃花苑箱式变
	00091144
	422.016
	绿色

	796
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室1#变
	00062333
	681.94
	绿色

	797
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室2#变
	00062343
	528.84
	绿色

	798
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室3#变
	00062344
	593.28
	绿色

	799
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3#开闭所1#变
	00090097
	924.64
	绿色

	800
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3#开闭所2#变
	00090099
	964.92
	绿色

	801
	丰泽区
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3-1#配电室1#变
	00090096
	754.72
	绿色

	802
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	津淮街中段Ⅲ期安置配电室1#变
	00047959
	566.18
	绿色

	803
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	京泉公寓
	00160867
	344.528
	绿色

	804
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#1配电室#1变
	3501231601002563
	659.68
	绿色

	805
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#1配电室#3变
	3501231601002567
	663.36
	绿色

	806
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#2配电室#1变
	3501231601002559
	645.32
	绿色

	807
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#3配电室#1变
	3501231601003633
	642.48
	绿色

	808
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#3配电室#3变
	3501231601000506
	646.56
	绿色

	809
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	军分区后勤部
	00147688
	436.064
	绿色

	810
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	林业局宿舍配电室1#变
	00088753
	328.128
	绿色

	811
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	龙腾花苑配电室1#变
	00044997
	320
	绿色

	812
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	龙腾花苑配电室2#变
	00044998
	307.6
	黄色

	813
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁风北区配电室1#变
	00089410
	770.23
	绿色

	814
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁风南区配电站1#变
	00089408
	900.56
	绿色

	815
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁风南区配电站2#变
	00089409
	898.13
	绿色

	816
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤村配电室1#变
	00040106
	335.84
	绿色

	817
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤村综合楼配电室1#变
	00159120
	334.98
	绿色

	818
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤集资楼配电室1#变
	00038418
	167.896
	绿色

	819
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤军休所
	00115687
	266.7
	绿色

	820
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	少林新村配电室1#变
	00089324
	523.28
	绿色

	821
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	少林新村箱式变
	3M80501000001182
	271.33
	绿色

	822
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	盛达花园配电室1#变
	00090952
	530.94
	绿色

	823
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	盛达花园配电室2#变
	00090953
	542.88
	绿色

	824
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	圣湖社区箱式变
	3M80501000002203
	171.976
	绿色

	825
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	水利水电仁风村箱变
	3M80515000053036
	543.88
	绿色

	826
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	万城阁配电室1#变
	00088714
	896.16
	绿色

	827
	丰泽区
	释雅变10kV东禅线611
	温陵北路1#箱式变
	3M80501000001441
	400
	绿色

	828
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	五洲苑配电室1#变
	00089407
	338.816
	绿色

	829
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	新华花苑开闭所1#变
	00159115
	1000
	绿色

	830
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	毅达花苑配电站1#变
	00090730
	700
	绿色

	831
	丰泽区
	释雅变10kV淮口线651
	毅达商住中心配电室1#变
	09808362
	757.384
	绿色

	832
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	毅达新村配电室1#变
	00088754
	825.14
	绿色

	833
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	毅达新村配电室2#变
	00088755
	840.44
	绿色

	834
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	邮电源淮小区配电室1#变
	00088751
	716.14
	绿色

	835
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	远太苑配电室1#变
	00088715
	540.12
	绿色

	836
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	远太苑配电室2#变
	09410846
	566.84
	绿色

	837
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑10#楼配电室1#变
	00174629
	521.24
	绿色

	838
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑10#楼配电室2#变
	00188061
	518.16
	绿色

	839
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑Ⅱ期配电室1#变
	00088717
	535.28
	绿色

	840
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	云谷坪山安置房箱式变
	00088584
	439.072
	绿色

	841
	丰泽区
	释雅变10kV泽税线617
	云谷综合楼1#变
	0001167527
	268.06
	绿色

	842
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	中联华庭1#变
	0001873506
	589.22
	绿色

	843
	丰泽区
	释雅变10kV泰和线619
	中联华庭箱式变
	0001873014
	526.12
	绿色

	844
	丰泽区
	释雅变10kV南广线626
	南益广场开闭所1变
	3M80501000031979
	858.86
	绿色

	845
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	东苑新村
	00153490
	320
	绿色

	846
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	东苑新村2#
	3M80501000021482
	379.184
	绿色

	847
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	儿童医院宿舍
	00044325
	264.036
	绿色

	848
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	湖心铭典1#变
	3M80000000002840
	725.752
	绿色

	849
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	湖心铭典2#变
	3M80000000002841
	542.78
	绿色

	850
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	水蔡1#（东苑新村）
	00153489
	631.56
	绿色

	851
	丰泽区
	释雅变10kV释湖线930
	水蔡2#
	00131907
	564.16
	绿色

	852
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	边检宿舍配电室1#变
	00040439
	174.082
	绿色

	853
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	城市档案馆配电室1#变
	00038413
	207.856
	绿色

	854
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	大铭花苑配电室1#变
	00052454
	281.388
	绿色

	855
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	东湖安置房2#配电室1#变
	00159855
	336.384
	绿色

	856
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	东湖安置房3#配电室1#变
	00162209
	543
	绿色

	857
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村10#
	3M80515000063896
	397.256
	绿色

	858
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村5#变
	00088566
	352.22
	绿色

	859
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村6#
	00143977
	335.67
	绿色

	860
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村8#变
	3M80501000000036
	724.92
	绿色

	861
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村
	00056097
	392.36
	绿色

	862
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村2#变
	3M80501000007704
	321.86
	绿色

	863
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村3#
	3M80515000063087
	330.86
	绿色

	864
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	丰盛阁
	00163494
	220.392
	绿色

	865
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	丰泽东湖村配电室1#变
	00162210
	320
	绿色

	866
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	后茂路口箱变
	3M80501000001440
	324.488
	绿色

	867
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	华尔顿
	00090831
	541.32
	绿色

	868
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	环保局霞淮宿舍配电室1#变
	00052476
	349.88
	绿色

	869
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	金帝商厦配电室1#变
	00011303
	888.12
	绿色

	870
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	金鑫房地产配电室1#变
	00159117
	569.3
	绿色

	871
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	精彩汽动彩印配电室1#变
	00162211
	320
	绿色

	872
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门1#配电室1#变
	3M80000000004820
	554.22
	绿色

	873
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门1#配电室2#变
	3M80000000004821
	650.78
	绿色

	874
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门2#配电室1#变
	3M80000000004822
	733.384
	绿色

	875
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门2#配电室2#变
	3M80000000004823
	674.392
	绿色

	876
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门3#配电室1#变
	3M80000000004824
	660.04
	绿色

	877
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门3#配电室2#变
	3M80000000004826
	660.544
	绿色

	878
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门开闭所1#变
	3M80000000004827
	555.52
	绿色

	879
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门开闭所2#变
	3M80000000004828
	523.62
	绿色

	880
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#1配电室#2变
	3501231601001627
	670.24
	绿色

	881
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#1配电室#4变
	3501231601003644
	642.04
	绿色

	882
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#2配电室#2变
	3501231601000510
	640
	绿色

	883
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#3配电室#2变
	3501231601001623
	640.48
	绿色

	884
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#3配电室#4变
	3501231601000502
	645.76
	绿色

	885
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	铭湖1#箱变
	00156686
	414.336
	绿色

	886
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	铭湖2#箱变
	00156687
	461.152
	绿色

	887
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#2变
	3M80515000133278
	1030.48
	绿色

	888
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#4变
	3M80515000133280
	1000
	绿色

	889
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	青少年宫箱式变
	3M80501000002600
	400
	绿色

	890
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	区法院霞淮宿舍1#变
	00052475
	162.886
	绿色

	891
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	群盛房地产配电室1#变
	00162893
	523.14
	绿色

	892
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	群盛房地产配电室2#变
	00159116
	574.94
	绿色

	893
	丰泽区
	释雅变10kV煌星线644
	群盛花苑配电室1#变
	00088859
	546.18
	绿色

	894
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	润华商厦配电室1#变
	3M80501000001180
	561.76
	绿色

	895
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	润华商厦配电室2#变
	3M80501000001181
	595.2
	绿色

	896
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	少林路元泰综合楼配电室1#变
	00132225
	504
	绿色

	897
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	少林新村A幢配变
	3M80501000001200
	212.296
	绿色

	898
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	圣福花苑配电室1#变
	00089321
	873.83
	绿色

	899
	丰泽区
	释雅变10kV学府线642
	圣福花苑配电室2#变
	00089322
	672.1
	绿色

	900
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	市综合开发区
	00056211
	292.1
	绿色

	901
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	市综合开发区2#变
	3M80501000005360
	292.128
	绿色

	902
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所1#变
	3M80501000001800
	759.424
	绿色

	903
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所2#变
	3M80501000001801
	685.096
	绿色

	904
	丰泽区
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所3#变
	3M80501000001802
	674.224
	绿色

	905
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	五建开发区
	00056210
	310.872
	绿色

	906
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮花苑Ⅰ配电室1#变
	00159834
	325.736
	绿色

	907
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮花苑Ⅱ配电室1#变
	00159836
	328.76
	绿色

	908
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街4#
	0001717036
	410.432
	绿色

	909
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街4-1#
	3M80501000030638
	366.92
	绿色

	910
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街6#
	3M80515000104030
	362.852
	绿色

	911
	丰泽区
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮新村路口
	00153485
	266.16
	绿色

	912
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	江滨花苑1#配电室1#变
	0001778513
	430.135
	绿色

	913
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	江滨花苑1#配电室2#变
	0001777522
	414.55
	绿色

	914
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	江滨花苑配电站1#变
	0001777518
	528.84
	绿色

	915
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	江滨花苑配电站2#变
	0001777519
	578.14
	绿色

	916
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日2#配电室1#变
	00153407
	571.3
	绿色

	917
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日2#配电室2#变
	00153412
	537.6
	绿色

	918
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日2#配电室3#变
	00153409
	558.68
	绿色

	919
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日3#配电室1#变
	00088691
	552.28
	绿色

	920
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日3#配电室2#变
	00157200
	557.56
	绿色

	921
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日3#配电室3#变
	00165442
	504
	绿色

	922
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日4#配电室1#变
	00165444
	521.34
	绿色

	923
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日4#配电室2#变
	00165446
	517.9
	绿色

	924
	丰泽区
	临漳变10kV清源线910
	清源水岸假日4#配电室3#变
	00165447
	621.64
	绿色

	925
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	白水营地磁台2#
	0001721009
	285.024
	黄色

	926
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	长途线务站宿舍
	00163456
	138.34
	绿色

	927
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	地区同荣
	00056075
	331.832
	绿色

	928
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	佳池2#
	3M80501000001960
	266.83
	绿色

	929
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	龙头山安置房配电室#2变
	3M80515000089279
	504
	绿色

	930
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	龙头山安置房配电室#4变
	3M80515000089282
	640
	绿色

	931
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	西郊乌墩
	09613045
	373.52
	绿色

	932
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	西郊乌墩2#箱式变
	3M80515000056195
	222.884
	黄色

	933
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	西郊中堡
	09811324
	275.3
	绿色

	934
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	西郊中堡2#变
	3M80501000011662
	343.604
	绿色

	935
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	溪墘小区配电室#1变
	3M80515000069073
	746.41
	绿色

	936
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	溪墘小区配电室#2变
	3M80515000069074
	640
	绿色

	937
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	溪墘小区配电室#3变
	3M80515000069075
	640
	绿色

	938
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	油厂门口
	00056192
	160.96
	绿色

	939
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	招丰村(水闸边)
	00019790
	273.2
	绿色

	940
	丰泽区
	临漳变10kV江滨北线925
	招贤佳池
	00047567
	341.456
	绿色

	941
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#开闭所1#变
	3M80501000001057
	732.136
	绿色

	942
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#开闭所2#变
	3M80501000001116
	697.384
	绿色

	943
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#配电室1#变
	3M80501000001117
	776.992
	绿色

	944
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#配电室2#变
	3M80501000001112
	725.944
	绿色

	945
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#配电室3#变
	3M80501000001062
	680.944
	绿色

	946
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区1#配电室4#变
	3M80501000001119
	659.944
	绿色

	947
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#开闭所1#变
	3M80501000001052
	688.312
	绿色

	948
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#开闭所2#变
	3M80501000001118
	682.216
	绿色

	949
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#开闭所3#变
	3M80501000001113
	514.28
	绿色

	950
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#开闭所4#变
	3M80501000001114
	531.56
	绿色

	951
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#开闭所5#变
	3M80501000001115
	656.608
	绿色

	952
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#配电室1#变
	3M80501000001120
	716.008
	绿色

	953
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#配电室2#变
	3M80501000001065
	698.368
	绿色

	954
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#配电室3#变
	3M80501000001121
	659.824
	绿色

	955
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区2#配电室4#变
	3M80501000001122
	766.528
	绿色

	956
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区3#配电室1#变
	3M80501000001068
	736.96
	绿色

	957
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区3#配电室2#变
	3M80501000001123
	697.6
	绿色

	958
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区3#配电室3#变
	3M80501000001124
	521.6
	绿色

	959
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	见龙亭小区3#配电室4#变
	3M80501000001125
	545.28
	绿色

	960
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#1配电室#1变
	3503251701005020
	646.21
	绿色

	961
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#1配电室#2变
	3503251701004017
	640
	绿色

	962
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#1配电室#3变
	3503251701004018
	647.92
	绿色

	963
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#1配电室#4变
	3503251701005021
	640
	绿色

	964
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#2配电室#1变
	3503251701005022
	323.804
	绿色

	965
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	乐居夏颂#2配电室#2变
	3503251701005023
	320
	绿色

	966
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区1#配电室1#变
	3M80501000028519
	545.84
	绿色

	967
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区1#配电室2#变
	3M80501000028520
	532.38
	绿色

	968
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区二期#1配电室#1变
	3M80515000121610
	1031.56
	绿色

	969
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区二期#2配电室#1变
	3M80515000121612
	1010.92
	绿色

	970
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区二期#2配电室#3变
	3M80515000121614
	1008.56
	绿色

	971
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区二期#3配电室#1变
	3M80515000121616
	1027.04
	绿色

	972
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区二期#3配电室#3变
	3M80515000121618
	1002.2
	绿色

	973
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区开闭所1#变
	3M80501000028521
	640
	绿色

	974
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	龙兴小区开闭所3#变
	3M80501000028523
	640
	绿色

	975
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#1配电室#1变
	3506242501009002
	504.48
	绿色

	976
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#1配电室#2变
	3506242501009003
	504
	绿色

	977
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#1配电室#3变
	3506242501006003
	523.4
	绿色

	978
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#1配电室#4变
	3506242501006004
	504
	绿色

	979
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#2配电室#1变
	3506242501006005
	505.84
	绿色

	980
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#2配电室#2变
	3506242501009004
	504
	绿色

	981
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#3配电室#1变
	3506242501006006
	516.96
	绿色

	982
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	云樾#3配电室#2变
	3506242501009005
	508.02
	绿色

	983
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所1#变
	3M80501000017147
	666.592
	绿色

	984
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所2#变
	3M80501000017148
	658.432
	绿色

	985
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所3#变
	3M80501000017149
	673.36
	绿色

	986
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所4#变
	3M80501000017150
	673.504
	绿色

	987
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所5#变
	3M80501000017151
	664.528
	绿色

	988
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所6#变
	3M80501000017153
	687.856
	绿色

	989
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所7#变
	3M80501000017154
	667.312
	绿色

	990
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所8#变
	3M80501000017155
	686.8
	绿色

	991
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	中润嘉园开闭所9#变
	3M80501000017161
	674.416
	绿色

	992
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#1配电室#1变
	3508241901008013
	641.4
	绿色

	993
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#1配电室#2变
	3508241901017006
	640
	绿色

	994
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#2配电室#1变
	3508241901017007
	665.76
	绿色

	995
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#2配电室#2变
	3508241901008015
	640
	绿色

	996
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#2配电室#3变
	3508241901017008
	320
	绿色

	997
	丰泽区
	井山变10kV龙居线917
	珑阁苑#2配电室#4变
	3508241901008016
	320
	绿色

	998
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	丰州武荣小区配电室1#变
	00139870
	331.352
	绿色

	999
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	丰州武荣小区配电室2#变
	00159761
	343.22
	绿色

	1000
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	丰州武荣小区配电室3#变
	3M80501000001700
	578.76
	绿色

	1001
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	福鑫小区配电室1#变
	3M80501000001059
	356.12
	绿色

	1002
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	金鸡1#
	07500407
	252
	绿色

	1003
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	金鸡2#箱式变
	3M80515000109380
	483.24
	黄色

	1004
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	金鸡3#箱式变
	3M80515000107249
	504
	绿色

	1005
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	金鸡4#变
	00204505
	276.456
	绿色

	1006
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	金鸡5#箱式变
	3M80515000109382
	524.92
	绿色

	1007
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	侨新花苑箱变
	00146454
	293.82
	绿色

	1008
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#1配电室#1变
	3512221101000170
	640
	绿色

	1009
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#1配电室#2变
	3512221101000166
	641.92
	绿色

	1010
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#1配电室#3变
	3512221101000158
	645.6
	绿色

	1011
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#1配电室#4变
	3512221101001176
	649.08
	绿色

	1012
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#2配电室#1变
	3512221101001180
	641.28
	绿色

	1013
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#2配电室#2变
	3512221101001172
	641.52
	绿色

	1014
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#2配电室#3变
	3512221101003177
	643.2
	绿色

	1015
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#2配电室#4变
	3512221101002181
	664.8
	绿色

	1016
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#3配电室#1变
	3512221101002177
	645.8
	绿色

	1017
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#3配电室#2变
	3512221101002173
	651.12
	绿色

	1018
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#3配电室#3变
	3512221101002169
	654.4
	绿色

	1019
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#3配电室#4变
	3512221101003185
	650.56
	绿色

	1020
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#4配电室#1变
	3512221101003181
	640
	绿色

	1021
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#4配电室#2变
	3512221101001168
	642.84
	绿色

	1022
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#4配电室#3变
	3512221101000162
	640
	绿色

	1023
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	山水秋鸣#4配电室#4变
	3512221101003189
	640
	绿色

	1024
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	社坛寺角2#
	3M80515000102052
	419.696
	绿色

	1025
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	社坛寺角变
	07500408
	556.58
	绿色

	1026
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	社坛纸板厂
	07500406
	350.036
	绿色

	1027
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	社坛纸板厂1#箱式变
	3M80515000141977
	426.784
	绿色

	1028
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	社坛纸板厂2#
	00101187
	328.34
	绿色

	1029
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	旭山风景区安置房1#
	00082340
	274.03
	绿色

	1030
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	旭山风景区安置房2#
	00082183
	278.4
	绿色

	1031
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	亿达1#箱式变
	3508250501009001
	504
	绿色

	1032
	丰泽区
	井山变10kV金鸡线927
	亿达房地产1#
	00161754
	400
	绿色

	1033
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	大宅
	00019250
	255.39
	绿色

	1034
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	大宅2#
	3M80501000003540
	262.32
	绿色

	1035
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	大宅3#
	3M80515000071363
	237.728
	黄色

	1036
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	大宅4#箱式变
	3M80515000139444
	407.84
	绿色

	1037
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	丰州浦头
	08100350
	322.21
	绿色

	1038
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	丰州浦头2#
	0000432009
	251.95
	黄色

	1039
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	庙霞
	00016662
	252
	绿色

	1040
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	庙下1#箱式变
	3506251601008013
	504
	绿色

	1041
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	庙下3#
	00197606
	271.46
	绿色

	1042
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	庙下5#变
	3510231001004008
	325.34
	绿色

	1043
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	铺顶路口
	3M80515000073747
	322.568
	绿色

	1044
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	铺顶路口2#
	3M80515000134989
	320.48
	绿色

	1045
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	浦头3#变
	3M80501000002081
	248.04
	黄色

	1046
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	浦头4#变
	3M80501000022021
	343.676
	绿色

	1047
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	浦头5#变
	3507241701005010
	330.428
	绿色

	1048
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	石门
	08400649
	257.412
	绿色

	1049
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	石门2#
	00143995
	269.86
	绿色

	1050
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	石门3#
	00210516
	347.012
	绿色

	1051
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	石砻市场
	09504086
	304.892
	黄色

	1052
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	石砻市场2#
	00218077
	253.57
	绿色

	1053
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	素雅新村
	09508082
	261.668
	黄色

	1054
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	素雅新村2#
	0000887003
	295.39
	绿色

	1055
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	素雅新村3#变
	3M80501000008060
	305.144
	黄色

	1056
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	素雅新村4#变
	3506251001009006
	320
	绿色

	1057
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	新厝
	07800093
	351.46
	绿色

	1058
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	新厝2#
	3M80515000105789
	337.064
	绿色

	1059
	丰泽区
	井山变10kV素雅线934
	旭山村
	00053308
	380.936
	绿色

	1060
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	大坑
	07700075
	620.92
	绿色

	1061
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	大坑1#箱式变
	3507232701004009
	525.48
	绿色

	1062
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街1#箱式变
	3M80515000118912
	564.3
	绿色

	1063
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街2#箱式变
	3M80515000118913
	417.552
	绿色

	1064
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街3#箱式变
	3M80515000124628
	551.68
	绿色

	1065
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街（村部边）
	07400406
	360.836
	绿色

	1066
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街村部边2#
	0001159014
	522.22
	绿色

	1067
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街村部边3#变
	3M80501000007520
	397.148
	绿色

	1068
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街综合厂边
	07300451
	329.48
	绿色

	1069
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	顶街综合厂边2#箱式变
	3M80515000071365
	422.752
	绿色

	1070
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	东门4#
	3M80501000011121
	295.86
	绿色

	1071
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	东门村2#
	00101233
	298.24
	绿色

	1072
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	东门村3#
	00188447
	441.248
	绿色

	1073
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	东门村5#
	3M80515000062235
	372.56
	绿色

	1074
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	东门裕达厂边
	00038078
	287.35
	绿色

	1075
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	东门裕达厂边2＃
	00201568
	262.58
	绿色

	1076
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	高洋
	07700074
	269.43
	绿色

	1077
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	高洋1#箱式变
	3511241201008008
	504
	绿色

	1078
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	高洋2＃
	00197608
	341.456
	绿色

	1079
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	高洋4#
	3M80515000113732
	368.444
	绿色

	1080
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	教师新村
	00038079
	387.82
	绿色

	1081
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	教师新村2#
	0001660009
	439.28
	绿色

	1082
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	锦坂4#
	3M80515000092113
	349.808
	绿色

	1083
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	坑尾
	09905405
	273.62
	绿色

	1084
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	坑尾2#
	3M80501000026517
	356.384
	绿色

	1085
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区二期#1配电室#2变
	3M80515000121611
	1000
	绿色

	1086
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区二期#2配电室#2变
	3M80515000121613
	1000
	绿色

	1087
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区二期#2配电室#4变
	3M80515000121615
	1000
	绿色

	1088
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区二期#3配电室#2变
	3M80515000121617
	1000
	绿色

	1089
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区二期#3配电室#4变
	3M80515000121619
	1000
	绿色

	1090
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区开闭所2#变
	3M80501000028522
	640
	绿色

	1091
	丰泽区
	井山变10kV龙阁线937
	龙兴小区开闭所4#变
	3M80501000028524
	639.952
	黄色

	1092
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	庙下2#
	07500405
	308.672
	黄色

	1093
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	庙下4#
	3M80515000069541
	320
	绿色

	1094
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	埔头
	07500403
	321.092
	绿色

	1095
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	埔头角后
	00019831
	252.23
	绿色

	1096
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	泉州西站铁路家属区箱式变
	3M80515000066087
	160.636
	绿色

	1097
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源村1#
	00101244
	320
	绿色

	1098
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源村2#
	00016845
	566.8
	绿色

	1099
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源村3#
	09303171
	549.98
	绿色

	1100
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源村4#
	3M80515000115769
	310.832
	黄色

	1101
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源村5#变
	3505230901002059
	352.796
	绿色

	1102
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源工业区
	00016843
	263.95
	绿色

	1103
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源工业区2#
	3M80501000005440
	332.732
	绿色

	1104
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源工业区3#变
	3M80501000008603
	340.604
	绿色

	1105
	丰泽区
	井山变10kV桃源街线935
	桃源工业区4#
	3M80515000082629
	533.1
	绿色

	1106
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	杏后4#变
	0001660503
	286.08
	绿色

	1107
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	招联灯光
	08200385
	320
	绿色

	1108
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	招联灯光2#变
	3M80501000025325
	329.972
	绿色

	1109
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联顶厝1#
	09612639
	289.476
	绿色

	1110
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联顶厝2#
	00143997
	312.408
	绿色

	1111
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联顶厝3#箱式变
	3M80515000107868
	489.58
	绿色

	1112
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联路下Ⅱ
	09603002
	504
	绿色

	1113
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联杏后1#
	08701012
	325.088
	绿色

	1114
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联杏后2#
	00101204
	344.348
	绿色

	1115
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联杏后3#
	00200694
	369.872
	绿色

	1116
	丰泽区
	井山变10kV招联线926
	招联杏后5#
	3M80515000091553
	317.588
	黄色

	1117
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	厝仔
	07700077
	260.19
	绿色

	1118
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	厝仔2#
	3M80515000071061
	310.904
	黄色

	1119
	丰泽区
	井山变10kV龙田线933
	厝仔3#
	3M80515000091910
	305.12
	黄色

	1120
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	保利莲花锦上1#配电室1#变
	3504240201010015
	517.36
	绿色

	1121
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	保利莲花锦上1#配电室3#变
	3504240201010016
	509.12
	绿色

	1122
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	保利莲花锦上2#配电室1#变
	3504240201005013
	504
	绿色

	1123
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	保利莲花锦上2#配电室3#变
	3504240201005014
	640
	绿色

	1124
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	保利莲花锦上3#配电室1#变
	3504240201010017
	504
	绿色

	1125
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	城东1#
	07400375
	357.488
	绿色

	1126
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	城东5#
	00077660
	320
	绿色

	1127
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	城东7#
	3M80503000019182
	373.568
	绿色

	1128
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	城东村10#变
	3503250701009019
	289.232
	黄色

	1129
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	城东村2#
	09613136
	260.66
	绿色

	1130
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	城东村6#箱变
	00210859
	504
	绿色

	1131
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	城东村9#箱变
	3M80515000139937
	656.52
	绿色

	1132
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	地质小区1#
	00088626
	252
	绿色

	1133
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	地质小区2#
	00088627
	167.15
	绿色

	1134
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	法花美7#
	3M80503000033746
	371
	绿色

	1135
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	法花美8#变
	3M80515000135278
	160.312
	绿色

	1136
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙1#开闭所1#变
	7516185593-3#
	670.096
	绿色

	1137
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙1#开闭所3#变
	7516185593-5#
	670.288
	绿色

	1138
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山2#开闭所1#变压器
	7516185593-11#
	868.67
	绿色

	1139
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山2#开闭所2#变压器
	3M80515000135531
	869.45
	绿色

	1140
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山5#配电室1#变
	7516185593-8#
	724.264
	绿色

	1141
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山5#配电室2#变
	7516185593-9#
	694.624
	绿色

	1142
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山8#配电室1#变压器
	7516185593-13#
	916.04
	绿色

	1143
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山8#配电室2#变压器
	7516185593-14#
	876.2
	绿色

	1144
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期10#配电室1#变
	3M80503000007323
	840.11
	绿色

	1145
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期10#配电室2#变
	3M80503000007324
	917.42
	绿色

	1146
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期11#配电室1#变
	3M80503000007325
	842.12
	绿色

	1147
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期11#配电室2#变
	3M80503000007326
	842.33
	绿色

	1148
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期8#配电室1#变
	3M80503000007320
	826.13
	绿色

	1149
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期8#配电室2#变
	3M80503000007321
	832.79
	绿色

	1150
	丰泽区
	华大变10kV华美线917
	美仙山二期8#配电室3#变
	3M80503000007322
	844.19
	绿色

	1151
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	南埔村3#
	00027860
	320
	绿色

	1152
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	清源臻悦1#配电室1#变
	3502252501017005
	665.62
	绿色

	1153
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	清源臻悦2#配电室1#变
	3502252501017007
	504
	绿色

	1154
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	清源臻悦2#配电室3#变
	3502252501017008
	640
	绿色

	1155
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	清源臻悦3#配电室1#变
	3502252501016007
	640
	绿色

	1156
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	清源臻悦3#配电室3#变
	3502252501016009
	640
	绿色

	1157
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	水木春天1#开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000016285
	831.86
	绿色

	1158
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	水木春天1#开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000016286
	922.61
	绿色

	1159
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	水木春天2#配电室1#变
	3M80503000016284
	824.96
	绿色

	1160
	丰泽区
	华大变10kV华城线915
	水木春天2#配电室2#变
	3M80503000016421
	675.256
	绿色

	1161
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	铁路家属2#箱式变
	3M80515000063455
	583.22
	绿色

	1162
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新埔1#变
	07900050
	253.25
	绿色

	1163
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新埔2#变
	3508252701072001
	319.976
	黄色

	1164
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前1#
	07300423
	320
	绿色

	1165
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前2#
	06400305
	331.208
	绿色

	1166
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前4#
	00078128
	321.08
	绿色

	1167
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前村3#
	09508046
	266.22
	绿色

	1168
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前村5#
	00132255
	122.592
	黄色

	1169
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前村6#变
	3M80503000009501
	288.36
	绿色

	1170
	丰泽区
	华大变10kV内山线911
	新前村7#变
	3M80503000007742
	251.71
	黄色

	1171
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#1配电室#1变
	3506251101009031
	640
	绿色

	1172
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#1配电室#2变
	3506251101009032
	640
	绿色

	1173
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#1配电室#3变
	3506251101009033
	640
	绿色

	1174
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#1配电室#4变
	3506251101009034
	645.37
	绿色

	1175
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#2配电室#1变
	3506251101009035
	640
	绿色

	1176
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#2配电室#2变
	3506251101004030
	643.84
	绿色

	1177
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#2配电室#3变
	3506251101004031
	640
	绿色

	1178
	丰泽区
	华大变10kV后路线918
	远南君悦华苑#2配电室#4变
	3506251101004032
	640
	绿色

	1179
	丰泽区
	华大变10kV华浔线945
	保利莲花锦上1#配电室2#变
	3504240201005015
	504.12
	绿色

	1180
	丰泽区
	华大变10kV华浔线945
	保利莲花锦上1#配电室4#变
	3504240201010018
	504.14
	绿色

	1181
	丰泽区
	华大变10kV华浔线945
	保利莲花锦上2#配电室2#变
	3504240201010019
	504
	绿色

	1182
	丰泽区
	华大变10kV华浔线945
	保利莲花锦上2#配电室4#变
	3504240201005016
	669.97
	绿色

	1183
	丰泽区
	华大变10kV华浔线945
	保利莲花锦上3#配电室2#变
	3504240201005017
	511.66
	绿色

	1184
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	城东4#
	00044310
	366.752
	绿色

	1185
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	城东8#变
	3M80515000138923
	347.576
	绿色

	1186
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	大铭新村箱变
	3M80515000059313
	560.64
	绿色

	1187
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	东塘头2#
	0000432006
	193.24
	黄色

	1188
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	东塘头3#
	3M80501000002560
	252
	绿色

	1189
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	东塘头4#
	3M80515000066815
	320
	绿色

	1190
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	东塘头5#箱式变
	3M80515000085190
	392.816
	黄色

	1191
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	凤山日用供应站配电室
	00088578
	162.312
	绿色

	1192
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	高铁阳光花园2#配电室1#变
	3M80515000053975
	829.31
	绿色

	1193
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	高铁阳光花园2#配电室2#变
	3M80515000053976
	854.84
	绿色

	1194
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	高铁阳光花园2#配电室3#变
	3M80515000053977
	824.42
	绿色

	1195
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	高铁阳光花园开闭所兼1#配电室1#变
	3M80515000053971
	857.3
	绿色

	1196
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	高铁阳光花园开闭所兼1#配电室2#变
	3M80515000053972
	839.39
	绿色

	1197
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	高铁阳光花园开闭所兼1#配电室3#变
	3M80515000053973
	828.38
	绿色

	1198
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	高铁阳光花园开闭所兼1#配电室4#变
	3M80515000053974
	863.39
	绿色

	1199
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室1#变
	3M80503000006940
	542.84
	绿色

	1200
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室2#变
	3M80503000006941
	598.8
	绿色

	1201
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室3#变
	3M80503000006942
	840.92
	绿色

	1202
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室4#变
	3M80503000006943
	1094.96
	绿色

	1203
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室5#变
	3M80503000006944
	800
	绿色

	1204
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门1#配电室6#变
	3M80503000006945
	831.26
	绿色

	1205
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室1#变
	3M80503000006946
	619.96
	绿色

	1206
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室2#变
	3M80503000006947
	605.04
	绿色

	1207
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室3#变
	3M80503000006948
	832.58
	绿色

	1208
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室4#变
	3M80503000006949
	871.1
	绿色

	1209
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室5#变
	3M80503000006950
	912.92
	绿色

	1210
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	冠亚凯旋门2#配电室6#变
	3M80503000006951
	850.07
	绿色

	1211
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#开闭所兼2#配电室1#变压器
	3M80503000021044
	664.816
	绿色

	1212
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#开闭所兼2#配电室2#变压器
	3M80503000021045
	670.864
	绿色

	1213
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#开闭所兼2#配电室3#变压器
	3M80503000021046
	533.96
	绿色

	1214
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#开闭所兼2#配电室4#变压器
	3M80503000021047
	547.82
	绿色

	1215
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#配电室1#变压器
	3M80503000021041
	678.976
	绿色

	1216
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#配电室2#变压器
	3M80503000021042
	640
	绿色

	1217
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区1#配电室3#变压器
	3M80503000021043
	640
	绿色

	1218
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区3#配电室1#变压器
	3M80515000056155
	827.18
	绿色

	1219
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	华城小区3#配电室2#变压器
	3M80515000056157
	800
	绿色

	1220
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	煌华大厦配电室1#变
	00090890
	859.68
	绿色

	1221
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房1#配电室1#变
	3M80515000143925
	649.69
	绿色

	1222
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房1#配电室2#变
	3M80515000143926
	663.4
	绿色

	1223
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房1#配电室3#变
	3M80515000143927
	673.69
	绿色

	1224
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房1#配电室4#变
	3M80515000143928
	658.48
	绿色

	1225
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房2#配电室1#变
	3M80515000143929
	509.44
	绿色

	1226
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房2#配电室2#变
	3M80515000143930
	535.12
	绿色

	1227
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房2#配电室3#变
	3M80515000143931
	515.66
	绿色

	1228
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房2#配电室4#变
	3M80515000143932
	516.48
	绿色

	1229
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房3#配电室1#变
	3M80515000143933
	663.22
	绿色

	1230
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房3#配电室2#变
	3M80515000143934
	651.67
	绿色

	1231
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房4#配电室1#变
	3M80515000143935
	655.42
	绿色

	1232
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房4#配电室2#变
	3M80515000143936
	649.33
	绿色

	1233
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	南埔山片区安置房4#配电室3#变
	3M80515000143937
	644.74
	绿色

	1234
	丰泽区
	华大变10kV华凤线925
	南埔山片区安置房4#配电室4#变
	3M80515000143938
	656.89
	绿色

	1235
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	平原东塘头
	00088542
	315.15
	绿色

	1236
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	清源臻悦1#配电室2#变
	3502252501017006
	636.67
	黄色

	1237
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	清源臻悦2#配电室2#变
	3502252501016005
	506.76
	绿色

	1238
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	清源臻悦2#配电室4#变
	3502252501016006
	649.15
	绿色

	1239
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	清源臻悦3#配电室2#变
	3502252501016008
	640
	绿色

	1240
	丰泽区
	华大变10kV华南线942
	清源臻悦3#配电室4#变
	3502252501016010
	662.92
	绿色

	1241
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	市蔬菜公司配电室1#变
	00090891
	524.62
	绿色

	1242
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	市质检站1#箱式变
	3507250901008005
	320
	绿色

	1243
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场1#配电室4#变（公变）
	3M80503000023526
	650.68
	绿色

	1244
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场1#配电室5#变（公变）
	3M80503000023527
	651.52
	绿色

	1245
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场1#配电室6#变
	3M80503000023528
	648.376
	绿色

	1246
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室1#变
	3M80503000023529
	433.136
	绿色

	1247
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室2#变
	3M80503000023530
	429.904
	绿色

	1248
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室3#变
	3M80503000023531
	529.26
	绿色

	1249
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室4#变
	3M80503000023532
	543.96
	绿色

	1250
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室5#变
	3M80503000023533
	678.04
	绿色

	1251
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室6#变
	3M80515000044217
	991.27
	黄色

	1252
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场2#配电室7#变
	3M80515000044218
	984.37
	黄色

	1253
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室1#变
	3M80503000023538
	346.22
	绿色

	1254
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室2#变
	3M80503000023539
	453.44
	绿色

	1255
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室3#变
	3M80503000023540
	351.224
	绿色

	1256
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室4#变
	3M80503000023541
	436.4
	绿色

	1257
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室5#变
	3M80503000023542
	690.736
	绿色

	1258
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室6#变
	3M80503000023543
	557.04
	绿色

	1259
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室7#变
	3M80503000023544
	349.556
	绿色

	1260
	丰泽区
	华大变10kV华泰线943
	泰禾广场3#配电室8#变
	3M80503000023545
	400
	绿色

	1261
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	铁路家属1#箱式变
	3M80515000063454
	321.392
	绿色

	1262
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	铁路家属3#箱式变
	3M80515000063503
	513.8
	绿色

	1263
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	铁路家属4#箱式变
	3M80515000063504
	162.274
	绿色

	1264
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	卫生检疫局箱式变
	3M80515000059423
	320
	绿色

	1265
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美10#变
	3M80515000057461
	344.216
	绿色

	1266
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美4#
	00090796
	260.5
	绿色

	1267
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美7#变
	3M80503000001662
	387.008
	绿色

	1268
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美8#变
	3M80503000008621
	489.968
	黄色

	1269
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美9#变
	3M80503000009325
	301.46
	绿色

	1270
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美村1#
	07400377
	379.844
	绿色

	1271
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美村11#变
	3503230101003021
	327.67
	绿色

	1272
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美村12#变
	3503242601004011
	335.84
	绿色

	1273
	丰泽区
	华大变10kV霞美线922
	霞美村3#
	00047021
	297.59
	绿色

	1274
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	线务局宿舍楼箱变
	3M80515000058849
	320
	绿色

	1275
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	中升房地产配电室1#变
	00021737
	504
	绿色

	1276
	丰泽区
	华大变10kV华湖线944
	中升房地产配电室2#变
	00021738
	504
	绿色

	1277
	丰泽区
	华大变10kV浔美线923
	浔美9#
	3M80503000016562
	180.296
	绿色

	1278
	丰泽区
	华大变10kV联兴线941
	浔美村2#箱变
	00005571
	617.7
	绿色

	1279
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室1#变
	3M80501000023761
	759.664
	绿色

	1280
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室2#变
	3M80501000023762
	677.68
	绿色

	1281
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室3#变
	3M80501000023763
	727.552
	绿色

	1282
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室4#变
	3M80501000023764
	735.712
	绿色

	1283
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室5#变
	3M80501000023765
	683.824
	绿色

	1284
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室6#变
	3M80501000023766
	657.952
	绿色

	1285
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室7#变
	3M80501000023767
	680.512
	绿色

	1286
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室8#变
	3M80501000023768
	678.976
	绿色

	1287
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	东梅村部2箱式变
	00202126
	252
	绿色

	1288
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	东梅下塘4#
	3M80515000057453
	320.768
	绿色

	1289
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	海悦府1#配电室1#变
	3M80501000028681
	696.88
	绿色

	1290
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	海悦府1#配电室2#变
	3M80501000028682
	640
	绿色

	1291
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	海悦府1#配电室3#变
	3M80501000028683
	398.01
	黄色

	1292
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	海悦府开闭所1#变
	3M80501000028678
	651.472
	绿色

	1293
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	海悦府开闭所2#变
	3M80501000028679
	640
	绿色

	1294
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	海悦府开闭所3#变
	3M80501000028680
	676.696
	绿色

	1295
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	海宸尊域二期3#开闭所#1变
	3M80515000101404
	640
	绿色

	1296
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	海宸尊域二期3#开闭所#3变
	3M80515000101406
	640
	绿色

	1297
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	海宸尊域二期3-1#配电室#1变
	3M80515000101398
	842.42
	绿色

	1298
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	海宸尊域二期3-1#配电室#3变
	3M80515000101402
	822.38
	绿色

	1299
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	景第小区#1配电室#1变
	3M80515000095697
	1000
	绿色

	1300
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	景第小区#1配电室#2变
	3M80515000095698
	1128.16
	绿色

	1301
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	景第小区#1配电室#3变
	3M80515000095699
	1000
	绿色

	1302
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	景第小区#1配电室#4变
	3M80515000095700
	1071.58
	绿色

	1303
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	景第小区#2配电室#1变
	3M80515000095701
	1117.03
	绿色

	1304
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	景第小区#2配电室#2变
	3M80515000095702
	1000
	绿色

	1305
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	景第小区#2配电室#3变
	3M80515000095703
	1000
	绿色

	1306
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	景第小区#2配电室#4变
	3M80515000095704
	1127.68
	绿色

	1307
	丰泽区
	港湾变10kV东展线953
	景第小区#3配电室#1变
	3M80515000095705
	1098.1
	绿色

	1308
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	景第小区#3配电室#2变
	3M80515000095706
	1000
	绿色

	1309
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#1配电室#1变
	3M80515000134393
	1000
	绿色

	1310
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#1配电室#2变
	3M80515000134394
	1000.4
	绿色

	1311
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#2配电室#1变
	3M80515000134395
	800
	绿色

	1312
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#2配电室#2变
	3M80515000134396
	802.58
	绿色

	1313
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#2配电室#3变
	3M80515000134397
	800
	绿色

	1314
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	上实领域#2配电室#4变
	3M80515000134398
	830.42
	绿色

	1315
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#1配电室#1变
	3M80515000121117
	1028.72
	绿色

	1316
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#1配电室#3变
	3M80515000121120
	1000
	绿色

	1317
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#2配电室#1变
	3M80515000121158
	1000
	绿色

	1318
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#2配电室#3变
	3M80515000121161
	1072.2
	绿色

	1319
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#3配电室#1变
	3M80515000121164
	1000
	绿色

	1320
	丰泽区
	港湾变10kV东翡线911
	依云轩#3配电室#3变
	3M80515000121167
	1002.6
	绿色

	1321
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期开闭所1#变
	3M80515000055647
	640
	绿色

	1322
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	御花园三期开闭所2#变
	3M80515000055648
	782.98
	绿色

	1323
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期开闭所3#变
	3M80515000055649
	800
	绿色

	1324
	丰泽区
	港湾变10kV金崎线913
	御花园三期开闭所4#变
	3M80515000055650
	1018.46
	绿色

	1325
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期配电室1#变
	3M80515000055688
	640
	绿色

	1326
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期配电室2#变
	3M80515000055689
	705.94
	绿色

	1327
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期配电室3#变
	3M80515000055690
	800
	绿色

	1328
	丰泽区
	港湾变10kV东梅线912
	御花园三期配电室4#变
	3M80515000055691
	856.46
	绿色

	1329
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	草田1#
	09410742
	367.196
	绿色

	1330
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	草田2#
	00198476
	528.768
	绿色

	1331
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	草田3#
	3M80515000056578
	569.52
	绿色

	1332
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎村部
	09203101
	416.408
	绿色

	1333
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎村部1#箱式变
	3M80515000067865
	525.92
	绿色

	1334
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎村部3#变
	3M80515000045369
	331.22
	绿色

	1335
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎新村1#
	07600163
	282.43
	绿色

	1336
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎新村2#
	00176592
	404.828
	绿色

	1337
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	金崎新村3#
	3M80515000072402
	407.924
	绿色

	1338
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	浔埔安置房箱式变
	00127677
	665.8
	绿色

	1339
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	浔埔新厝
	09303031
	650.22
	绿色

	1340
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	浔埔新厝1#箱式变
	3M80501000033819
	627.5
	绿色

	1341
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	浔埔新厝3#
	0000781028
	335.024
	绿色

	1342
	丰泽区
	港湾变10kV浔埔线924
	浔埔新厝5#
	3M80515000092836
	367.112
	绿色

	1343
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾2#配电室1#变
	3M80515000052661
	690.904
	绿色

	1344
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾2#配电室2#变
	3M80515000052662
	664.336
	绿色

	1345
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾2#配电室3#变
	3M80515000052664
	670.48
	绿色

	1346
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾2#配电室4#变
	3M80515000052663
	683.992
	绿色

	1347
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾3#配电室1#变
	3M80515000052654
	689.536
	绿色

	1348
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾3#配电室2#变
	3M80515000052656
	640
	绿色

	1349
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾3#配电室3#变
	3M80515000052658
	689.392
	绿色

	1350
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾3#配电室4#变
	3M80515000052660
	747.76
	绿色

	1351
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室1#变
	3M80515000052657
	640
	绿色

	1352
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室2#变
	3M80515000052655
	640
	绿色

	1353
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室3#变
	3M80515000052653
	717.232
	绿色

	1354
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室4#变
	3M80515000052659
	652.288
	绿色

	1355
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园云玺台开闭所#2变
	3M80515000096461
	640
	绿色

	1356
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	碧桂园云玺台开闭所#4变
	3M80515000096463
	724.6
	绿色

	1357
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁二号配电室1#变压器
	3M80501000017044
	529.76
	绿色

	1358
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁二号配电室2#变压器
	3M80501000017045
	521.88
	绿色

	1359
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁二号配电室3#变压器
	3M80501000017046
	689.824
	绿色

	1360
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁开闭所1#变
	3M80501000017041
	778.408
	绿色

	1361
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁开闭所2#变
	3M80501000017042
	791.488
	绿色

	1362
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	东海湾御文阁开闭所3#变
	3M80501000017043
	530.64
	绿色

	1363
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#1配电室#2变
	3M80100000000618
	1036.64
	绿色

	1364
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#1配电室#4变
	3M80100000000620
	1000
	绿色

	1365
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#2配电室#2变
	3M80100000000622
	1029.92
	绿色

	1366
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#2配电室#4变
	3M80100000000633
	1000
	绿色

	1367
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#3配电室#2变
	3M80100000000635
	800
	绿色

	1368
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#3配电室#4变
	3M80100000000637
	805.34
	绿色

	1369
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	格澜郡#4配电室#2变
	3M80100000000639
	800
	绿色

	1370
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域1#配电室2#变
	3M80515000040427
	640
	绿色

	1371
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域1#配电室4#变
	3M80515000040446
	640
	绿色

	1372
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域1#配电室6#变
	3M80515000040430
	654.496
	绿色

	1373
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域2#配电室1#变
	3M80515000040431
	705.736
	绿色

	1374
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域2#配电室3#变
	3M80515000040464
	640
	绿色

	1375
	丰泽区
	港湾变10kV东晟线922
	海宸尊域2#配电室5#变
	3M80515000040466
	685.072
	绿色

	1376
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园1#配电室 1#变
	0000762020
	428.512
	绿色

	1377
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园1#配电室 2#变
	0000761525
	421.696
	绿色

	1378
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园2#配电室 1#变
	0000762022
	671.224
	绿色

	1379
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园3#配电室1#变
	0000762024
	437.856
	绿色

	1380
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园3#配电室2#变
	0000762025
	464.848
	绿色

	1381
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园开闭所 2#变
	0000762023
	419.904
	绿色

	1382
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	俊园开闭所1#变
	0000761527
	400
	绿色

	1383
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗二期1#配电室1#变
	3M80501000001126
	425.712
	绿色

	1384
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗二期1#配电室2#变
	3M80501000001081
	400
	绿色

	1385
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗二期1#箱式变
	3M80501000001082
	521.38
	绿色

	1386
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗二期2#箱式变
	3M80501000001083
	555.2
	绿色

	1387
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗豪园1#箱式变
	00156401
	412.88
	绿色

	1388
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗豪园2#箱式变
	00156403
	442.368
	绿色

	1389
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗花园1#箱式变
	00073748
	399.26
	绿色

	1390
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可波罗花园2#箱式变
	00073788
	400
	绿色

	1391
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可花园别墅1#变
	3M80501000013005
	670.24
	绿色

	1392
	丰泽区
	港湾变10kV嘉泰南线942
	马可花园别墅小区1#箱变
	3M80501000013022
	762.928
	绿色

	1393
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	珑玺台配电室#1变
	3M80515000144430
	649.48
	绿色

	1394
	丰泽区
	港湾变10kV海湾线943
	珑玺台配电室#3变
	3M80515000144432
	654.52
	绿色

	1395
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	东梅社区安置房1#变
	00165374
	564.54
	绿色

	1396
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	东梅社区安置房2#变
	00128142
	663.928
	绿色

	1397
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#1配电室#1变
	3M80100000000617
	1017.84
	绿色

	1398
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#1配电室#3变
	3M80100000000619
	1014.88
	绿色

	1399
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#2配电室#1变
	3M80100000000621
	1005.16
	绿色

	1400
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#2配电室#3变
	3M80100000000632
	1042.32
	绿色

	1401
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#3配电室#1变
	3M80100000000634
	821.9
	绿色

	1402
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#3配电室#3变
	3M80100000000636
	814.85
	绿色

	1403
	丰泽区
	港湾变10kV海宁线919
	格澜郡#4配电室#1变
	3M80100000000638
	800
	绿色

	1404
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期3#开闭所#2变
	3M80515000101405
	693.58
	绿色

	1405
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期3#开闭所#4变
	3M80515000101407
	683.83
	绿色

	1406
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期3-1#配电室#2变
	3M80515000101401
	800
	绿色

	1407
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期3-1#配电室#4变
	3M80515000101403
	821.12
	绿色

	1408
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期商场开闭所#2变
	3511222901002496
	801.11
	绿色

	1409
	丰泽区
	港湾变10kV海宸线916
	海宸尊域二期商场开闭所#4变
	3511222901000599
	811.94
	绿色

	1410
	丰泽区
	福铁变10kV草埔线611
	后间1#
	08100351
	301.04
	黄色

	1411
	丰泽区
	福铁变10kV草埔线611
	后间2#
	09612452
	285.38
	绿色

	1412
	丰泽区
	福铁变10kV草埔线611
	后间3#变
	3508241301008018
	321.896
	绿色

	1413
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	阿波罗公寓配电室1#变
	00017389
	400
	绿色

	1414
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	彩虹新城配电室1#变
	00045221
	829.31
	绿色

	1415
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	车辆厂宿舍配变
	0000080001
	216.46
	绿色

	1416
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	城东二层
	00113939
	252
	绿色

	1417
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	大铭新村配电室1#变
	00088849
	931.73
	绿色

	1418
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	东湖街箱式变
	00159101
	803.342
	绿色

	1419
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	东湖六队1#箱式变
	3M80515000088571
	418.86
	绿色

	1420
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	东湖六队2#箱式变
	3M80515000088572
	460.576
	绿色

	1421
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	东湖汽贸配电室1#变
	09808408
	350.6
	绿色

	1422
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	东湖影院门口
	00157785
	334.28
	绿色

	1423
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	东南花苑配电室1#变
	00093605
	554.1
	绿色

	1424
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	东岳山下
	00117168
	263.8
	绿色

	1425
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室1#变
	3M80501000007440
	566.5
	绿色

	1426
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室2#变
	3M80501000007441
	550.5
	绿色

	1427
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室3#变
	3M80501000007442
	670.192
	绿色

	1428
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	丰泽党校
	00052455
	215.32
	绿色

	1429
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头1#
	00114148
	302.97
	绿色

	1430
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头2#
	00088535
	283.1
	绿色

	1431
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头3#
	00101231
	305.49
	绿色

	1432
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头4#
	00177386
	279.68
	绿色

	1433
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头5#
	00200223
	294.59
	绿色

	1434
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头公路局边
	00114152
	324.176
	绿色

	1435
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	高甲剧团箱式变
	00056237
	200
	绿色

	1436
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	国际星城开闭所2#变
	00123114
	640
	绿色

	1437
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	国际星城开闭所4#变
	00123116
	640
	绿色

	1438
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	国际星城开闭所6#变
	00123118
	580.27
	黄色

	1439
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	国际星城开闭所8#变
	00123121
	640
	绿色

	1440
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	国际星城开闭所9#变
	00098033
	504
	绿色

	1441
	丰泽区
	凤山变10kV金融北线614
	海城金领家园配电室1#变
	00089310
	523.66
	绿色

	1442
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	和昌湖景苑配电室1#变
	00073742
	548.25
	绿色

	1443
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	和昌湖景苑配电室2#变
	00073746
	526.8
	绿色

	1444
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	宏辉大厦配电室1#变
	00026295
	493.248
	绿色

	1445
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	宏辉大厦配电室2#变
	00218671
	400
	绿色

	1446
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	宏毅刺桐华侨公寓配电室2#变
	00150048
	537.96
	绿色

	1447
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	宏毅刺桐华侨公寓配电室3#变
	00098056
	536.04
	绿色

	1448
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	湖心街3#开闭所1#变
	00090864
	1063.68
	绿色

	1449
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	湖心街3#开闭所2#变
	00090865
	1043.36
	绿色

	1450
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	湖心街5#开闭所1#变
	00090877
	640
	绿色

	1451
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	湖心街5#开闭所2#变
	00090878
	701.98
	绿色

	1452
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库
	00114153
	325.424
	绿色

	1453
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库2#变
	3M80501000004180
	278.63
	绿色

	1454
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库门口
	00117608
	287.28
	绿色

	1455
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	辉庆广场1#箱式变
	00056700
	344.38
	黄色

	1456
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	辉庆广场2#箱式变
	00056701
	418.44
	绿色

	1457
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	汇源商厦配电室1#变
	00090734
	871.8
	绿色

	1458
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	假日湖景1#变
	0001803006
	526.36
	绿色

	1459
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室1#变
	00138845
	683.224
	绿色

	1460
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室2#变
	0001576504
	762.928
	绿色

	1461
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室3#变
	0001576505
	667.984
	绿色

	1462
	丰泽区
	凤山变10kV凤保线612
	交警四中队配电室1#变
	00040108
	128
	绿色

	1463
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	晋兴华庭配电室1#变
	00045330
	531.03
	绿色

	1464
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	旧火葬场门口
	00088556
	229.01
	黄色

	1465
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	乐园箱式变1#变
	3M80501000041179
	368.288
	黄色

	1466
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	利华公用变
	00183098
	260.46
	绿色

	1467
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	美泰大厦配电室1#变
	00156573
	443.08
	绿色

	1468
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	米粉厂门口
	00153492
	346.712
	绿色

	1469
	丰泽区
	凤山变10kV金融北线614
	南太平洋开闭所1#变
	00045296
	1043.2
	绿色

	1470
	丰泽区
	凤山变10kV金融北线614
	南太平洋开闭所2#变
	09904281
	1051.52
	绿色

	1471
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	南益广场开闭所2变
	3M80501000031980
	633.23
	黄色

	1472
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	区房屋拆建公司配电室1#变
	00052458
	510.428
	绿色

	1473
	丰泽区
	凤山变10kV湖心Ⅰ回611
	群盛大酒店配电室1#变
	00090736
	444.6
	绿色

	1474
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	群盛湖心大厦配电室1#变
	00050578
	206.4
	绿色

	1475
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	群盛新村配电室1#变
	00088860
	525.52
	绿色

	1476
	丰泽区
	凤山变10kV凤保线612
	群星广场1#箱式变
	00039113
	552.78
	绿色

	1477
	丰泽区
	凤山变10kV凤保线612
	群星广场2#箱式变
	00039112
	533.08
	绿色

	1478
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	人事局培训中心配电室1#变
	00088756
	200
	绿色

	1479
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	瑞峰花苑2#配电室1#变
	0001100512
	432.445
	绿色

	1480
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	瑞峰花苑配电室1#变
	00127998
	519.28
	绿色

	1481
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室1#变
	00157768
	417.88
	绿色

	1482
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室2#变
	00157770
	416.464
	绿色

	1483
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室3#变
	00157772
	451.888
	绿色

	1484
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥开闭所1#变
	00121429
	802.27
	绿色

	1485
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥开闭所2#变
	00121430
	709.72
	绿色

	1486
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	上坑1#变
	00088536
	352.616
	绿色

	1487
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	上坑2#箱式变
	3M80515000142270
	532.5
	绿色

	1488
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	上坑3#
	3M80515000066608
	307.4
	黄色

	1489
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区1#配电室1#变
	0000468527
	426.025
	绿色

	1490
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区1#配电室2#变
	0000468528
	444.01
	绿色

	1491
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区2#配电室1#变
	0000461546
	530.76
	绿色

	1492
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区2#配电室2#变
	0000468526
	544.86
	绿色

	1493
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区开闭所1#变
	0000461544
	555.9
	绿色

	1494
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区开闭所2#变
	0000461545
	525.46
	绿色

	1495
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	少林山庄配电室1#变
	00089319
	488.192
	绿色

	1496
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	少林山庄配电室2#变
	00089320
	400
	绿色

	1497
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	少林寺门口箱式变
	3M80501000037619
	329.192
	绿色

	1498
	丰泽区
	凤山变10kV金融北线614
	盛荣大厦配电室1#变
	00121377
	1047.96
	绿色

	1499
	丰泽区
	凤山变10kV甘蔗头线618
	市工行宿舍
	00114147
	327.356
	绿色

	1500
	丰泽区
	凤山变10kV金融北线614
	田安花苑箱式变
	3M80501000021561
	404.34
	绿色

	1501
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	同裕刺桐花苑配电室1#变
	00089453
	534.34
	绿色

	1502
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	梧桐雨衣配电室1#变
	00038414
	83.21
	绿色

	1503
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	吴碧莲
	00163772
	167.72
	绿色

	1504
	丰泽区
	凤山变10kV乐园线633
	五洲大厦箱式变
	0000767512
	680.392
	绿色

	1505
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	协兴房地产1#变
	00038410
	327.164
	绿色

	1506
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	协兴房地产2#变
	00038411
	260.304
	绿色

	1507
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座1#配电室1#变
	00121385
	333.56
	绿色

	1508
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站2#
	00172195
	350.012
	绿色

	1509
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站3#
	00172196
	410.304
	绿色

	1510
	丰泽区
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站4#
	00172186
	516.46
	绿色

	1511
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室1#变
	00166163
	536.3
	绿色

	1512
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室2#变
	00187714
	515.84
	绿色

	1513
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室3#变
	00187715
	579.96
	绿色

	1514
	丰泽区
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室4#变
	00187711
	514.6
	绿色

	1515
	丰泽区
	凤山变10kV凤保线612
	云谷菜市场1#变
	3508242201010009
	270.81
	绿色

	1516
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷花苑Ⅰ期配电室2#变
	00113433
	519.52
	绿色

	1517
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷花苑配电室1#变
	00024959
	526.96
	绿色

	1518
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区1#配电室1#变
	00088868
	849.92
	绿色

	1519
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区1#配电室2#变
	00088869
	831.36
	绿色

	1520
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区2#配电室5#变
	00088872
	558.6
	绿色

	1521
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区2#配电室6#变
	00088873
	552.08
	绿色

	1522
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区开闭所3#变
	00088870
	686.74
	绿色

	1523
	丰泽区
	凤山变10kV广电线613
	云谷小区开闭所4#变
	00088871
	619.78
	黄色

	1524
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1开关站#2变
	3M80515000077889
	1000
	绿色

	1525
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1配电室#2变
	3M80515000077890
	1000
	绿色

	1526
	丰泽区
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1配电室#4变
	3M80515000077872
	1000
	绿色

	1527
	丰泽区
	凤山变10kV东湖街线632
	自来水公司配电室1#变
	00090959
	462.816
	绿色

	1528
	丰泽区
	凤山变10kV瑞祥线619
	怡景大厦配电室1#变
	00052465
	336.176
	绿色

	1529
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室1#变
	3M80515000096318
	658.66
	绿色

	1530
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室2#变
	3M80515000096319
	679.81
	绿色

	1531
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室3#变
	3M80515000096320
	652.6
	绿色

	1532
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	碧珍花苑1#变
	00088861
	694.84
	绿色

	1533
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#1变
	3M80515000106688
	649.9
	绿色

	1534
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#2变
	3M80515000106689
	640
	绿色

	1535
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#3变
	3M80515000106690
	640
	绿色

	1536
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#4变
	3M80515000106691
	679.93
	绿色

	1537
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#1变
	3M80515000106692
	504
	绿色

	1538
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#2变
	3M80515000106693
	511.14
	绿色

	1539
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#3变
	3M80515000106694
	504
	绿色

	1540
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#4变
	3M80515000106695
	532.2
	绿色

	1541
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖3#
	00201046
	367.544
	绿色

	1542
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖4#
	00200892
	651.94
	绿色

	1543
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖5#
	3M80501000005860
	372.02
	绿色

	1544
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖6#
	3M80515000057897
	355.652
	绿色

	1545
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖Ⅰ
	00056230
	401.156
	绿色

	1546
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖Ⅱ
	00101227
	301.59
	绿色

	1547
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖安置房配电室
	3M80501000019761
	319.912
	黄色

	1548
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东湖二村配电室1#变
	00089323
	695.56
	绿色

	1549
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东湖教育局宿舍
	00157879
	294.94
	绿色

	1550
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村1#
	00088570
	656.74
	绿色

	1551
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村2#
	00101235
	342.38
	绿色

	1552
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村3#箱式变
	3M80515000103728
	592.28
	绿色

	1553
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村北区箱式变
	3M80515000107870
	553.8
	绿色

	1554
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村南区箱式变
	3M80515000107869
	545.98
	绿色

	1555
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村万通边
	00157782
	252
	绿色

	1556
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东祥大厦配电室1#变
	00088867
	390.9
	绿色

	1557
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	东苑商厦配电室1#变
	00159114
	902.72
	绿色

	1558
	丰泽区
	凤山变10kV新前线626
	东岳小区2#配电室1#变
	3M80501000007443
	675.688
	绿色

	1559
	丰泽区
	凤山变10kV新前线626
	东岳小区2#配电室2#变
	3M80501000007444
	709.168
	绿色

	1560
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	东禅寺
	00157876
	320.544
	绿色

	1561
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽公寓配电室1#变
	00042652
	356.792
	绿色

	1562
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽海关宿舍配电室1#变
	00158371
	174.076
	绿色

	1563
	丰泽区
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城高级住宅楼配电室1#变
	00003458
	1071.48
	绿色

	1564
	丰泽区
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所1#变
	00057306
	662.72
	绿色

	1565
	丰泽区
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所2#变
	00218571
	656.64
	绿色

	1566
	丰泽区
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所3#变
	00218572
	667.84
	绿色

	1567
	丰泽区
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城停车场配电室1#变
	00055897
	658.33
	绿色

	1568
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#开闭所1#变
	00090083
	583.32
	绿色

	1569
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#开闭所2#变
	00090084
	540.936
	绿色

	1570
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#配电室3#变
	00090101
	563.48
	绿色

	1571
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#配电室4#变
	00090102
	607.28
	绿色

	1572
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区4#配电室1#变
	00090080
	717.22
	绿色

	1573
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区4#配电室2#变
	00090081
	725.53
	绿色

	1574
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	冠亚房地产配电室1#变
	00159854
	252.864
	黄色

	1575
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室1#变
	3M80501000028081
	668.44
	绿色

	1576
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室2#变
	3M80501000028082
	667.456
	绿色

	1577
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室3#变
	3M80501000028083
	659.752
	绿色

	1578
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室4#变
	3M80515000069078
	1012
	绿色

	1579
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室5#变
	3M80515000069079
	1014.73
	绿色

	1580
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	广益中心配电室1#变
	00090839
	141.4
	绿色

	1581
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所1#变
	00123113
	640
	绿色

	1582
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所3#变
	00123115
	640
	绿色

	1583
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所5#变
	00123117
	694
	绿色

	1584
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所7#变
	00123120
	640
	绿色

	1585
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室1#变
	00090171
	1000
	绿色

	1586
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室2#变
	00090172
	1077.22
	绿色

	1587
	丰泽区
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室3#变
	00090893
	1146.7
	绿色

	1588
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#开闭所1#变
	00037453
	701.584
	绿色

	1589
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#开闭所2#变
	00037454
	689.992
	绿色

	1590
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#箱式变
	00037455
	570.42
	绿色

	1591
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街2#箱式变
	00037452
	671.14
	绿色

	1592
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街3#箱式变
	00037458
	561.58
	绿色

	1593
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街4#箱式变
	00037457
	526.98
	绿色

	1594
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街5#箱式变
	00037456
	538.16
	绿色

	1595
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街6#箱式变
	00037460
	434.576
	绿色

	1596
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街7#箱式变
	00037459
	412.512
	绿色

	1597
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	晋江流域开发总公司配电室1＃变
	00042654
	323.696
	绿色

	1598
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室1#变
	00088339
	546.6
	绿色

	1599
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室2#变
	00088340
	534.69
	绿色

	1600
	丰泽区
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室3#变
	00089402
	518.37
	绿色

	1601
	丰泽区
	凤山变10kV新前线626
	乐园生产队
	00113938
	375.5
	绿色

	1602
	丰泽区
	凤山变10kV永宏北线623
	联成配电室1#变
	09608001
	528.56
	绿色

	1603
	丰泽区
	凤山变10kV永宏北线623
	联成配电室2#变
	00218599
	507.68
	绿色

	1604
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	区法院东湖宿舍1#变
	00040099
	169.564
	绿色

	1605
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	仁凤住宅楼配电室1#变
	00040109
	178.168
	绿色

	1606
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边
	00155355
	385.028
	绿色

	1607
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边2#
	00175634
	504
	绿色

	1608
	丰泽区
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边3#
	3M80501000007600
	308.564
	黄色

	1609
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	武夷花园2#配电室1#变
	00156607
	838.2
	绿色

	1610
	丰泽区
	凤山变10kV武夷线622
	武夷花园高级住宅楼配电室1#变
	09506183
	1150.88
	绿色

	1611
	丰泽区
	凤山变10kV田安北线643
	新联大厦配电室1#变
	00090875
	1072.45
	绿色

	1612
	丰泽区
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1开关站#1变
	3M80515000077869
	1041.2
	绿色

	1613
	丰泽区
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1配电室#1变
	3M80515000077870
	1135.36
	绿色

	1614
	丰泽区
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1配电室#3变
	3M80515000077871
	1077.56
	绿色

	1615
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	地质队边
	00016614
	369.8
	绿色

	1616
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	地质队边2#变
	3M80501000009180
	348.044
	绿色

	1617
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	顶堡1#
	00038084
	345.128
	绿色

	1618
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	顶堡2#
	07400407
	276.77
	绿色

	1619
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	顶堡3#
	00101211
	367.004
	绿色

	1620
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	顶堡4#
	3M80501000030738
	366.404
	绿色

	1621
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	丰州南门村
	08701060
	574.656
	绿色

	1622
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	丰州社区居民委会
	00161755
	261.68
	绿色

	1623
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	丰州中南雅阁箱式变
	0001095506
	533.08
	绿色

	1624
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	富春
	08600931
	293.55
	绿色

	1625
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	富春2#
	3M80501000000034
	333.644
	绿色

	1626
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	富春3#
	3M80515000066609
	352.532
	绿色

	1627
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工商局对面
	09102703
	570.06
	绿色

	1628
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工商局对面2#
	00188451
	359.99
	绿色

	1629
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工行对面1#
	00038080
	394.28
	绿色

	1630
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工行对面2#
	00101243
	374.588
	绿色

	1631
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工行对面3#
	3M80501000008540
	349.616
	绿色

	1632
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	工行对面4#变
	3M80501000008080
	400.352
	绿色

	1633
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	黄文华(澄江花苑)
	3M80501000002780
	161.758
	绿色

	1634
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	嘉彩鸿铭大厦1#变
	3M80501000006060
	418.352
	绿色

	1635
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	嘉彩市场
	3M80501000000900
	218.688
	绿色

	1636
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	教场头
	00001989
	286.856
	黄色

	1637
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	教场头2#
	00104769
	665.16
	绿色

	1638
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	教场头3#
	3M80515000060900
	353.648
	绿色

	1639
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	金龙电子皮塑
	09102702
	211.768
	绿色

	1640
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	锦板
	08100347
	504
	绿色

	1641
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	锦坂2#变
	3M80501000006280
	281.688
	绿色

	1642
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	锦坂3#
	3M80515000066383
	269.612
	黄色

	1643
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	利新电子1#箱式变
	3509231401005010
	462.06
	黄色

	1644
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	利新电子对面
	09905027
	340.772
	绿色

	1645
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	利新电子对面2#
	00187810
	285.17
	绿色

	1646
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	楼下1#
	00038083
	257.82
	绿色

	1647
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	楼下2#
	00101198
	219.584
	绿色

	1648
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	楼下4#变
	3M80501000009381
	362.72
	绿色

	1649
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	楼下蔬菜基地
	00038081
	284.86
	绿色

	1650
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	南安五建
	00118767
	165.13
	绿色

	1651
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	侨中路1#
	3M80515000128713
	387.704
	绿色

	1652
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	侨中路2#变
	3504231001003130
	549.44
	绿色

	1653
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	泉丰厂边
	09303172
	320
	绿色

	1654
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	泉丰厂边2#
	00101193
	355.376
	绿色

	1655
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	泉丰厂边3#
	00190212
	252
	绿色

	1656
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	泉丰厂边4#
	00200695
	276.31
	绿色

	1657
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	泉丰厂边5#变
	3506230701005004
	335.672
	绿色

	1658
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	社坛中学前
	00016663
	519.71
	绿色

	1659
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	蔬菜基地
	00038085
	265.176
	绿色

	1660
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	霞美新村2#
	00101219
	260.08
	绿色

	1661
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	燕山1#箱式变
	3M80515000126571
	377.88
	黄色

	1662
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	燕山宫前
	00038082
	627.56
	绿色

	1663
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	招集
	07500363
	187.08
	黄色

	1664
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	招集2#变
	3M80501000015901
	211.352
	黄色

	1665
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	招集教场头村道边
	00001988
	370.424
	绿色

	1666
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	招联朋溪
	07600152
	504
	绿色

	1667
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	招联朋溪2#
	3M80515000091909
	271.448
	黄色

	1668
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	状元地
	08000103
	343.424
	绿色

	1669
	丰泽区
	丰州变10kV丰州线952
	状元地2#
	3M80515000136377
	338.816
	绿色

	1670
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	怡瓶桥边
	09303214
	252
	绿色

	1671
	丰泽区
	丰州变10kV塔后线953
	怡瓶桥边2#
	0000432004
	299.44
	绿色

	1672
	丰泽区
	丰州变10kV西门线946
	丰盛路1#箱式变
	3M80515000101488
	400
	绿色

	1673
	丰泽区
	丰州变10kV西门线946
	后尾2#
	00101218
	341.792
	绿色

	1674
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原2#箱式变
	3M80515000065689
	361.844
	绿色

	1675
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原3#箱式变
	3M80501000031017
	504
	绿色

	1676
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原4#箱式变
	3501250301012006
	504
	绿色

	1677
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原安置房
	0001395003
	359.924
	绿色

	1678
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原安置小区配电室1#变
	3M80515000061826
	650.89
	绿色

	1679
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原安置小区配电室2#变
	3M80515000061828
	657.85
	绿色

	1680
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原安置小区配电站1#变
	3M80515000061824
	713.95
	绿色

	1681
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原安置小区配电站2#变
	3M80515000061825
	681.7
	绿色

	1682
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	燎原箱式变
	3M80515000060582
	333.248
	绿色

	1683
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#1配电室#1变
	3501241501006009
	504.64
	绿色

	1684
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#1配电室#2变
	3501241501008011
	504.52
	绿色

	1685
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#1配电室#3变
	3501241501006010
	504
	绿色

	1686
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#1配电室#4变
	3501241501006011
	508.64
	绿色

	1687
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#2配电室#1变
	3501241501008007
	504
	绿色

	1688
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#2配电室#2变
	3501241501008008
	504
	绿色

	1689
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#2配电室#3变
	3501241501008009
	508.28
	绿色

	1690
	丰泽区
	丰州变10kV华苑线945
	水墨芳华#2配电室#4变
	3501241501008010
	514.84
	绿色

	1691
	丰泽区
	丰州变10kV西门线946
	送客亭
	00056059
	323.78
	绿色

	1692
	丰泽区
	丰州变10kV西门线946
	铁路边
	09503823
	320
	绿色

	1693
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	后尾1#
	07500362
	377.264
	绿色

	1694
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	后尾3#
	0001660005
	271.56
	绿色

	1695
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	井山村1#变
	07800077
	253.25
	绿色

	1696
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#1配电室#1变
	3509242901030007
	508.58
	绿色

	1697
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#1配电室#2变
	3509242901030008
	504.38
	绿色

	1698
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#2配电室#1变
	3509242901030009
	504.56
	绿色

	1699
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#2配电室#2变
	3509242901030010
	499.38
	黄色

	1700
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#2配电室#3变
	3509242901021022
	514.34
	绿色

	1701
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑A区#2配电室#4变
	3509242901021023
	504.5
	绿色

	1702
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#1配电室#1变
	3509242901030011
	504.44
	绿色

	1703
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#1配电室#2变
	3509242901021024
	505.86
	绿色

	1704
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#1配电室#3变
	3509242901021025
	511.58
	绿色

	1705
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#1配电室#4变
	3509242901021026
	506.68
	绿色

	1706
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#2配电室#1变
	3509242901021027
	640.66
	绿色

	1707
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#2配电室#2变
	3509242901021028
	640.3
	绿色

	1708
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#3配电室#1变
	3509242901030012
	641.35
	绿色

	1709
	丰泽区
	丰州变10kV华居线926
	乐居兰苑B区#3配电室#2变
	3509242901030013
	655.42
	绿色

	1710
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	潘山
	09670134
	175.56
	黄色

	1711
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	潘山2#
	00207022
	281.98
	绿色

	1712
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	潘山3#箱式变
	3M80501000022221
	519.6
	绿色

	1713
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	潘山4#箱式变
	3M80515000071060
	424.224
	绿色

	1714
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	塔头
	08400598
	332.576
	绿色

	1715
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	田洋
	09303007
	341.96
	绿色

	1716
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	田洋2#
	00179184
	459.8
	黄色

	1717
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	田洋3#
	3M80501000003361
	174.14
	黄色

	1718
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	万科城二期2#开闭所2#变
	3M80501000046940
	686.2
	绿色

	1719
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	万科城二期3#配电室2#变
	3M80501000046919
	800
	绿色

	1720
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	西埔3#
	0000327001
	253.87
	绿色

	1721
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	镇尾
	08901096
	252
	绿色

	1722
	丰泽区
	丰州变10kV潘山线954
	镇尾2#
	3M80501000003362
	554.68
	绿色

	1723
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#1配电室#1变
	3M80515000074191
	1068.22
	绿色

	1724
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#1配电室#2变
	3M80515000074192
	1000
	绿色

	1725
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#1配电室#3变
	3M80515000074193
	1077.19
	绿色

	1726
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#1配电室#4变
	3M80515000074194
	1030.69
	绿色

	1727
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#2配电室#1变
	3M80515000074175
	1027.78
	绿色

	1728
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#2配电室#2变
	3M80515000074176
	1083.25
	绿色

	1729
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#2配电室#3变
	3M80515000074195
	1064.47
	绿色

	1730
	丰泽区
	丰州变10kV正祥线947
	正祥丰屋#2配电室#4变
	3M80515000074196
	1009.24
	绿色

	1731
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光开闭所1#变
	3M80515000053401
	769.3
	绿色

	1732
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光开闭所3#变
	3M80515000053403
	680.47
	绿色

	1733
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光配电室1#变
	3M80515000053406
	683.62
	绿色

	1734
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光配电室3#变
	3M80515000053408
	667.27
	绿色

	1735
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区#1配电室#1变
	3501230401000434
	802.08
	绿色

	1736
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区开关站#1变
	3501230401002383
	801.2
	绿色

	1737
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区开关站#3变
	3501230401000438
	801.48
	绿色

	1738
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	海上海2#开闭所2#变
	3M80501000044499
	702.976
	绿色

	1739
	丰泽区
	丰海变10kV丰马线912
	海上海2#开闭所4#变
	3M80501000044501
	640
	绿色

	1740
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#1变
	3M80501000028421
	709.864
	绿色

	1741
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#2变
	3M80501000028422
	667.456
	绿色

	1742
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#3变
	3M80501000028423
	701.008
	绿色

	1743
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室1#变
	3M80501000028424
	670.624
	绿色

	1744
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室2#变
	3M80501000028425
	718.72
	绿色

	1745
	丰泽区
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室3#变
	3M80501000028426
	660.16
	绿色

	1746
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心#1配电室#1变
	3M80515000142334
	1000.52
	绿色

	1747
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心#1配电室#2变
	3M80515000142335
	1002.32
	绿色

	1748
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心开关站#1变
	3M80515000142330
	1006.44
	绿色

	1749
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心开关站#3变
	3M80515000142332
	1005.48
	绿色

	1750
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	汇金国际中心#1配电室#3变
	3M80515000101392
	613
	黄色

	1751
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	汇金国际中心#1配电室2#变
	3M80515000101390
	643.78
	绿色

	1752
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	汇金国际中心#2配电室#1变
	3M80515000101394
	557.7
	绿色

	1753
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	汇金国际中心#2配电室#3变
	3M80515000101396
	506.4
	绿色

	1754
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	莲花中心#1配电室#1变
	3507251701004031
	1000
	绿色

	1755
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	莲花中心#1配电室#3变
	3507251801013004
	1000
	绿色

	1756
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	莲花中心#2配电室#1变
	3507251801013005
	1000
	绿色

	1757
	丰泽区
	丰海变10kV丰鹿线915
	荣誉酒店小区配电室#1变
	3512241001013030
	801.74
	绿色

	1758
	丰泽区
	丰海变10kV丰亭线923
	东海大厦开闭所2#变
	3M80515000051259
	652.864
	绿色

	1759
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室1#变
	3M80501000023769
	663.472
	绿色

	1760
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室2#变
	3M80501000023770
	707.056
	绿色

	1761
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室3#变
	3M80501000023771
	687.136
	绿色

	1762
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室4#变
	3M80501000023772
	669.04
	绿色

	1763
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室5#变
	3M80501000023774
	654.544
	绿色

	1764
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室6#变
	3M80501000023773
	684.328
	绿色

	1765
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室7#变
	3M80501000023775
	642.64
	绿色

	1766
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室1#变
	3M80501000023776
	529.56
	绿色

	1767
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室2#变
	3M80501000023777
	526.6
	绿色

	1768
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室3#变
	3M80501000023778
	534.56
	绿色

	1769
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园4#配电室1#变
	3M80501000023779
	671.536
	绿色

	1770
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园4#配电室2#变
	3M80501000023780
	663.376
	绿色

	1771
	丰泽区
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘
	09508159
	336.22
	绿色

	1772
	丰泽区
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘2#
	00143965
	320.348
	绿色

	1773
	丰泽区
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘3#
	3M80515000049168
	320
	绿色

	1774
	丰泽区
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘5#箱式变
	3M80515000130439
	504
	绿色

	1775
	丰泽区
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘6#变
	3507232501005002
	320
	绿色

	1776
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#1变
	3M80515000094115
	800
	绿色

	1777
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#2变
	3M80515000094119
	939.11
	绿色

	1778
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#3变
	3M80515000094120
	869.09
	绿色

	1779
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#4变
	3M80515000094122
	809.57
	绿色

	1780
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#1变
	3M80515000094125
	843.29
	绿色

	1781
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#2变
	3M80515000094126
	800
	绿色

	1782
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#3变
	3M80515000094127
	800
	绿色

	1783
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#4变
	3M80515000094128
	800
	绿色

	1784
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#1变
	3M80515000094129
	686.29
	绿色

	1785
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#2变
	3M80515000094130
	640
	绿色

	1786
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#3变
	3M80515000094131
	676.96
	绿色

	1787
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#4变
	3M80515000094132
	640
	绿色

	1788
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期商场开闭所#1变
	3511222901001539
	801.68
	绿色

	1789
	丰泽区
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期商场开闭所#3变
	3511222901003558
	802.01
	绿色

	1790
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期1#配电室1#变
	3M80501000008120
	704.056
	绿色

	1791
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期1#配电室2#变
	3M80501000008121
	714.04
	绿色

	1792
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期2#配电室1#变
	3M80501000008122
	722.224
	绿色

	1793
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期2#配电室2#变
	3M80501000008123
	640
	绿色

	1794
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期3#配电室1#变
	3M80501000008124
	680.968
	绿色

	1795
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期3#配电室2#变
	3M80501000008125
	698.008
	绿色

	1796
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期4#配电室1#变
	3M80501000008126
	669.448
	绿色

	1797
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期4#配电室2#变
	3M80501000008127
	667.456
	绿色

	1798
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期5#配电室1#变
	3M80501000008128
	675.136
	绿色

	1799
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期5#配电室2#变
	3M80501000008129
	727.384
	绿色

	1800
	丰泽区
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御豪苑配电室1#
	3M80501000031423
	845.2
	绿色

	1801
	丰泽区
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御豪苑配电室3#
	3M80501000031425
	678.328
	绿色

	1802
	丰泽区
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室1#变
	3M80501000017287
	676.864
	绿色

	1803
	丰泽区
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室2#变
	3M80501000017288
	734.392
	绿色

	1804
	丰泽区
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御名苑开闭所1#变
	3M80501000026908
	692.104
	绿色

	1805
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台开闭所#1变
	3M80515000096460
	660.49
	绿色

	1806
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台开闭所#3变
	3M80515000096462
	640
	绿色

	1807
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#1变
	3M80515000096464
	712.6
	绿色

	1808
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#2变
	3M80515000096465
	640
	绿色

	1809
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#3变
	3M80515000096466
	640
	绿色

	1810
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#4变
	3M80515000096467
	686.86
	绿色

	1811
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	边检部队营房配电室#1变
	3512232101004020
	640.2
	绿色

	1812
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	边检部队营房配电室#2变
	3512232101008031
	640
	绿色

	1813
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	边检部队营房配电室#3变
	3512232101008032
	643.56
	绿色

	1814
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	边检部队营房配电室#4变
	3512232101008033
	640
	绿色

	1815
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室1#变
	3M80515000063875
	1088.08
	绿色

	1816
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室2#变
	3M80515000063876
	1097.17
	绿色

	1817
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室3#变
	3M80515000063877
	1022.53
	绿色

	1818
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室4#变
	3M80515000063878
	1031.02
	绿色

	1819
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期2#配电室1#变
	3M80515000106155
	1149.36
	绿色

	1820
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期2#配电室2#变
	3M80515000106156
	1111
	绿色

	1821
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所1#变
	3M80515000063871
	834.5
	绿色

	1822
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所2#变
	3M80515000063872
	800
	绿色

	1823
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所3#变
	3M80515000063873
	1000
	绿色

	1824
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所4#变
	3M80515000063874
	1098.07
	绿色

	1825
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光开闭所2#变
	3M80515000053402
	640
	绿色

	1826
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光开闭所4#变
	3M80515000053404
	679.93
	绿色

	1827
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光配电室2#变
	3M80515000053407
	735.82
	绿色

	1828
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光配电室4#变
	3M80515000053409
	728.08
	绿色

	1829
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#3配电室#2变
	3M80515000126529
	504
	绿色

	1830
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#4配电室#2变
	3M80515000126531
	640
	绿色

	1831
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#4配电室#4变
	3M80515000126533
	640
	绿色

	1832
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#5配电室#2变
	3M80515000126535
	697.51
	绿色

	1833
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#5配电室#4变
	3M80515000126537
	640
	绿色

	1834
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#1配电室#1变
	3507230301004001
	690.52
	绿色

	1835
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#1配电室#2变
	3507230301005001
	645.8
	绿色

	1836
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#1配电室#3变
	3507230301004002
	640
	绿色

	1837
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#1配电室#4变
	3507230301005002
	640.84
	绿色

	1838
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#2配电室#1变
	3507230301004003
	640
	绿色

	1839
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#2配电室#2变
	3507230301004005
	666.4
	绿色

	1840
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#2配电室#3变
	3507230301004004
	633.32
	黄色

	1841
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#2配电室#4变
	3507230301004006
	656.36
	绿色

	1842
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#3配电室#1变
	3507230301005005
	656.8
	绿色

	1843
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#3配电室#2变
	3507230301005006
	640
	绿色

	1844
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#3配电室#3变
	3507230301004007
	653.72
	绿色

	1845
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#3配电室#4变
	3507230301005007
	645.4
	绿色

	1846
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#4配电室#1变
	3507230301004008
	642.56
	绿色

	1847
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#4配电室#2变
	3507230301004010
	630.24
	黄色

	1848
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#5配电室#1变
	3506240801004003
	640.84
	绿色

	1849
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#5配电室#2变
	3506240801004004
	623.41
	黄色

	1850
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#6配电室#1变
	3506240801004005
	640
	绿色

	1851
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#6配电室#2变
	3506240801004006
	640
	绿色

	1852
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#6配电室#3变
	3506240801005007
	640.39
	绿色

	1853
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#6配电室#4变
	3506240801005008
	659.71
	绿色

	1854
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#7配电室#1变
	3506240801004007
	640
	绿色

	1855
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#7配电室#2变
	3506240801004008
	640
	绿色

	1856
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#7配电室#3变
	3506240801004009
	640.48
	绿色

	1857
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#7配电室#4变
	3506240801004010
	640
	绿色

	1858
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#8配电室#1变
	3506240801004011
	640.3
	绿色

	1859
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#8配电室#2变
	3506240801004012
	640
	绿色

	1860
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#8配电室#3变
	3506240801004013
	640.45
	绿色

	1861
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#8配电室#4变
	3506240801004014
	649.63
	绿色

	1862
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	东海大厦开闭所1#变
	3M80515000051258
	660.976
	绿色

	1863
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	东海大厦开闭所3#变
	3M80515000051260
	654.904
	绿色

	1864
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室1#变
	3M80501000033603
	712.096
	绿色

	1865
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室2#变
	3M80501000033604
	671.872
	绿色

	1866
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室3#变
	3M80501000033605
	668.464
	绿色

	1867
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室4#变
	3M80501000033606
	668.776
	绿色

	1868
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室1#变
	3M80501000033607
	640
	绿色

	1869
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室2#变
	3M80501000033608
	674.848
	绿色

	1870
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室3#变
	3M80501000033609
	648.496
	绿色

	1871
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室4#变
	3M80501000033610
	669.976
	绿色

	1872
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所1#变
	3M80501000033599
	663.184
	绿色

	1873
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所2#变
	3M80501000033600
	640
	绿色

	1874
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所3#变
	3M80501000033601
	713.656
	绿色

	1875
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所4#变
	3M80501000033602
	713.968
	绿色

	1876
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区#1配电室#2变
	3501230401003400
	790.96
	黄色

	1877
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区开关站#2变
	3501230401003396
	800.32
	绿色

	1878
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区开关站#4变
	3501230401001414
	800
	绿色

	1879
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所1#变
	3M80501000040619
	666.832
	绿色

	1880
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所2#变
	3M80501000040620
	678.856
	绿色

	1881
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所3#变
	3M80501000040621
	677.704
	绿色

	1882
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所4#变
	3M80501000040622
	659.488
	绿色

	1883
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所5#变
	3M80501000040623
	525.34
	绿色

	1884
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所6#变
	3M80501000040624
	509.92
	绿色

	1885
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室1#变
	3M80501000040639
	675.784
	绿色

	1886
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室2#变
	3M80501000040640
	640
	绿色

	1887
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室3#变
	3M80501000040641
	687.256
	绿色

	1888
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室4#变
	3M80501000040642
	693.568
	绿色

	1889
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室5#变
	3M80501000040643
	730.48
	绿色

	1890
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室6#变
	3M80501000040644
	640
	绿色

	1891
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海2#开闭所1#变
	3M80501000044479
	640
	绿色

	1892
	丰泽区
	丰海变10kV丰实线934
	海上海2#开闭所3#变
	3M80501000044500
	673.576
	绿色

	1893
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所1#变
	3M80501000001042
	545.46
	绿色

	1894
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所2#变
	3M80501000001104
	534.26
	绿色

	1895
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所3#变
	3M80501000001105
	504
	绿色

	1896
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所4#变
	3M80501000001106
	417.152
	绿色

	1897
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室1#变
	0000833503
	670.768
	绿色

	1898
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室2#变
	0000833005
	672.4
	绿色

	1899
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室3#变
	0000833006
	523.64
	绿色

	1900
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室1#变
	3M80501000001101
	546.08
	绿色

	1901
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室2#变
	3M80501000001102
	525.08
	绿色

	1902
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室3#变
	3M80501000001103
	514.36
	绿色

	1903
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室4#变
	3M80501000001049
	407.472
	绿色

	1904
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室1#变
	0000833504
	664
	绿色

	1905
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室2#变
	0000833007
	681.98
	绿色

	1906
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室3#变
	0000833505
	688.34
	绿色

	1907
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室4#变
	0000833506
	640
	绿色

	1908
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所1#变
	0000833008
	742
	绿色

	1909
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所2#变
	0000833507
	704.608
	绿色

	1910
	丰泽区
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所3#变
	0000833508
	675.88
	绿色

	1911
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	和富中心开关站#2变
	3M80515000142331
	1000
	绿色

	1912
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	和富中心开关站#4变
	3M80515000142333
	982.68
	黄色

	1913
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#1配电室#4变
	3M80515000101393
	640
	绿色

	1914
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#1配电室1#变
	3M80515000101391
	640
	绿色

	1915
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#2配电室#2变
	3M80515000101395
	504
	绿色

	1916
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#2配电室#4变
	3M80515000101397
	504
	绿色

	1917
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	莲花中心#1配电室#2变
	3507251801013006
	1000
	绿色

	1918
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	莲花中心#1配电室#4变
	3507251801013007
	1000
	绿色

	1919
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	莲花中心#2配电室#2变
	3507251801013008
	1000
	绿色

	1920
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑开关站#1变
	3M80515000069512
	1067.2
	绿色

	1921
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑开关站#3变
	3M80515000069514
	830
	绿色

	1922
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场2#配电室1#变
	3M80501000006962
	663.832
	绿色

	1923
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场2#配电室2#变
	3M80501000006963
	735.568
	绿色

	1924
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场4#配电室1#变
	3M80501000006964
	672.112
	绿色

	1925
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场4#配电室2#变
	3M80501000006965
	699.76
	绿色

	1926
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场开闭所兼1#配电室1#变
	3M80501000006960
	689.992
	绿色

	1927
	丰泽区
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场开闭所兼1#配电室2#变
	3M80501000006961
	725.2
	绿色

	1928
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	香缤维港城配电室#1变
	3M80515000067468
	1010.95
	绿色

	1929
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	香缤维港城配电室#2变
	3M80515000067469
	1049.32
	绿色

	1930
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#1配电室#2变
	3M80515000121119
	1022.16
	绿色

	1931
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#1配电室#4变
	3M80515000121121
	1047.36
	绿色

	1932
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#2配电室#2变
	3M80515000121160
	1023.04
	绿色

	1933
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#2配电室#4变
	3M80515000121162
	1000
	绿色

	1934
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#3配电室#2变
	3M80515000121166
	1032.8
	绿色

	1935
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#3配电室#4变
	3M80515000121168
	1000
	绿色

	1936
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#1变
	3M80515000129199
	643.18
	绿色

	1937
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#2变
	3M80515000129200
	612.94
	黄色

	1938
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#3变
	3M80515000129201
	653.38
	绿色

	1939
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#4变
	3M80515000129202
	640
	绿色

	1940
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#1变
	3M80515000129203
	652.72
	绿色

	1941
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#2变
	3M80515000129204
	641.92
	绿色

	1942
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#3变
	3M80515000129205
	641.98
	绿色

	1943
	丰泽区
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#4变
	3M80515000129206
	651.31
	绿色

	1944
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	珑玺台配电室#2变
	3M80515000144431
	640
	绿色

	1945
	丰泽区
	丰海变10kV城光线933
	珑玺台配电室#4变
	3M80515000144433
	640
	绿色

	1946
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	保利天瓒#1配电室#1变
	3505251701008003
	504
	绿色

	1947
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	保利天瓒#2配电室#1变
	3505251701008004
	504
	绿色

	1948
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	保利天瓒#2配电室#3变
	3505251701008005
	504
	绿色

	1949
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#1变
	3M80515000110371
	1000
	绿色

	1950
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#2变
	3M80515000110372
	1223.36
	绿色

	1951
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#3变
	3M80515000110373
	1202.84
	绿色

	1952
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#4变
	3M80515000110374
	1000
	绿色

	1953
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#1变
	3M80515000110375
	1232.56
	绿色

	1954
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#2变
	3M80515000110376
	1000
	绿色

	1955
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#3变
	3M80515000110377
	1000
	绿色

	1956
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#4变
	3M80515000110378
	1055.56
	绿色

	1957
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#3配电室1#变
	3M80515000126528
	525.84
	绿色

	1958
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#4配电室#1变
	3M80515000126530
	690.91
	绿色

	1959
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#4配电室#3变
	3M80515000126532
	706.21
	绿色

	1960
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#5配电室#1变
	3M80515000126534
	640
	绿色

	1961
	丰泽区
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#5配电室#3变
	3M80515000126536
	696.79
	绿色

	1962
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	达利东海总部配电室#1变
	3508230401000009
	1045.16
	绿色

	1963
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	达利东海总部配电室#2变
	3508230401000010
	948.76
	黄色

	1964
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	海悦中心配电室#1变
	3M80515000128462
	662.68
	绿色

	1965
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	海悦中心配电室#2变
	3M80515000128463
	640
	绿色

	1966
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室1#变
	3M80515000040426
	640
	绿色

	1967
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室3#变
	3M80515000040428
	640
	绿色

	1968
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室5#变
	3M80515000040447
	676.144
	绿色

	1969
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室2#变
	3M80515000040432
	679.96
	绿色

	1970
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室4#变
	3M80515000040465
	678.928
	绿色

	1971
	丰泽区
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室6#变
	3M80515000040448
	658.888
	绿色

	1972
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	连捷国际中心开闭所兼2#配电室1#变
	3M80501000014821
	640
	绿色

	1973
	丰泽区
	丰海变10kV丰安线942
	荣誉酒店小区配电室#2变
	3512241001013032
	800
	绿色

	1974
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	三景四苑开关站#2变
	3M80515000069513
	1042.39
	绿色

	1975
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	三景四苑农贸配电室#1变
	3M80515000069515
	1056.37
	绿色

	1976
	丰泽区
	丰海变10kV丰滨线944
	三景四苑农贸配电室#2变
	3M80515000069516
	1000
	绿色

	1977
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	碧桂园汇悦台1#配电室2#变
	3M80515000087756
	1030.6
	绿色

	1978
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	碧桂园汇悦台1#配电室4#变
	3M80515000087758
	1022.92
	绿色

	1979
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	碧桂园汇悦台开闭所2#变
	3M80515000087751
	808.08
	绿色

	1980
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	碧桂园汇悦台开闭所4#变
	3M80515000087754
	1068.6
	绿色

	1981
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	边防武警1#变
	3M80515000086847
	1000
	绿色

	1982
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	边防武警2#变
	3M80515000086848
	1078.48
	绿色

	1983
	丰泽区
	东星变10kV东浔线618
	东方花园城1#
	3101936113-1
	414.512
	绿色

	1984
	丰泽区
	东星变10kV东浔线618
	东方花园城2#
	3101936113-2
	465.936
	绿色

	1985
	丰泽区
	东星变10kV东浔线618
	东方花园城3#
	3101936113-3
	588.16
	绿色

	1986
	丰泽区
	东星变10kV东浔线618
	东方花园城4#
	3101936113-4
	517.74
	绿色

	1987
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星15#箱变
	3M80515000043805
	616.04
	绿色

	1988
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星村10#
	00137464
	348.632
	绿色

	1989
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星村17#
	3M80515000039171
	341.54
	绿色

	1990
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星村2#
	08100324
	305.676
	绿色

	1991
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星村4#
	07500423
	252
	绿色

	1992
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	东星村8#箱式变
	3508251201008011
	320
	绿色

	1993
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼1#配电室1#变
	3M80503000001900
	599.84
	绿色

	1994
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室1#变
	3M80503000001901
	564.6
	绿色

	1995
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室2#变
	3M80503000001902
	540.88
	绿色

	1996
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室3#变
	3M80503000001903
	665.128
	绿色

	1997
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室4#变
	3M80503000001904
	680.752
	绿色

	1998
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室5#变
	3M80503000001905
	535.4
	绿色

	1999
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼2#配电室6#变
	3M80503000001906
	534.92
	绿色

	2000
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼3#配电室1#变
	3M80503000001907
	701.8
	绿色

	2001
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼3#配电室2#变
	3M80503000001908
	665.344
	绿色

	2002
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼3#配电室3#变
	3M80503000001909
	539.32
	绿色

	2003
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室1#变
	3M80503000001910
	416.928
	绿色

	2004
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室2#变
	3M80503000001911
	415.12
	绿色

	2005
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室3#变
	3M80503000001912
	517.08
	绿色

	2006
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室4#变
	3M80503000001913
	539.4
	绿色

	2007
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室5#变
	3M80503000001914
	530.16
	绿色

	2008
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼5#配电室6#变
	3M80503000001915
	510.26
	绿色

	2009
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼6#配电室1#变压器
	3M80503000001916
	414.768
	绿色

	2010
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼6#配电室2#变压器
	3M80503000001917
	433.952
	绿色

	2011
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼7#配电室1#变
	3M80503000001963
	576.1
	绿色

	2012
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼7#配电室2#变
	3M80503000001964
	560.74
	绿色

	2013
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼7#配电室3#变
	3M80503000001965
	521.52
	绿色

	2014
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼8#配电室1#变
	3M80503000001966
	564.88
	绿色

	2015
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼8#配电室2#变
	3M80503000001967
	521.14
	绿色

	2016
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼8#配电室3#变
	3M80503000001968
	439.168
	绿色

	2017
	丰泽区
	东星变10kV东炼线616
	福炼8#配电室4#变
	3M80503000001969
	417.072
	绿色

	2018
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾1#配电室1#变
	3503242601006010
	642.88
	绿色

	2019
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾2#配电室1#变
	3503242601006012
	640.33
	绿色

	2020
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾2#配电室3#变
	3503242601004013
	645.61
	绿色

	2021
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾3#配电室1#变
	3503242601006015
	645.85
	绿色

	2022
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾3#配电室3#变
	3503242601004014
	640.27
	绿色

	2023
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	和光尘樾4#配电室1#变
	3503242601004015
	660.13
	绿色

	2024
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿1#配电室1#变
	3M80503000001321
	684.688
	绿色

	2025
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿1#配电室2#变
	3M80503000001322
	683.8
	绿色

	2026
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿2#配电室1#变
	3M80503000001323
	578.4
	绿色

	2027
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿2#配电室2#变
	3M80503000001324
	521.28
	绿色

	2028
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿3#配电室1#变
	3M80503000001325
	526.46
	绿色

	2029
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿3#配电室2#变
	3M80503000001326
	535.14
	绿色

	2030
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿4#配电室1#变
	3M80503000001327
	833.12
	绿色

	2031
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿4#配电室2#变
	3M80503000001328
	824.21
	绿色

	2032
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿5#配电室1#变
	3M80503000001329
	854.06
	绿色

	2033
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	金凤屿5#配电室2#变
	3M80503000001330
	921.74
	绿色

	2034
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	美仙1#开闭所2#变
	7516185593-4#
	723.328
	绿色

	2035
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	美仙1#配电室1#变
	7516185593-1#
	849.86
	绿色

	2036
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	美仙1#配电室2#变
	7516185593-2#
	843.86
	绿色

	2037
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	美仙4#配电室1#变
	7516185593-6#
	845.48
	绿色

	2038
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	美仙4#配电室2#变
	7516185593-7#
	820.73
	绿色

	2039
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000026436
	665.416
	绿色

	2040
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000026437
	703.936
	绿色

	2041
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室3#变
	3M80503000026438
	707.728
	绿色

	2042
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室4#变
	3M80503000026439
	702.328
	绿色

	2043
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室5#变
	3M80503000026440
	661.288
	绿色

	2044
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	水墨芳林1#配电室2#变
	3M80515000134516
	648.58
	绿色

	2045
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	水墨芳林1#配电室4#变
	3M80515000134517
	644.47
	绿色

	2046
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	水墨芳林2#配电室2#变
	3M80515000134518
	649.18
	绿色

	2047
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	水墨芳林3#配电室2#变
	3M80515000134519
	643.6
	绿色

	2048
	丰泽区
	东星变10kV学园线651
	水墨芳林3#配电室4#变
	3M80515000134520
	658.54
	绿色

	2049
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	水墨风景开闭所兼1#配电室#1变
	3512231501004014
	640
	绿色

	2050
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	水墨风景开闭所兼1#配电室3#变
	3512231501005016
	640
	绿色

	2051
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	闻馨一品1#变
	3M80503000006440
	712.96
	绿色

	2052
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	闻馨一品2#变
	3M80503000006441
	746.08
	绿色

	2053
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	闻馨一品3#变
	3M80503000006442
	672.496
	绿色

	2054
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期1#配电室1#变
	3M80503000033780
	686.32
	绿色

	2055
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期1#配电室3#变
	3M80503000033782
	678.496
	绿色

	2056
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期1#配电室5#变
	3M80503000033784
	682.216
	绿色

	2057
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期2#配电室2#变
	3M80503000033787
	682.696
	绿色

	2058
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期2#配电室4#变
	3M80503000033789
	677.2
	绿色

	2059
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	星光耀二期2#配电室6#变
	3M80503000033791
	662.944
	绿色

	2060
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期3#配电室2#变压器
	3M80515000058575
	692.26
	绿色

	2061
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期3#配电室4#变压器
	3M80515000058577
	825.56
	绿色

	2062
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期4#配电室2#变压器
	3M80515000058583
	674.5
	绿色

	2063
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期4#配电室4#变压器
	3M80515000058581
	826.7
	绿色

	2064
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期5#配电室2#变压器
	3M80515000057239
	1015.24
	绿色

	2065
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀二期6#配电室2#变压器
	3M80515000057244
	1015.84
	绿色

	2066
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场1#配电室2#变
	3M80503000031604
	672.976
	绿色

	2067
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场1#配电室4#变
	3M80503000031606
	660.184
	绿色

	2068
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场2#配电室1#变
	3M80503000031607
	912.38
	绿色

	2069
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场2#配电室3#变
	3M80503000031609
	825.98
	绿色

	2070
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场3#配电室2#变
	3M80503000031612
	672.544
	绿色

	2071
	丰泽区
	东星变10kV凤屿线617
	星光耀广场3#配电室4#变
	3M80503000031614
	670.72
	绿色

	2072
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城1#开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000002728
	662.368
	绿色

	2073
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城1#开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000002731
	654.208
	绿色

	2074
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城1#开闭所兼1#配电室3#变
	3M80503000002732
	670.048
	绿色

	2075
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城1#开闭所兼1#配电室4#变
	3M80503000002735
	660.976
	绿色

	2076
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城2#配电室1#变
	3M80503000002740
	667.408
	绿色

	2077
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城2#配电室2#变
	3M80503000002741
	678.304
	绿色

	2078
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城2#配电室3#变
	3M80503000002742
	667.552
	绿色

	2079
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城3#配电室1#变
	3M80503000002743
	524.1
	绿色

	2080
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城3#配电室2#变
	3M80503000002744
	522.16
	绿色

	2081
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城3#配电室3#变
	3M80503000002745
	518.16
	绿色

	2082
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城3#配电室4#变
	3M80503000002746
	560.28
	绿色

	2083
	丰泽区
	东星变10kV东馆线613
	学府上城3#配电室5#变
	3M80503000002747
	535.34
	绿色

	2084
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山2#配电室1#变
	3M80515000065591
	1088.5
	绿色

	2085
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山2#配电室2#变
	3M80515000065592
	1069.45
	绿色

	2086
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山3#配电室1#变
	3M80515000065593
	1036.06
	绿色

	2087
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山3#配电室2#变
	3M80515000065594
	1040.5
	绿色

	2088
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山4#配电室1#变
	3M80515000065595
	844.82
	绿色

	2089
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山4#配电室2#变
	3M80515000065596
	846.77
	绿色

	2090
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山4#配电室3#变
	3M80515000065597
	887.81
	绿色

	2091
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山开闭所兼1#配电室1#变
	3M80515000065589
	1062.22
	绿色

	2092
	丰泽区
	东星变10kV星山线614
	亿隆美仙山开闭所兼1#配电室2#变
	3M80515000065590
	1000
	绿色

	2093
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	雍景台3#箱式变
	3M80000000005182
	540.5
	绿色

	2094
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台1#配电室2#变
	3M80515000090470
	1087.72
	绿色

	2095
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台1#配电室4#变
	3M80515000090472
	1022.96
	绿色

	2096
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台2#配电室2#变
	3M80515000090475
	1000
	绿色

	2097
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台2#配电室4#变
	3M80515000090477
	1062.32
	绿色

	2098
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台3#配电室2#变
	3M80515000090479
	1000
	绿色

	2099
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	御金台3#配电室4#变
	3M80515000090481
	1058.72
	绿色

	2100
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	中骏雍景台1#配电室1#变
	3M80000000005180
	672.976
	绿色

	2101
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	中骏雍景台3#配电室1#变
	3M80503000007545
	640
	绿色

	2102
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	中骏雍景台3#配电室2#变
	3M80503000007546
	640
	绿色

	2103
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	中骏雍景台3#配电室3#变
	3M80503000007547
	570.1
	绿色

	2104
	丰泽区
	东星变10kV御金线611
	中骏雍景台3#配电室4#变
	3M80503000007548
	504
	绿色

	2105
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号1#配电室2#变
	3510232601009028
	648.94
	绿色

	2106
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号1#配电室4#变
	3510232601009030
	644.08
	绿色

	2107
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号2#配电室2#变
	3510232601008024
	649.96
	绿色

	2108
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号3#配电室2#变
	3510232601008025
	640
	绿色

	2109
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号3#配电室4#变
	3510232601008026
	650.08
	绿色

	2110
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号4#配电室2#变
	3510232601008028
	640.72
	绿色

	2111
	丰泽区
	东星变10kV玉田线612
	宸东壹号4#配电室4#变
	3510232601008029
	640
	绿色

	2112
	丰泽区
	东星变10kV埭头线621
	保利城二期开闭所兼6#配电室2#变
	3M80515000078154
	1022.52
	绿色

	2113
	丰泽区
	东星变10kV埭头线621
	保利城二期开闭所兼6#配电室4#变
	3M80515000078157
	1036.68
	绿色

	2114
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	城东片区经济适用房1#变
	0001932523-1
	525.24
	绿色

	2115
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	城东片区经济适用房2#变
	0001932523-2
	505.44
	绿色

	2116
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	城东片区经济适用房3#变
	0001932523-3
	517.38
	绿色

	2117
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	城东片区经济适用房4#变
	0001932523-4
	516.88
	绿色

	2118
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	城东片区经济适用房5#变
	0001932523-5
	521.82
	绿色

	2119
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室1#变
	3M80503000003522
	554.92
	绿色

	2120
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室2#变
	3M80503000003523
	529.38
	绿色

	2121
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室3#变
	3M80503000003524
	547.9
	绿色

	2122
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室4#变
	3M80503000003525
	525.12
	绿色

	2123
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室5#变
	3M80503000003526
	685.984
	绿色

	2124
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室6#变
	3M80503000003527
	675.88
	绿色

	2125
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#配电室1#变
	3M80503000003520
	418.928
	绿色

	2126
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	城东四期安置房1#配电室2#变
	3M80503000003521
	454.448
	绿色

	2127
	丰泽区
	东星变10kV埭头线621
	东星13#变
	0001715527
	279.144
	绿色

	2128
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区1#配电室2#变
	3509241301008004
	649.24
	绿色

	2129
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区1#配电室4#变
	3509241301008005
	504
	绿色

	2130
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区2#配电室2#变
	3509241301008008
	640
	绿色

	2131
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区2#配电室4#变
	3509241301008009
	504
	绿色

	2132
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区3#配电室2#变
	3509241301008012
	504.88
	绿色

	2133
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区3#配电室4#变
	3509241301008013
	649.48
	绿色

	2134
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区4#配电室2#变
	3509241301008016
	640
	绿色

	2135
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	东星安置小区4#配电室4#变
	3509241301008017
	640
	绿色

	2136
	丰泽区
	东星变10kV埭头线621
	东星村14#变
	3M80503000004540
	163.216
	绿色

	2137
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	骏泽公馆1#配电室2#变
	3506242801008031
	640.54
	绿色

	2138
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	骏泽公馆2#配电室2#变
	3506242801008034
	640.45
	绿色

	2139
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	骏泽公馆2#配电室4#变
	3506242801008035
	641.74
	绿色

	2140
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	骏泽公馆3#配电室2#变
	3506242801008036
	640.18
	绿色

	2141
	丰泽区
	东星变10kV龙鼎线624
	骏泽公馆3#配电室4#变
	3506242801008037
	640.51
	绿色

	2142
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期2#配电室1#变压器
	3M80503000006800
	836.21
	绿色

	2143
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期2#配电室2#变压器
	3M80503000006801
	897.05
	绿色

	2144
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期2#配电室3#变压器
	3M80503000006802
	913.85
	绿色

	2145
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期4#配电室1#变
	3M80503000006803
	635.32
	黄色

	2146
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期4#配电室2#变
	3M80503000006804
	677.344
	绿色

	2147
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期4#配电室3#变
	3M80503000006805
	704.488
	绿色

	2148
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期5#配电室1#变压器
	3M80503000006806
	929.57
	绿色

	2149
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期5#配电室2#变压器
	3M80503000006807
	853.49
	绿色

	2150
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期5#配电室3#变压器
	3M80503000006808
	888.05
	绿色

	2151
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期6#配电室1#变
	3M80503000006809
	663.64
	绿色

	2152
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期6#配电室2#变
	3M80503000006810
	667.336
	绿色

	2153
	丰泽区
	东星变10kV星美线623
	美仙山二期6#配电室3#变
	3M80503000006811
	699.352
	绿色

	2154
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-1#配电室1#变
	0000781026
	596.18
	绿色

	2155
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-1#配电室2#变
	00090666
	628.68
	绿色

	2156
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-2#配电室1#变
	0000753007
	560.32
	绿色

	2157
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室1#变
	3M80501000025891
	664.528
	绿色

	2158
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室2#变
	3M80501000025892
	657.928
	绿色

	2159
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室3#变
	3M80501000025893
	674.92
	绿色

	2160
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室4#变
	3M80501000025894
	684.64
	绿色

	2161
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室1#变
	3M80501000025895
	528.24
	绿色

	2162
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室2#变
	3M80501000025896
	544.24
	绿色

	2163
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室3#变
	3M80501000025897
	533.96
	绿色

	2164
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室4#变
	3M80501000031482
	680.248
	绿色

	2165
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室5#变
	3M80501000031483
	658.72
	绿色

	2166
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室1#变
	3M80501000031456
	540.42
	绿色

	2167
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室2#变
	3M80501000031457
	640
	绿色

	2168
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室3#变
	3M80501000031458
	661.456
	绿色

	2169
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室4#变
	3M80501000031459
	658.768
	绿色

	2170
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所1#变
	3M80501000041939
	640
	绿色

	2171
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所2#变
	3M80501000041940
	678.9
	绿色

	2172
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所3#变
	3M80501000041941
	679.888
	绿色

	2173
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所4#变
	3M80501000041942
	640
	绿色

	2174
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室1#变
	3M80501000041539
	663.256
	绿色

	2175
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室2#变
	3M80501000041540
	656.392
	绿色

	2176
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室3#变
	3M80501000041541
	654.376
	绿色

	2177
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室1#变
	3M80501000041546
	661.12
	绿色

	2178
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室2#变
	3M80501000041547
	659.896
	绿色

	2179
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室3#变
	3M80501000041548
	662.608
	绿色

	2180
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室4#变
	3M80501000041549
	660.76
	绿色

	2181
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室5#变
	3M80501000041550
	658.312
	绿色

	2182
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园潮江苑1#箱式变
	3M80501000008742
	535.46
	绿色

	2183
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室1#变压器
	3M80501000010501
	526.58
	绿色

	2184
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室2#变压器
	3M80501000010502
	519.94
	绿色

	2185
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室3#变压器
	3M80501000010503
	665.128
	绿色

	2186
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室4#变压器
	3M80501000010504
	651.496
	绿色

	2187
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室1#变
	3M80501000014701
	655.336
	绿色

	2188
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室2#变
	3M80501000014702
	698.584
	绿色

	2189
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室3#变
	3M80501000014703
	683.248
	绿色

	2190
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园湾区配电室1#变
	0001880009
	565.02
	绿色

	2191
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园湾区箱式变
	0001879507
	335.552
	绿色

	2192
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑2#箱式变
	3M80501000005660
	529.8
	绿色

	2193
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑4#箱式变
	3M80501000005661
	564.12
	绿色

	2194
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区3#箱式变
	3M80515000088914
	642.64
	绿色

	2195
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区4#箱式变
	3M80515000088916
	640.33
	绿色

	2196
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区5#箱式变
	3M80515000088917
	643.45
	绿色

	2197
	丰泽区
	东星变10kV东宝线632
	凌峰苑箱式变
	3M80501000003740
	350.928
	绿色

	2198
	丰泽区
	东星变10kV星光线635
	星光耀二期5#配电室1#变压器
	3M80515000057236
	1013.68
	绿色

	2199
	丰泽区
	东星变10kV星光线635
	星光耀二期6#配电室1#变压器
	3M80515000057243
	1011.22
	绿色

	2200
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑1#配电室1#变
	3509232601005012
	644.56
	绿色

	2201
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑1#配电室3#变
	3509232601005013
	640
	绿色

	2202
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑2#配电室1#变
	3509232601005014
	643.84
	绿色

	2203
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑2#配电室3#变
	3509232601004026
	640
	绿色

	2204
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑3#配电室1#变
	3509232601005015
	666.88
	绿色

	2205
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑3#配电室3#变
	3509232601004027
	645.92
	绿色

	2206
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑4#配电室1#变
	3509232601005016
	654.8
	绿色

	2207
	丰泽区
	东星变10kV星埭线634
	玉兰华苑4#配电室3#变
	3509232601004028
	640
	绿色

	2208
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾2#配电室1#变
	3M80503000003466
	640
	绿色

	2209
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾2#配电室2#变
	3M80503000003467
	678.04
	绿色

	2210
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾2#配电室3#变
	3M80503000003468
	687.76
	绿色

	2211
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾2#配电室4#变
	3M80503000003469
	640
	绿色

	2212
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾2#配电室5#变
	3M80503000003470
	668.68
	绿色

	2213
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000003460
	504
	绿色

	2214
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	裕景湾开闭所兼1#配电室6#变
	3M80503000003465
	640
	绿色

	2215
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏柏景湾3#配电室1#变
	3M80515000065879
	812.66
	绿色

	2216
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏柏景湾开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000019489
	731.464
	绿色

	2217
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏柏景湾开闭所兼1#配电室4#变
	3M80503000019491
	730.384
	绿色

	2218
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏柏景湾开闭所兼1#配电室6#变
	3M80503000019493
	663.664
	绿色

	2219
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏柏景湾开闭所兼1#配电室8#变
	3M80503000019495
	713.728
	绿色

	2220
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所1#变
	3M80503000008885
	667.456
	绿色

	2221
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所2#变
	3M80503000008886
	699.664
	绿色

	2222
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所3#变
	3M80503000008887
	667.792
	绿色

	2223
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所4#变
	3M80503000008888
	687.376
	绿色

	2224
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所5#变
	3M80503000008889
	700.336
	绿色

	2225
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期开闭所6#变
	3M80503000008890
	753.664
	绿色

	2226
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期配电室1#变
	3M80503000008880
	679.888
	绿色

	2227
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期配电室2#变
	3M80503000008881
	663.952
	绿色

	2228
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期配电室3#变
	3M80503000008882
	700.672
	绿色

	2229
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期配电室4#变
	3M80503000008883
	764.224
	绿色

	2230
	丰泽区
	东星变10kV东裕线631
	中骏财富广场一期配电室5#变
	3M80503000008884
	689.488
	绿色

	2231
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期1#配电室1#变
	3M80515000078158
	1060
	绿色

	2232
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期1#配电室2#变
	3M80515000078159
	1039.72
	绿色

	2233
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期1#配电室3#变
	3M80515000078160
	1037.04
	绿色

	2234
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期2#配电室1#变
	3M80515000078161
	1125.76
	绿色

	2235
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期2#配电室2#变
	3M80515000078162
	1100.88
	绿色

	2236
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期2#配电室3#变
	3M80515000078163
	1036.68
	绿色

	2237
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期3#配电室1#变
	3M80515000078164
	1045.76
	绿色

	2238
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期3#配电室2#变
	3M80515000078165
	1029.92
	绿色

	2239
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期3#配电室3#变
	3M80515000078166
	1031.48
	绿色

	2240
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期4#配电室1#变
	3M80515000078167
	1045.36
	绿色

	2241
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期4#配电室2#变
	3M80515000078135
	1105.2
	绿色

	2242
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期4#配电室3#变
	3M80515000078168
	1042.48
	绿色

	2243
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期5#配电室1#变
	3M80515000078136
	699.48
	绿色

	2244
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期5#配电室2#变
	3M80515000078169
	684.68
	绿色

	2245
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期开闭所兼6#配电室1#变
	3M80515000078116
	1086.6
	绿色

	2246
	丰泽区
	东星变10kV保利Ⅰ回949
	保利城二期开闭所兼6#配电室3#变
	3M80515000078156
	1026.6
	绿色

	2247
	丰泽区
	东星变10kV东石线953
	保利城一期2#配电室1#变
	3M80515000064300
	1024.57
	绿色

	2248
	丰泽区
	东星变10kV东石线953
	保利城一期2#配电室2#变
	3M80515000064301
	1013.83
	绿色

	2249
	丰泽区
	东星变10kV东石线953
	保利城一期开闭所兼1#配电室#3变
	3M80515000064299
	1097.02
	绿色

	2250
	丰泽区
	东星变10kV东石线953
	保利城一期开闭所兼1#配电室1#变
	3M80515000064297
	1099.45
	绿色

	2251
	丰泽区
	东星变10kV东石线953
	保利城一期开闭所兼1#配电室2#变
	3M80515000064298
	1041.19
	绿色

	2252
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	凤屿村2#变
	09907880
	341.828
	绿色

	2253
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	凤屿村4#
	00137461
	272.18
	绿色

	2254
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#1配电室#2变
	3507252201008005
	640
	绿色

	2255
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#1配电室#4变
	3507252201009006
	640
	绿色

	2256
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#2配电室#2变
	3507252201009008
	640.09
	绿色

	2257
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#2配电室#4变
	3507252201009009
	640.09
	绿色

	2258
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#3配电室#2变
	3507252201008008
	633.19
	黄色

	2259
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#3配电室#4变
	3507252201008009
	640
	绿色

	2260
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	国贸天琴樾#4配电室#2变
	3507252201009012
	640
	绿色

	2261
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾1#配电室2#变
	3503242601006011
	649.66
	绿色

	2262
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾2#配电室2#变
	3503242601006013
	654.7
	绿色

	2263
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾2#配电室4#变
	3503242601006014
	640.15
	绿色

	2264
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾3#配电室2#变
	3503242601006016
	640.42
	绿色

	2265
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾3#配电室4#变
	3503242601006017
	645.61
	绿色

	2266
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	和光尘樾4#配电室2#变
	3503242601006018
	640.75
	绿色

	2267
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	金晟旅游用品住宅1#
	3M80515000046147
	1186.58
	绿色

	2268
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	骏泽公馆1#配电室1#变
	3506242801008030
	656.86
	绿色

	2269
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	骏泽公馆2#配电室1#变
	3506242801008032
	641.08
	绿色

	2270
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	骏泽公馆2#配电室3#变
	3506242801008033
	649.15
	绿色

	2271
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	骏泽公馆3#配电室1#变
	3506242801004031
	641.98
	绿色

	2272
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	骏泽公馆3#配电室3#变
	3506242801004032
	640.75
	绿色

	2273
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	水墨兰庭开闭所兼配电室1#变
	3M80515000063126
	711.91
	绿色

	2274
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	水墨兰庭开闭所兼配电室2#变
	3M80515000063127
	660.73
	绿色

	2275
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	水墨兰庭开闭所兼配电室3#变
	3M80515000063128
	659.05
	绿色

	2276
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	水墨兰庭开闭所兼配电室4#变
	3M80515000063129
	660.25
	绿色

	2277
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期1#配电室2#变
	3M80503000033781
	669.568
	绿色

	2278
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期1#配电室4#变
	3M80503000033783
	680.704
	绿色

	2279
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期1#配电室6#变
	3M80503000033785
	684.352
	绿色

	2280
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期2#配电室1#变
	3M80503000033786
	676.576
	绿色

	2281
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期2#配电室3#变
	3M80503000033788
	657.856
	绿色

	2282
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀二期2#配电室5#变
	3M80503000033790
	672.448
	绿色

	2283
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	星光耀二期3#配电室1#变压器
	3M80515000058574
	662.74
	绿色

	2284
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	星光耀二期3#配电室3#变压器
	3M80515000058576
	879.56
	绿色

	2285
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	星光耀二期4#配电室1#变压器
	3M80515000058578
	693.82
	绿色

	2286
	丰泽区
	东星变10kV星达线941
	星光耀二期4#配电室3#变压器
	3M80515000058580
	891.89
	绿色

	2287
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场1#配电室1#变
	3M80503000031603
	710.392
	绿色

	2288
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场1#配电室3#变
	3M80503000031605
	706.168
	绿色

	2289
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场2#配电室2#变
	3M80503000031608
	888.56
	绿色

	2290
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场2#配电室4#变
	3M80503000031610
	827.96
	绿色

	2291
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场3#配电室1#变
	3M80503000031611
	691.84
	绿色

	2292
	丰泽区
	东星变10kV星耀线954
	星光耀广场3#配电室3#变
	3M80503000031613
	671.968
	绿色

	2293
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台1#配电室1#变
	3M80515000090469
	1000
	绿色

	2294
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台1#配电室3#变
	3M80515000090471
	1031.04
	绿色

	2295
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台2#配电室1#变
	3M80515000090474
	1082.08
	绿色

	2296
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台2#配电室3#变
	3M80515000090476
	1118.72
	绿色

	2297
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台3#配电室1#变
	3M80515000090478
	1090
	绿色

	2298
	丰泽区
	东星变10kV滨江Ⅰ回944
	御金台3#配电室3#变
	3M80515000090480
	1054.32
	绿色

	2299
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾3#配电室1#变
	3M80503000003471
	504
	绿色

	2300
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾3#配电室2#变
	3M80503000003472
	543.54
	绿色

	2301
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾3#配电室3#变
	3M80503000003473
	671.848
	绿色

	2302
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾3#配电室4#变
	3M80503000003474
	678.856
	绿色

	2303
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000003461
	504
	绿色

	2304
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾开闭所兼1#配电室3#变
	3M80503000003462
	640
	绿色

	2305
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾开闭所兼1#配电室4#变
	3M80503000003463
	640
	绿色

	2306
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	裕景湾开闭所兼1#配电室5#变
	3M80503000003464
	640.36
	绿色

	2307
	丰泽区
	东星变10kV安吉线940
	埭头村1#
	09904390
	254.75
	绿色

	2308
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号1#配电室1#变
	3510232601009027
	651.04
	绿色

	2309
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号1#配电室3#变
	3510232601009029
	640
	绿色

	2310
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号2#配电室1#变
	3510232601009031
	640
	绿色

	2311
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号3#配电室1#变
	3510232601009032
	650.74
	绿色

	2312
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号3#配电室3#变
	3510232601009033
	640
	绿色

	2313
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号4#配电室1#变
	3510232601009034
	653.44
	绿色

	2314
	丰泽区
	东星变10kV东辅线943
	宸东壹号4#配电室3#变
	3510232601008027
	641.86
	绿色

	2315
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	安腾礼悦台配电室#1变
	3M80515000144764
	512.76
	绿色

	2316
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	宝德大厦配电室1#变
	00090909
	838.24
	绿色

	2317
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	宝荣华庭配电室1#变
	3M80515000059426
	680.872
	绿色

	2318
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	宝荣华庭配电室3#变
	3M80515000059440
	640
	绿色

	2319
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	宝荣华庭配电室5#变
	3M80100000059442
	640
	绿色

	2320
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	草埕花园开闭所1#变
	3M80501000025546
	705.544
	绿色

	2321
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	草埕花园开闭所3#变
	3M80501000025548
	782.872
	绿色

	2322
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	草埕花园开闭所5#变
	3M80501000025550
	674.368
	绿色

	2323
	丰泽区
	大淮变10kV灯星线919
	沉洲花园1#配电室1#变
	3M80501000007120
	677.632
	绿色

	2324
	丰泽区
	大淮变10kV灯星线919
	沉洲花园1#配电室2#变
	3M80501000007121
	716.248
	绿色

	2325
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	诚信公司怡景大厦配电室1#变
	09611480
	857
	绿色

	2326
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	崇德华庭配电室1#变
	3M80501000027076
	665.68
	绿色

	2327
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	崇德华庭配电室2#变
	3M80501000027077
	667.408
	绿色

	2328
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	崇德华庭配电室3#变
	3M80501000027078
	748.792
	绿色

	2329
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	传春幼儿园2#
	00101255
	175.792
	绿色

	2330
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	传春幼儿园门口
	00056030
	285.74
	绿色

	2331
	丰泽区
	大淮变10kV灯星线919
	灯星综合楼住宅箱变
	3M80515000054343
	415.296
	绿色

	2332
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东华房地产
	00163457
	216.168
	绿色

	2333
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂11#箱式变
	00088572
	318.92
	黄色

	2334
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村10#
	00088571
	286.912
	绿色

	2335
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村12#
	00155369
	341.384
	绿色

	2336
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村13#变
	0000432007
	545.44
	绿色

	2337
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村7#
	00143987
	317.4
	绿色

	2338
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村8#
	00155370
	210.28
	绿色

	2339
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村9#
	00155366
	345.128
	绿色

	2340
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	丰盛大酒店（公寓）
	00162678
	1187.12
	绿色

	2341
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	丰迎公寓1#配电室1#变
	00056204
	178.744
	绿色

	2342
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	丰迎公寓2#配电室1#变
	00056200
	167.536
	绿色

	2343
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	丰泽办事处宿舍配电室1#变
	00052486
	184.846
	绿色

	2344
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1#开闭所1#变
	00090086
	686.44
	绿色

	2345
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1#开闭所2#变
	00090087
	807.496
	绿色

	2346
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1-1#配电室1#变
	00090078
	778.144
	绿色

	2347
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	福瑞新村配电室1#变
	00089429
	568.8
	绿色

	2348
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	福瑞新村配电室2#变
	00089512
	538.56
	绿色

	2349
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	福新商厦1#变
	3M80501000047659
	586.64
	绿色

	2350
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	福新商厦3#变
	3M80501000047661
	662.968
	绿色

	2351
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	富贵人家配电室1#变
	00156595
	879.8
	绿色

	2352
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	广益房地产配电室1#变
	00156593
	220.896
	绿色

	2353
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	规划设计院
	00157825
	325.088
	绿色

	2354
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	宏达房地产
	00162885
	209.904
	绿色

	2355
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	后坂2#
	0000437503
	324.17
	绿色

	2356
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	后坂公寓配电室1#变
	00090735
	655.75
	绿色

	2357
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	湖内工业北2#
	00101246
	253.41
	绿色

	2358
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	湖内工业区南
	00056049
	274.66
	绿色

	2359
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	华丰新村
	00139692
	362.464
	绿色

	2360
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	汇金广场配电室2#变
	00083888
	536.16
	绿色

	2361
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	汇金广场配电室3#变
	00083889
	554.25
	绿色

	2362
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	建材公寓配电室1#变
	00040445
	320
	绿色

	2363
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	金帝大厦配电室1#变
	00156591
	688.42
	绿色

	2364
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	金亚花园配电室1#变
	00159127
	855.38
	绿色

	2365
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	津淮街1#开闭所1#变
	00090868
	957.6
	绿色

	2366
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	津淮街1#开闭所2#变
	00090870
	815.08
	绿色

	2367
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	津淮街1-3#配电室1#变
	00090094
	883.88
	绿色

	2368
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	津淮街2-1#配电室1#变
	00090095
	949.48
	绿色

	2369
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	津淮街2-2#配电室1#变
	00090168
	899.12
	绿色

	2370
	丰泽区
	大淮变10kV田安中线617
	劳教所宿舍配电室(泉州劳动教养管理所)1#变
	00042643
	328.37
	绿色

	2371
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	鲤城建筑设计院1#变
	00040087
	136.476
	绿色

	2372
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	鲤城农机公司配电室1#变
	00052474
	178.024
	绿色

	2373
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	六灌路箱式变
	00159109
	616.98
	绿色

	2374
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	浦西花园1#配电室1#变
	3M80501000027260
	640.144
	绿色

	2375
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	浦西花园1#配电室2#变
	3M80501000027261
	703.048
	绿色

	2376
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	浦西花园开闭所1#变
	3M80501000027256
	616.86
	绿色

	2377
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	浦西花园开闭所3#变
	3M80501000027258
	712.528
	绿色

	2378
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	汽车总站宿舍配电室1#变
	00158427
	366.152
	绿色

	2379
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	区司法局边
	00157884
	262.87
	绿色

	2380
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	区司法局边2#
	00175627
	252
	绿色

	2381
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	区土地局配电室1#变
	00056205
	212.62
	绿色

	2382
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	区乡镇企业局配电室1#变
	00052481
	137.296
	绿色

	2383
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	泉秀沟后安置房配电室1#变
	00090899
	522.304
	绿色

	2384
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	泉秀小区配电室1#变
	00090069
	504
	绿色

	2385
	丰泽区
	大淮变10kV湖内线911
	泉秀小区配电室2#变
	00090070
	535.98
	绿色

	2386
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	商业城1#变
	3M80501000009080
	661.6
	绿色

	2387
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	商业城2#箱式变
	3M80501000008980
	544.72
	绿色

	2388
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	市中保保险公司配电室1#变
	00159845
	166.42
	绿色

	2389
	丰泽区
	大淮变10kV鲤中线913
	万达二期1#配电室1#变
	3M80515000060293
	816.74
	绿色

	2390
	丰泽区
	大淮变10kV鲤中线913
	万达二期1#配电室2#变
	3M80515000060294
	825.86
	绿色

	2391
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	向阳华侨新村
	00056121
	281.75
	绿色

	2392
	丰泽区
	大淮变10kV聚宝线914
	向阳新村2#变
	3M80501000006040
	272.256
	绿色

	2393
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	新华发行集团配电室1#变
	00182040
	136.44
	绿色

	2394
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	新华书店配电室1#变
	00052473
	201.608
	绿色

	2395
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	幸福大厦配电室1#变
	00053999
	691.21
	绿色

	2396
	丰泽区
	大淮变10kV津头埔线951
	迎津村委会配电室1#变
	00162884
	320
	绿色

	2397
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥北
	00056231
	252
	绿色

	2398
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥北2#
	0000328004
	320.02
	绿色

	2399
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥南
	00056235
	375.83
	绿色

	2400
	丰泽区
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥南2#
	0001702015
	286.32
	绿色

	2401
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御殿花园开闭所2#变
	3M80501000027936
	656.68
	绿色

	2402
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御殿花园配电室1#变
	3M80501000027940
	799.504
	绿色

	2403
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御殿花园配电室2#变
	3M80501000027937
	694.096
	绿色

	2404
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御殿花园配电室3#变
	3M80501000027942
	669.04
	绿色

	2405
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御殿花园配电室4#变
	3M80501000027943
	640
	绿色

	2406
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御淮华庭1#配电室1#变
	3M80501000027231
	811.336
	绿色

	2407
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御淮华庭1#配电室2#变
	3M80501000027232
	686.944
	绿色

	2408
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御淮华庭开闭所2#变
	3M80501000027226
	671.704
	绿色

	2409
	丰泽区
	大淮变10kV灯荣线952
	御淮华庭开闭所4#变
	3M80501000027228
	671.728
	绿色

	2410
	丰泽区
	大淮变10kV万达四回942
	SOHO写字楼A配电室2#变
	3M80000000005041
	640
	绿色

	2411
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	安腾礼悦台配电室#2变
	3M80515000144765
	512.4
	绿色

	2412
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	宝成大厦配电室1#变
	00042583
	583.36
	绿色

	2413
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	宝成大厦配电室2#变
	00042584
	504
	绿色

	2414
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期#1配电室#1变
	3503232701001199
	640
	绿色

	2415
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期#1配电室#2变
	3503232701001201
	642.79
	绿色

	2416
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期#1配电室#3变
	3503232701001206
	640.09
	绿色

	2417
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期#1配电室#4变
	3503232701001208
	643.78
	绿色

	2418
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期开关站#1变
	3503232701003220
	640.84
	绿色

	2419
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	宝荣华庭二期开关站#2变
	3503232701003222
	640
	绿色

	2420
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝荣华庭配电室2#变
	3M80515000059439
	709.12
	绿色

	2421
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝荣华庭配电室4#变
	3M80515000059441
	694.672
	绿色

	2422
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝荣华庭配电室6#变
	3M80515000059443
	651.352
	绿色

	2423
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭1#配电室1#变
	3M80501000025625
	699.688
	绿色

	2424
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭1#配电室2#变
	3M80501000025626
	765.232
	绿色

	2425
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭1#配电室3#变
	3M80501000025627
	822.64
	绿色

	2426
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭2#配电室1#变
	3M80501000025628
	577.44
	绿色

	2427
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭2#配电室2#变
	3M80501000025629
	575.24
	绿色

	2428
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	宝新华庭2#配电室3#变
	3M80501000025630
	668.128
	绿色

	2429
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	宝洲花苑1#箱式变
	3505250901009007
	504
	绿色

	2430
	丰泽区
	大淮变10kV刺桐南线925
	奔达大厦
	00120658
	725.632
	绿色

	2431
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	滨江阳光丽景配电室1#变
	00169312
	565.38
	绿色

	2432
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	滨江阳光丽景配电室2#变
	00169317
	544.04
	绿色

	2433
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	草埕花园开闭所2#变
	3M80501000025547
	737.8
	绿色

	2434
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	草埕花园开闭所4#变
	3M80501000025549
	640
	绿色

	2435
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	草埕花园开闭所6#变
	3M80501000025551
	692.368
	绿色

	2436
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	茶叶公司宿舍变
	00155354
	342.176
	绿色

	2437
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	崇文公寓配电室1#变
	3M80501000027038
	680.08
	绿色

	2438
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	崇文公寓配电室2#变
	3M80501000027039
	714.136
	绿色

	2439
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	船务公司
	00163997
	259.48
	绿色

	2440
	丰泽区
	大淮变10kV刺桐南线925
	刺桐天禧配电室#1变
	3M80515000114895
	1000
	绿色

	2441
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	大淮村
	00056184
	258.28
	绿色

	2442
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	大淮电业局宿舍配电室1#变
	00090169
	533.04
	绿色

	2443
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	大淮电业局宿舍配电室2#变
	00090170
	560.14
	绿色

	2444
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	大淮新村
	00155351
	267.39
	绿色

	2445
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	大淮新村2#
	3M80515000109870
	170.518
	绿色

	2446
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	大桥北岸
	00056187
	257.976
	绿色

	2447
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯星4#变(后围)
	00157877
	445.484
	绿色

	2448
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	灯星5＃
	00140205
	296.01
	绿色

	2449
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯星6#箱式变
	3M80501000010143
	597.52
	绿色

	2450
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	灯星公寓配电室1#变
	00011429
	552.87
	绿色

	2451
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	灯洲安置房配电室1#变
	0000960018
	597.18
	绿色

	2452
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	灯洲安置房配电室2#变
	0000960019
	582.7
	绿色

	2453
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲村委会
	00159843
	208.904
	绿色

	2454
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	灯洲商住楼1#箱式变
	3M80501000001360
	908.9
	绿色

	2455
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	灯洲商住楼2#箱式变
	3M80501000001361
	551.68
	绿色

	2456
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲新村北区2#
	0000328009
	284.47
	绿色

	2457
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲新村北区箱式变
	00056176
	431.488
	绿色

	2458
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲新村南区2#
	00056175
	336.25
	绿色

	2459
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲新村南区箱式变
	00157829
	429.168
	绿色

	2460
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	灯洲针织厂
	3M80501000009965
	133.328
	绿色

	2461
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	地税局大淮宿舍配电室1#变
	00042644
	181.06
	绿色

	2462
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	第九码头
	00056189
	252
	绿色

	2463
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	法院宿舍配电室1#变
	00040097
	166.876
	绿色

	2464
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	丰华小区1#配电室1#变
	3M80501000035061
	640
	绿色

	2465
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	丰华小区1#配电室2#变
	3M80501000035062
	660.256
	绿色

	2466
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	丰华小区2#配电室1#变
	3M80501000039299
	504
	绿色

	2467
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	丰华小区开闭所1#变
	3M80501000035059
	660.736
	绿色

	2468
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	丰华小区开闭所2#变
	3M80501000035060
	640
	绿色

	2469
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	丰盛花苑配电室1#变
	00090879
	552.76
	绿色

	2470
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	丰源房地产配电室1#变
	00156601
	503.3
	黄色

	2471
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	福新商厦2#变
	3M80501000047660
	522.36
	绿色

	2472
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	福新商厦4#变
	3M80501000047662
	664.072
	绿色

	2473
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	福兴公寓
	00163996
	266.68
	绿色

	2474
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	广益花园1#配电室1#变
	00090066
	542.94
	绿色

	2475
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	广益花园2#配电室1#变
	00159087
	661.69
	绿色

	2476
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	广益花园2#配电室2#变
	0001746520
	738.79
	绿色

	2477
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	广益花园配电站1#变
	00090067
	598.95
	绿色

	2478
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	海警宿舍配电室海警宿舍
	00159123
	200
	绿色

	2479
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	黄惠卿配电室1#变
	00040092
	129.672
	绿色

	2480
	丰泽区
	大淮变10kV刺桐南线925
	金日大厦配电室1#变
	00159830
	744.52
	绿色

	2481
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	金鑫宿舍配电室1#变
	00042641
	169.24
	绿色

	2482
	丰泽区
	大淮变10kV刺桐南线925
	进出口公司配电室1#变
	00042645
	134.232
	绿色

	2483
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	聚宝新城配电室1#变
	00090849
	566.84
	绿色

	2484
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	聚宝新城配电室2#变
	00090850
	565.54
	绿色

	2485
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	口岸办配电室1#变
	00056055
	82.37
	绿色

	2486
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	力标开闭所1#变
	00090894
	799.92
	黄色

	2487
	丰泽区
	大淮变10kV宿舍线922
	力丰商城箱式变
	3M80501000001240
	1096.32
	绿色

	2488
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	力高装璜配电室
	00042642
	352.832
	绿色

	2489
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园2#配电室1#变
	3M80501000027262
	654.016
	绿色

	2490
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园2#配电室2#变
	3M80501000027263
	647.344
	绿色

	2491
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园2#配电室3#变
	3M80501000027264
	645.52
	绿色

	2492
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园2#配电室4#变
	3M80501000027265
	662.704
	绿色

	2493
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园开闭所2#变
	3M80501000027257
	563.12
	绿色

	2494
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	浦西花园开闭所4#变
	3M80501000027259
	681.64
	绿色

	2495
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	浦西农房区箱式变
	00159837
	689.88
	绿色

	2496
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	浦西综合楼配电室1#变
	00042650
	166.648
	绿色

	2497
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	千亿华园配电室1#变
	00055296
	426.94
	绿色

	2498
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	区建设综合楼配电室1#变
	00052485
	376.952
	绿色

	2499
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	区交通局内
	00157804
	343.208
	绿色

	2500
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	泉秀花园西区#1配电室#1变
	3504232801002295
	1001.84
	绿色

	2501
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	泉秀花园西区#2配电室#1变
	3504232801002297
	877.12
	绿色

	2502
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	泉秀花园西区#2配电室#2变
	3504232801003359
	965.32
	绿色

	2503
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	时代广场开闭所1#变
	00156582
	733.69
	绿色

	2504
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	时代广场开闭所2#变
	00157745
	715.69
	绿色

	2505
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	时代广场开闭所3#变
	00016859
	1120.1
	绿色

	2506
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	时代广场配电室4#变
	00044791
	429.28
	绿色

	2507
	丰泽区
	大淮变10kV时代线929
	时代广场配电室5#变
	00044792
	405.46
	绿色

	2508
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	市环卫处配电室1#变
	00056180
	320.084
	绿色

	2509
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	水产公司宿舍配电室1#变
	00042646
	160
	绿色

	2510
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	糖烟酒站宿舍
	00165332
	184.3
	绿色

	2511
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	汀洲劳动局宿舍(鲤城区海滨街道办事处)
	00136026
	278.12
	绿色

	2512
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	外物公司配电室1#变
	00159848
	226.072
	绿色

	2513
	丰泽区
	大淮变10kV万达四回942
	万达广场SOHO写字楼B配电室2#变
	3M80000000005043
	676.66
	绿色

	2514
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	万国发展公司配电室1#变
	00090836
	540.672
	绿色

	2515
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	乌洲村11#箱式变
	3M80501000030899
	555.62
	绿色

	2516
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	祥泰开闭所2#变
	00090911
	541.08
	绿色

	2517
	丰泽区
	大淮变10kV前坂线927
	祥泰开闭所3#变
	00090912
	561.4
	绿色

	2518
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	消防支队
	00190991
	224.328
	绿色

	2519
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	新兴房地产1#变
	00163396
	283.96
	绿色

	2520
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄宫后1#
	00157805
	374.224
	绿色

	2521
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄宫后2#
	00175631
	310.88
	绿色

	2522
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄宫后3#
	0001659003
	287.88
	绿色

	2523
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄宫后4#
	3M80501000005881
	302.34
	绿色

	2524
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄沟后2#变
	00056051
	504
	绿色

	2525
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄沟后3#
	00179485
	283.4
	绿色

	2526
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄沟后4#
	0000432008
	308.83
	绿色

	2527
	丰泽区
	大淮变10kV湖内Ⅱ回923
	新奄路口箱式变
	3M80515000071279
	329.152
	绿色

	2528
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	星海印配电室#1变
	3503232001002148
	651.56
	绿色

	2529
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	星海印配电室#2变
	3503232001002150
	642.6
	绿色

	2530
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	星海印配电室#3变
	3503232001003051
	651
	绿色

	2531
	丰泽区
	大淮变10kV大桥线941
	星海印配电室#4变
	3503232001001080
	636.32
	黄色

	2532
	丰泽区
	大淮变10kV刺桐南线925
	阳光丽景Ⅱ期配电室1#变
	00124784
	696.664
	绿色

	2533
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	友谊公寓配电室1#变
	00159124
	171.394
	绿色

	2534
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御殿花园开闭所1#变
	3M80501000027941
	710.08
	绿色

	2535
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御淮华庭2#配电室1#变
	3M80501000027229
	640
	绿色

	2536
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御淮华庭2#配电室2#变
	3M80501000027230
	691.096
	绿色

	2537
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御淮华庭2#配电室3#变
	3M80501000027233
	651.4
	绿色

	2538
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御淮华庭开闭所1#变
	3M80501000027225
	664.072
	绿色

	2539
	丰泽区
	大淮变10kV码头线928
	御淮华庭开闭所3#变
	3M80501000027227
	743.152
	绿色

	2540
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	中旅宿舍
	00163492
	274.18
	绿色

	2541
	丰泽区
	大淮变10kV浦西线926
	中泰装璜
	00165331
	81.485
	绿色

	2542
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#1变
	3512231801008021
	566.8
	黄色

	2543
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#2变
	3512231801008022
	640.12
	绿色

	2544
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#3变
	3512231801004020
	643.12
	绿色

	2545
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#4变
	3512231801004021
	644.4
	绿色

	2546
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#1变
	3512231801008023
	640.56
	绿色

	2547
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#2变
	3512231801008024
	640
	绿色

	2548
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#3变
	3512231801008025
	650.56
	绿色

	2549
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#4变
	3512231801008026
	640.64
	绿色

	2550
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#3配电室#1变
	3512231801008028
	640
	绿色

	2551
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#3配电室#2变
	3512231801004022
	641.4
	绿色

	2552
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#1变
	3512231801008029
	640.52
	绿色

	2553
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#2变
	3512231801008030
	640.32
	绿色

	2554
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#3变
	3512231801004023
	640
	绿色

	2555
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#4变
	3512231801008031
	640.56
	绿色

	2556
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	刺桐壹号配电室#2变
	3M80515000067471
	1092.64
	绿色

	2557
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	刺桐壹号配电室#4变
	3M80515000067473
	1076.62
	绿色

	2558
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	导航台宿舍配电室1#变
	00042651
	320
	绿色

	2559
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	灯星村委员会
	00089454
	220.992
	绿色

	2560
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡1#配电室1#变
	00044185
	703.84
	绿色

	2561
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡1#配电室2#变
	00218568
	640
	绿色

	2562
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡2#配电室1#变
	00044186
	589.32
	绿色

	2563
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡2#配电室2#变
	00218570
	556.17
	绿色

	2564
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡3#配电室1#变
	00218567
	690.04
	绿色

	2565
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡3#配电室2#变
	00044187
	761.38
	绿色

	2566
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡4#配电室1#变
	00044188
	729.85
	绿色

	2567
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡4#配电室2#变
	00218569
	681.61
	绿色

	2568
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡5#配电室1#变
	00044189
	435.98
	绿色

	2569
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡5#配电室2#变
	00218780
	449.74
	绿色

	2570
	丰泽区
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡6#配电室1#变
	00044190
	701.86
	绿色

	2571
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	海关宿舍配电室1#变
	00130829
	504
	绿色

	2572
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌II期4#楼配电室3#变
	00100806
	515.7
	绿色

	2573
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌II期4#楼配电室4#变
	00181962
	523.845
	绿色

	2574
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌二期配电室1#变
	00090965
	692.74
	绿色

	2575
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌二期配电室2#变
	00090966
	640
	绿色

	2576
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室1#变
	00113048
	540.672
	绿色

	2577
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室2#变
	00126811
	541.46
	绿色

	2578
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室3#变
	00126818
	578.18
	绿色

	2579
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室4#变
	00126820
	522.168
	绿色

	2580
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室5#变
	00126821
	504
	绿色

	2581
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室6#变
	00126822
	531.624
	绿色

	2582
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌开闭所1#变
	00089413
	684.91
	绿色

	2583
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	和昌开闭所2#变
	00089412
	666.64
	绿色

	2584
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	建行前坂宿舍配电室1#变
	00040100
	326.276
	绿色

	2585
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	交警宿舍
	00158424
	307.848
	绿色

	2586
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	九灌路1#箱式变
	3505233001000363
	542.38
	绿色

	2587
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	九灌路2#箱式变
	3507241901016001
	537.18
	绿色

	2588
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	九灌路3#箱式变
	3507253101014001
	504
	绿色

	2589
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	六灌路1#
	00056194
	394.244
	绿色

	2590
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	六灌路2#变
	00056195
	504
	绿色

	2591
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	明鑫花园开闭所1#变
	00090832
	840.05
	绿色

	2592
	丰泽区
	大淮变10kV和昌线933
	明鑫花园开闭所2#变
	00090833
	957.8
	绿色

	2593
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所1#变
	00159128
	523.632
	绿色

	2594
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所2#变
	00159129
	677.82
	绿色

	2595
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所3#变
	00156588
	350.552
	绿色

	2596
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所4#变
	00156587
	589.976
	黄色

	2597
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所5#变
	00156589
	677.32
	绿色

	2598
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城配电室1#变
	00090731
	1000
	绿色

	2599
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城配电室2#变
	00090733
	1316.52
	绿色

	2600
	丰泽区
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城三期配电室1#变
	00056316
	536.94
	绿色

	2601
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	前坂
	00130831
	329.132
	绿色

	2602
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂2#
	00056193
	264.61
	绿色

	2603
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂3#
	0000501501
	321.87
	绿色

	2604
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂4#
	3M80501000005861
	413.54
	绿色

	2605
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂5#变
	3M80501000014421
	348.308
	绿色

	2606
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	前坂6#箱式变
	3505250701004024
	320.204
	绿色

	2607
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所2#变
	00090845
	846
	绿色

	2608
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所3#变
	00090846
	953.84
	绿色

	2609
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所4#变
	00090847
	1014.64
	绿色

	2610
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂新村
	00159086
	358.528
	绿色

	2611
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	前坂新村2#箱式变
	00130832
	327.02
	绿色

	2612
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	前坂新村箱式变
	0001747529
	463.136
	绿色

	2613
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	区公安局前坂宿舍配电室1#变
	00040098
	342.836
	绿色

	2614
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	区建行前坂宿舍2#配电室#1变
	00159856
	320
	绿色

	2615
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	泉安公寓配电室1#变
	00090851
	663.88
	绿色

	2616
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	商业总公司配电室1#变
	00156602
	203.15
	绿色

	2617
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	世纪王朝配电室1#变
	00021185
	850.22
	绿色

	2618
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	税务局
	00166161
	160
	绿色

	2619
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	税务局边
	00130830
	252
	绿色

	2620
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室1#变
	3M80501000022507
	739.696
	绿色

	2621
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室2#变
	3M80501000022508
	681.16
	绿色

	2622
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室3#变
	3M80501000022509
	674.104
	绿色

	2623
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室4#变
	3M80501000022510
	604.384
	黄色

	2624
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室1#变
	3M80501000022511
	579.16
	绿色

	2625
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室2#变
	3M80501000022512
	533.12
	绿色

	2626
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室3#变
	3M80501000022513
	630.16
	黄色

	2627
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室4#变
	3M80501000022514
	609.712
	黄色

	2628
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室1#变
	3M80501000013345
	733.08
	绿色

	2629
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室2#变
	3M80501000013346
	678.256
	绿色

	2630
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室3#变
	3M80501000013347
	616.12
	绿色

	2631
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室4#变
	3M80501000013348
	510.44
	绿色

	2632
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室5#变
	3M80501000013349
	490.26
	黄色

	2633
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室6#变
	3M80501000013350
	490.84
	黄色

	2634
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室1#变
	3M80501000013341
	703.648
	绿色

	2635
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室2#变
	3M80501000013342
	709.84
	绿色

	2636
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室3#变
	3M80501000013343
	524.84
	绿色

	2637
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室4#变
	3M80501000013344
	486.58
	黄色

	2638
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅8#配电室#3变压器
	3M80501000006614
	567.9
	绿色

	2639
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅8#配电室#5变压器
	3M80501000006616
	655.72
	绿色

	2640
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#1变压器
	3M80501000006600
	688
	绿色

	2641
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#2变压器
	3M80501000006601
	692.2
	绿色

	2642
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#3变压器
	3M80501000006602
	575.02
	绿色

	2643
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#4变压器
	3M80501000006603
	528.36
	绿色

	2644
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#5变压器
	3M80501000006604
	636.568
	黄色

	2645
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#6变压器
	3M80501000006605
	626.2
	黄色

	2646
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#1变压器
	3M80501000006606
	640
	绿色

	2647
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#2变压器
	3M80501000006607
	687.616
	绿色

	2648
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#3变压器
	3M80501000006608
	697.792
	绿色

	2649
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#4变压器
	3M80501000006609
	657.136
	绿色

	2650
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#5变压器
	3M80501000006610
	634.168
	黄色

	2651
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#6变压器
	3M80501000006611
	629.704
	黄色

	2652
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#1变压器
	3M80501000006612
	543.12
	绿色

	2653
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#2变压器
	3M80501000006613
	559.72
	绿色

	2654
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#4变压器
	3M80501000006615
	504
	绿色

	2655
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#6变压器
	3M80501000006617
	654.352
	绿色

	2656
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#1变压器
	3M80501000006618
	697
	绿色

	2657
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#2变压器
	3M80501000006619
	719.776
	绿色

	2658
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#3变压器
	3M80501000006620
	665.608
	绿色

	2659
	丰泽区
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#4变压器
	3M80501000006621
	638.08
	黄色

	2660
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村10#
	3M80501000030815
	367.724
	绿色

	2661
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村11#
	3M80501000045899
	479.984
	绿色

	2662
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村3#
	00157878
	263.28
	绿色

	2663
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村4#
	00192973
	587.34
	绿色

	2664
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村4-1#
	3M80501000030657
	351.956
	绿色

	2665
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村5#
	1145710
	315.79
	绿色

	2666
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村7#
	0001717034
	355.916
	绿色

	2667
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村9#
	3M80501000005880
	355.95
	绿色

	2668
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	新兴房地产2#配电室1#变
	00052462
	290.45
	绿色

	2669
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	阳光曼哈顿配电室1#变
	00130052
	703.408
	绿色

	2670
	丰泽区
	大淮变10kV晚报线937
	阳光曼哈顿配电室2#变
	00177798
	772.072
	绿色

	2671
	丰泽区
	大淮变10kV泉秀西线934
	银行门口箱式变
	00056053
	399.824
	黄色

	2672
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	远太静远阁配电室1#变
	00069522
	534.12
	绿色

	2673
	丰泽区
	大淮变10kV田安南线935
	中泉公司宿舍配电室1#变
	00052459
	331.508
	绿色

	2674
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	海峡箱包住宅配电室1#变
	3M80503000031281
	523.2
	绿色

	2675
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	海峡箱包住宅配电室2#变
	3M80503000031282
	473.54
	黄色

	2676
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	华大泰禾广场园筑1#配电室2#变
	3512222901001389
	1000
	绿色

	2677
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	华大泰禾广场园筑开闭所2#变
	3512222901003548
	1004.6
	绿色

	2678
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	华大泰禾广场园筑开闭所4#变
	3512222901003553
	1011.64
	绿色

	2679
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	绿创山语城2#配电室2#变
	3M80515000061187
	1024.24
	绿色

	2680
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	绿创山语城3#配电室2#变
	3M80515000061189
	1042.66
	绿色

	2681
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	绿创山语城3#配电室4#变
	3M80515000061191
	1000
	绿色

	2682
	丰泽区
	城东变10kV庄任线932
	绿创山语城开闭所兼1#配电室2#变
	3M80503000046620
	662.176
	绿色

	2683
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福1#
	07100080
	361.916
	绿色

	2684
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福3#
	09704576
	101.295
	黄色

	2685
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	西福村5#
	00100014
	287.532
	绿色

	2686
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	西福村6#
	00146949
	252
	绿色

	2687
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	西福村7#
	00210857
	269.04
	绿色

	2688
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	西福村8#
	3M80515000050655
	324.68
	绿色

	2689
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福村9#箱变
	3M80515000062075
	405.824
	绿色

	2690
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福宫边2#
	09704619
	253.56
	绿色

	2691
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福花苑1#配电室1#变
	3M80515000121628
	535.88
	绿色

	2692
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福花苑1#配电室3#变
	3M80515000121630
	504
	绿色

	2693
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅰ回936
	西福花苑2#配电室1#变
	3M80515000121632
	524.58
	绿色

	2694
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	阳光城悦府配电室1#变
	3M80515000060602
	823.52
	绿色

	2695
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	阳光城悦府配电室2#变
	3M80515000060604
	800
	绿色

	2696
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	阳光城悦府配电室3#变
	3M80515000060605
	800
	绿色

	2697
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	阳光城悦府配电室4#变
	3M80515000060606
	832.31
	绿色

	2698
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任12#箱变
	3M80503000033792
	372.416
	绿色

	2699
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任2#
	00001373
	390.536
	绿色

	2700
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任村14#箱变
	3M80515000091916
	450.94
	黄色

	2701
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任村15#箱变
	3M80515000109554
	565.68
	绿色

	2702
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任村8#
	00186608
	350.876
	绿色

	2703
	丰泽区
	城东变10kV花美Ⅱ回931
	庄任村9#
	0000061002
	252
	绿色

	2704
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美1#
	00005464
	350.384
	绿色

	2705
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美2#
	09410741
	394.628
	绿色

	2706
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美3#
	00077668
	363.2
	绿色

	2707
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美4#
	00093362
	371.828
	绿色

	2708
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美5#
	0000061007
	500.224
	黄色

	2709
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美6#箱变
	3M80503000008620
	439.984
	黄色

	2710
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	法花美9#变
	3503231701000182
	352.592
	绿色

	2711
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	华大泰禾广场园筑1#配电室1#变
	3512222901003544
	1000.76
	绿色

	2712
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	华大泰禾广场园筑开闭所1#变
	3512222901000401
	1009.96
	绿色

	2713
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	华大泰禾广场园筑开闭所3#变
	3512222901000404
	980.16
	黄色

	2714
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	绿创山语城2#配电室1#变
	3M80515000061186
	1021.27
	绿色

	2715
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	绿创山语城3#配电室1#变
	3M80515000061188
	1098.16
	绿色

	2716
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	绿创山语城3#配电室3#变
	3M80515000061190
	1064.41
	绿色

	2717
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	绿创山语城开闭所兼1#配电室1#变
	3M80503000046621
	677.32
	绿色

	2718
	丰泽区
	城东变10kV西福线943
	绿创山语城开闭所兼1#配电室3#变
	3M80503000046619
	664.984
	绿色

	2719
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	宝德公寓箱变
	3M80501000001140
	544.416
	绿色

	2720
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	宝宏花苑配电室1#变
	00160248
	709.312
	绿色

	2721
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	宝宏花苑配电室2#变
	00187773
	760.432
	绿色

	2722
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	边防支队
	00056181
	281.98
	绿色

	2723
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	边防支队宿舍配电室1#变
	0001748525
	335.48
	绿色

	2724
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园2#配电室1#变
	3M80501000007122
	633.472
	黄色

	2725
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园2#配电室2#变
	3M80501000007123
	751.048
	绿色

	2726
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园3#配电室1#变
	3M80501000007124
	640
	绿色

	2727
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	沉洲路1#变
	3507231401003004
	326.54
	绿色

	2728
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	刺桐明珠配电室1#变
	0000759512
	688.36
	绿色

	2729
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	刺桐明珠配电室2#变
	0000759513
	692.128
	绿色

	2730
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	刺桐天禧配电室#2变
	3M80515000114896
	1008.72
	绿色

	2731
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	刺桐壹号配电室#1变
	3M80515000067470
	1000
	绿色

	2732
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	刺桐壹号配电室#3变
	3M80515000067472
	1000
	绿色

	2733
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	大桥征费站
	3M80515000090069
	200
	绿色

	2734
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	灯星村委会安置楼配电室1#变
	00200235
	252
	绿色

	2735
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	灯星桥边箱式变
	00056197
	422.608
	绿色

	2736
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村1#箱式变
	3M80515000068550
	432.784
	绿色

	2737
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村2#箱式变
	3512220101003136
	343.34
	绿色

	2738
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村3#箱式变
	3512220101000089
	532.2
	绿色

	2739
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村4#箱式变
	3512220101002087
	346.544
	绿色

	2740
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾7#
	00157905
	504
	绿色

	2741
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾8#
	00211662
	348.104
	绿色

	2742
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾9#
	3M80501000005882
	527.26
	绿色

	2743
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	东霞村2#箱式变
	3M80501000008164
	568.9
	绿色

	2744
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	东霞村3#
	00088569
	266.95
	绿色

	2745
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	东霞村3#箱式变
	3M80515000096314
	565.76
	绿色

	2746
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	福华苑1#箱式变
	00065386
	639.94
	绿色

	2747
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室1#变
	3M80515000054193
	640
	绿色

	2748
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室2#变
	3M80515000054195
	640
	绿色

	2749
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室3#变
	3M80515000054196
	518
	绿色

	2750
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	富豪大厦配电室2#变
	00024961
	517.024
	绿色

	2751
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所1#变
	0000483005
	587.64
	绿色

	2752
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所2#变
	0000485002
	551.52
	绿色

	2753
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所3#变
	0000485004
	482.005
	绿色

	2754
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所4#变
	0000485005
	302.02
	绿色

	2755
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	公路稽征所配电室1#变
	00052477
	210.448
	绿色

	2756
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城2#配电室1#变
	0000762019
	463.93
	绿色

	2757
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城2#配电室2#变
	0000761523
	413.47
	绿色

	2758
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所1#变
	0000266001
	679.696
	绿色

	2759
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所2#变
	0000267002
	684.16
	绿色

	2760
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所3#变
	0000266503
	800.152
	绿色

	2761
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸-凯旋花园配电室1#变
	3M80501000011781
	725.224
	绿色

	2762
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸-凯旋花园配电室2#变
	3M80501000011782
	672.016
	绿色

	2763
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸凯旋门花苑2#配电室1#变
	3M80515000071539
	254.664
	绿色

	2764
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	虹景商业城配电室1#变
	00088029
	595.62
	绿色

	2765
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	虹景商业城配电室2#变
	00088030
	582.72
	绿色

	2766
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	华侨磁带厂门口
	3M80515000109585
	338.972
	绿色

	2767
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	华侨磁带厂配电室1#变
	00052479
	200
	绿色

	2768
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	假日城堡（M栋）1#
	0001820506
	528.28
	绿色

	2769
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	交通局宿舍配电室1#变
	00156560
	527.92
	绿色

	2770
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	金信花苑配电室1#变
	00158373
	799.31
	黄色

	2771
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	津淮大厦配电室1#变
	0001101510
	289.62
	绿色

	2772
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	力高房地产(宝翠苑)配电室1#变
	00159125
	331.64
	绿色

	2773
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	六塑门口
	00056234
	278.26
	绿色

	2774
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	美人桥大厦配电室#1变
	3M80515000128768
	1001.68
	绿色

	2775
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	棉塑厂配电室1#变
	3M80501000009021
	209.544
	绿色

	2776
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	浦西边防宿舍配电室1#变浦西边防配电室1#变
	00056182
	160
	绿色

	2777
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	浦西农房区2#箱式变
	3M80501000009240
	591.72
	绿色

	2778
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	区农机管理站配电室1#变
	00042648
	81.224
	绿色

	2779
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	区外经贸委
	00166160
	325.304
	绿色

	2780
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	泉秀办事处配电室1#变
	00052478
	504
	绿色

	2781
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	泉秀花园配电站1#变
	00090842
	1227.08
	绿色

	2782
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	泉秀花园配电站2#变
	00090843
	1132.08
	绿色

	2783
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	泉秀老干部新村箱式变
	00052487
	448.832
	绿色

	2784
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	群盛广场箱式变
	3M80501000039402
	128
	绿色

	2785
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	日日新房地产配电室日日新房地产配电室1#变
	00128844
	438.085
	绿色

	2786
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	省公路一公司2#箱式变
	3M80515000103468
	602.86
	绿色

	2787
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	省公路一公司箱式变
	08700973
	535.14
	绿色

	2788
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	省五建乌洲住宅楼
	00208765
	224.1
	绿色

	2789
	丰泽区
	沉洲变10kV沉湖线916
	胜诺有限公司
	09806718
	273.1
	绿色

	2790
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	食品公司东霞宿舍配电室1#变
	00040432
	162.556
	绿色

	2791
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室1#变
	00054159
	735.73
	绿色

	2792
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室2#变
	00054160
	797.02
	绿色

	2793
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室3#变
	00054161
	754.87
	绿色

	2794
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室4#变
	00054162
	705.16
	绿色

	2795
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	市府办东霞宿舍配电室1#变
	00040444
	166.544
	绿色

	2796
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	温陵新城Ⅰ期配电室1#变
	0001746521
	640
	绿色

	2797
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	温陵新城Ⅰ期配电室2#变
	00089424
	686.95
	绿色

	2798
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村1#
	00157906
	326.92
	绿色

	2799
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村12#箱式变
	3M80501000047759
	676.7
	绿色

	2800
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村2#
	00157826
	499.18
	黄色

	2801
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村6#
	00202034
	386.456
	绿色

	2802
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村8#
	3M80501000002961
	320
	绿色

	2803
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	五矿东霞宿舍配电室
	00040433
	344.552
	绿色

	2804
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街
	00088567
	359.77
	绿色

	2805
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街2#
	00101229
	525.36
	绿色

	2806
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街3#
	00203571
	283.2
	绿色

	2807
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街5#箱式变
	3M80501000026616
	541.32
	绿色

	2808
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	先锋花园配电室1#变
	00031214
	683.32
	绿色

	2809
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	先锋花园配电室2#变
	00103648
	527.01
	绿色

	2810
	丰泽区
	沉洲变10kV沉碧线915
	祥业花园箱式变
	00159558
	400.96
	绿色

	2811
	丰泽区
	沉洲变10kV沉乌线925
	阳光巴黎Ⅱ期配电室1#变
	00090140
	933
	绿色

	2812
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	阳光巴黎开闭所1#变
	00090112
	671.83
	绿色

	2813
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	阳光巴黎开闭所2#变
	00090113
	749.08
	绿色

	2814
	丰泽区
	沉洲变10kV沉南线927
	阳泉花苑配电室1#变
	00056697
	871.16
	绿色

	2815
	丰泽区
	沉洲变10kV沉盛线922
	一八零综合楼配电室1#变
	00090964
	327.224
	绿色

	2816
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	亿霖大厦箱式变
	00087235
	431.34
	绿色

	2817
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	毅达商厦配电室1#变
	00090141
	1271.28
	绿色

	2818
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	益通大厦配电室1#变
	00140917
	533.68
	绿色

	2819
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	益通大厦配电室2#变
	00197555
	535.76
	绿色

	2820
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室1#变
	00087537
	746.344
	绿色

	2821
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室2#变
	00153809
	813.592
	绿色

	2822
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室3#变
	00153810
	717.64
	绿色

	2823
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室4#变
	00153811
	747.856
	绿色

	2824
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	源淮小区配电室1#变
	0001084008
	528.14
	绿色

	2825
	丰泽区
	沉洲变10kV沉冠线926
	源淮小区配电室2#变
	0001084009
	523.86
	绿色

	2826
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	远建宜园箱式变
	00088160
	645.528
	绿色

	2827
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	中级人民法院
	00156556
	320
	绿色

	2828
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	中升雅园配电室1#变
	00151313
	640
	绿色

	2829
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	中升雅园配电室2#变
	00151312
	686.104
	绿色

	2830
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	中升雅园配电室3#变
	00151311
	504
	绿色

	2831
	丰泽区
	沉洲变10kV沉州线912
	中升雅园配电室4#变
	00127061
	504
	绿色

	2832
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室1#变
	00116544
	683.08
	绿色

	2833
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室2#变
	00132980
	742.39
	绿色

	2834
	丰泽区
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室3#变
	00132981
	650.77
	绿色

	2835
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城配电室1#变
	00087222
	790.27
	绿色

	2836
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城配电室2#变
	00087229
	691
	绿色

	2837
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城配电室3#变
	00087230
	713.05
	绿色

	2838
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城配电室4#变
	00087231
	694.93
	绿色

	2839
	丰泽区
	沉洲变10kV沉峰线921
	鑫亿花苑配电室1#变
	00158374
	556.62
	绿色

	2840
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万八回933
	海城长洲花园配电室1#变
	00110952
	631.29
	绿色

	2841
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万八回933
	海城长洲花园配电室2#变
	00125604
	562.56
	绿色

	2842
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万八回933
	邮电灯星公寓配电室1#变
	00042598
	132.616
	绿色

	2843
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	SOHO写字楼A配电室1#变
	3M80000000005040
	694.36
	绿色

	2844
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达二期1#配电室3#变
	3M80515000060301
	821.06
	绿色

	2845
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场SOHO写字楼B配电室1#变
	3M80000000005042
	715.66
	绿色

	2846
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街1#配电室1#变
	3M80000000004500
	847.44
	绿色

	2847
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街1#配电室2#变
	3M80000000004501
	811
	绿色

	2848
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街2#配电室1#变
	3M80000000004502
	825.12
	绿色

	2849
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街2#配电室2#变
	3M80000000004503
	1059.04
	绿色

	2850
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街3#配电室1#变
	3M80000000004504
	1028.08
	绿色

	2851
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街3#配电室2#变
	3M80000000004505
	1089.68
	绿色

	2852
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街4#配电室1#变
	3M80000000004506
	816.24
	绿色

	2853
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万二回932
	万达广场步行街4#配电室2#变
	3M80000000004507
	860.32
	绿色

	2854
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万三回942
	银领时尚中心配电室#1变
	3M80515000100109
	1195.28
	绿色

	2855
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万三回942
	银领时尚中心配电室#2变
	3M80515000100111
	1000
	绿色

	2856
	丰泽区
	沉洲变10kV沉万三回942
	中泉公司
	00139246
	225.58
	绿色

	2857
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	保利天瓒#1配电室#2变
	3505251701008006
	504
	绿色

	2858
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	保利天瓒#2配电室#2变
	3505251701008007
	504
	绿色

	2859
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	保利天瓒#2配电室#4变
	3505251701008008
	520.98
	绿色

	2860
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝盖工业区4#
	3M80515000055755
	404.756
	绿色

	2861
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊1#开闭所1#变
	00090173
	559.6
	绿色

	2862
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊1#开闭所2#变
	00090174
	543.52
	绿色

	2863
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊1#配电室1#变
	00090175
	423.92
	绿色

	2864
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊1#配电室2#变
	0001748013
	320
	绿色

	2865
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊2#配电室1#变
	00090176
	440
	绿色

	2866
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊2#配电室2#变
	00090177
	460.02
	绿色

	2867
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊花园3#配电室1#变
	00090178
	492.28
	绿色

	2868
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊花园3#配电室2#变
	00090179
	578.14
	绿色

	2869
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊花园5#配电室1#变
	00090180
	891.52
	绿色

	2870
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊花园5#配电室2#变
	00090665
	666.49
	绿色

	2871
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	宝珊花园浪琴苑配电室1#变
	00116936
	701.8
	绿色

	2872
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区1#配电室1#变
	00193270
	549.72
	绿色

	2873
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区1#配电室2#变
	00193271
	547.84
	绿色

	2874
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区1#配电室3#变
	00193272
	537.88
	绿色

	2875
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#开闭所1#变
	3M80515000040675
	696.952
	绿色

	2876
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#开闭所2#变
	3M80515000040658
	668.896
	绿色

	2877
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#开闭所3#变
	3M80515000040632
	680.272
	绿色

	2878
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#配电室1#变
	0000911003
	551.84
	绿色

	2879
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#配电室2#变
	0000911004
	558.24
	绿色

	2880
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#配电室3#变
	0000911005
	549.36
	绿色

	2881
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区2#配电室4#变
	0000911006
	538.18
	绿色

	2882
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区开闭所1#变
	00193269
	514.66
	绿色

	2883
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区开闭所2#变
	00192404
	441.56
	绿色

	2884
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区开闭所3#变
	00193274
	414.384
	绿色

	2885
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	宝秀小区开闭所4#变
	00193273
	412.24
	绿色

	2886
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	长垵
	07400384
	332.252
	绿色

	2887
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	翠林苑1#箱式变
	3M80515000138201
	504.6
	绿色

	2888
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城1#变
	00090117
	306.764
	黄色

	2889
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城2#变
	00090118
	360.632
	绿色

	2890
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城20#变
	00090129
	431.008
	绿色

	2891
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城21#变
	00090130
	414.496
	绿色

	2892
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城22#变
	00090131
	435.264
	绿色

	2893
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城23#
	00090132
	439.68
	绿色

	2894
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城3#变
	00090119
	487.92
	黄色

	2895
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城4#变
	00090120
	530.76
	绿色

	2896
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城5#变
	00090122
	334.544
	绿色

	2897
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城6#变
	00090124
	349.28
	绿色

	2898
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城7#变
	00090125
	400
	绿色

	2899
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城8#变
	00090126
	419.008
	绿色

	2900
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	东海滨城9#变
	00090127
	484
	黄色

	2901
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场开闭所1#变
	3M80501000028478
	733
	绿色

	2902
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场开闭所3#变
	3M80501000028480
	670.072
	绿色

	2903
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场配电室1#变
	3M80501000028482
	707.728
	绿色

	2904
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场配电室2#变
	3M80501000028483
	664.84
	绿色

	2905
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场配电室3#变
	3M80501000028484
	651.856
	绿色

	2906
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	东海泰禾广场配电室4#变
	3M80501000028485
	651.76
	绿色

	2907
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	海韵山居#1配电室#2变
	3M80515000128772
	640
	绿色

	2908
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	海韵山居#1配电室#4变
	3M80515000128774
	653.32
	绿色

	2909
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	海韵山居#2配电室#2变
	3M80515000128776
	670.54
	绿色

	2910
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	后坑
	07600158
	237.516
	黄色

	2911
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	后坑2#
	00101216
	574.76
	绿色

	2912
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	后坑3#
	0000328007
	601.38
	绿色

	2913
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	后坑4#
	3M80515000059713
	338.204
	绿色

	2914
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	花盛香堤箱式变
	3M80501000030061
	516.58
	绿色

	2915
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#1配电室#1变
	3511231401005012
	641.28
	绿色

	2916
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#1配电室#2变
	3511231401005013
	647.92
	绿色

	2917
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#2配电室#1变
	3511231401005014
	641.36
	绿色

	2918
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#2配电室#2变
	3511231401005015
	641.2
	绿色

	2919
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#2配电室#3变
	3511231401005016
	640
	绿色

	2920
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	金紫荆山庄#2配电室#4变
	3511231401004013
	651.44
	绿色

	2921
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	坎下2#
	00198477
	252
	绿色

	2922
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	坎下3#变
	3M80515000145005
	325.952
	绿色

	2923
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	柯厝抽水
	00004198
	346.53
	绿色

	2924
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	柯厝抽水2#
	3M80501000004840
	504
	绿色

	2925
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	柯厝抽水3#
	3M80501000025727
	356.416
	绿色

	2926
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	柯厝抽水4#
	3M80515000058371
	320
	绿色

	2927
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	柯厝抽水5#
	3M80515000059309
	340.112
	绿色

	2928
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	柯厝抽水6#
	3M80515000070474
	351.26
	绿色

	2929
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#1配电室#2变
	3501250801004086
	507.86
	绿色

	2930
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#1配电室#4变
	3501250801005109
	504.66
	绿色

	2931
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#2配电室#2变
	3501250801004088
	504.24
	绿色

	2932
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#3配电室#2变
	3501250801004090
	640.66
	绿色

	2933
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#3配电室#4变
	3501250801004093
	642.46
	绿色

	2934
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和畅#4配电室#2变
	3501250801004092
	640
	绿色

	2935
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#1配电室#2变
	3502251401009002
	648.43
	绿色

	2936
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#1配电室#4变
	3502251401009003
	640
	绿色

	2937
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#3配电室#2变
	3502251401008003
	640
	绿色

	2938
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#3配电室#4变
	3502251401009005
	640
	绿色

	2939
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#4配电室#2变
	3502251401009008
	520.96
	绿色

	2940
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	乐居和鸣#4配电室#4变
	3502251401008004
	504
	绿色

	2941
	丰泽区
	滨城变10kV宝珊线914
	鲤湖南区箱式变
	00204457
	549.504
	绿色

	2942
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	力丰大厦配电室1#变
	3M80515000073879
	504.98
	绿色

	2943
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	莲垵小乡1#变
	09102640
	161.092
	绿色

	2944
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	莲垵小乡2#变
	0000886005
	259.37
	绿色

	2945
	丰泽区
	滨城变10kV滨港线910
	三坪2#
	00175628
	256.11
	绿色

	2946
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#1配电室#1变
	3501251601008017
	504.52
	绿色

	2947
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#1配电室#2变
	3501251601008018
	504
	绿色

	2948
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#2配电室#1变
	3501251601008019
	526.22
	绿色

	2949
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#2配电室#2变
	3501251601008020
	506.28
	绿色

	2950
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#2配电室#3变
	3501251601009009
	504
	绿色

	2951
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#2配电室#4变
	3501251601009010
	504.28
	绿色

	2952
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#3配电室#1变
	3501251601009011
	505.58
	绿色

	2953
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#3配电室#2变
	3501251601009012
	504
	绿色

	2954
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#4配电室#1变
	3501251601008021
	488.04
	黄色

	2955
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#4配电室#2变
	3501251601008022
	504.66
	绿色

	2956
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#4配电室#3变
	3501251601009013
	534.08
	绿色

	2957
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅰ回911
	水墨观海#4配电室#4变
	3501251601008023
	504.16
	绿色

	2958
	丰泽区
	滨城变10kV迎宾线915
	桃源山庄二期别墅小区配电室1#变
	3M80501000007705
	517.824
	绿色

	2959
	丰泽区
	滨城变10kV迎宾线915
	桃源山庄二期别墅小区配电室2#变
	3M80501000007706
	504
	绿色

	2960
	丰泽区
	滨城变10kV迎宾线915
	迎宾馆别墅区配电室1#变
	00209755
	511.9
	绿色

	2961
	丰泽区
	滨城变10kV迎宾线915
	迎宾馆别墅区配电室2#变
	00209756
	504
	绿色

	2962
	丰泽区
	滨城变10kV迎宾线915
	迎宾馆别墅区配电室3#变
	00197730
	546.32
	绿色

	2963
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	怡园开闭所2＃配电室1＃变压器
	3M80000000004322
	557.616
	绿色

	2964
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	怡园开闭所2＃配电室2＃变压器
	3M80000000004323
	677.584
	绿色

	2965
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	怡园开闭所兼1#配电室1＃变压器
	3M80000000004320
	519.42
	绿色

	2966
	丰泽区
	滨城变10kV宝盖东线913
	怡园开闭所兼1#配电室2＃变压器
	3M80000000004321
	536.1
	绿色

	2967
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	浔埔村民商住小区配电室1#变
	0000075520
	527.8
	绿色

	2968
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	浔埔新村
	00004066
	358.58
	绿色

	2969
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	浔埔新村2#
	3M80501000030678
	390.044
	绿色

	2970
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	浔埔新厝2#
	00176606
	320
	绿色

	2971
	丰泽区
	滨城变10kV后厝线918
	浔埔新厝4#
	3M80501000025085
	357.824
	绿色

	2972
	丰泽区
	滨城变10kV翡翠线919
	翡翠园配电室1#变
	00062338
	824.05
	绿色

	2973
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	宝山洋店1#
	07500371
	244.39
	黄色

	2974
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	宝山洋店2#
	00122844
	355.352
	绿色

	2975
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	宝山洋茂
	09606227
	340.208
	绿色

	2976
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅱ回925
	宝秀小区4#配电室1#变
	3M80501000033584
	640
	绿色

	2977
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅱ回925
	宝秀小区4#配电室2#变
	3M80501000033585
	642.144
	绿色

	2978
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅱ回925
	宝秀小区4#配电室3#变
	3M80501000033586
	700.192
	绿色

	2979
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里2#配电室1#变
	3M80515000062192
	640
	绿色

	2980
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里2#配电室2#变
	3M80515000062194
	659.38
	绿色

	2981
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里2#配电室3#变
	3M80515000062195
	648.28
	绿色

	2982
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里2#配电室4#变
	3M80515000062196
	640
	绿色

	2983
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室1#变
	3M80515000062189
	824.78
	绿色

	2984
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室2#变
	3M80515000062190
	854.18
	绿色

	2985
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室3#变
	3M80515000062191
	522.5
	绿色

	2986
	丰泽区
	滨城变10kV法石线926
	滨城边3#
	00121746
	252
	绿色

	2987
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	厨头
	06400307
	320
	绿色

	2988
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	厨头2#
	00155341
	404.032
	绿色

	2989
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	厨头3#
	00187771
	364.628
	绿色

	2990
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	厨头4#
	0001702004
	292.27
	绿色

	2991
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	大埔
	07500372
	273.116
	黄色

	2992
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	大埔2#
	00143968
	236.5
	黄色

	2993
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	大埔3#
	0000431514
	158.99
	黄色

	2994
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	东宝花苑三期配电室#1变
	3512220701004177
	640
	绿色

	2995
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	东宝花苑三期配电室#2变
	3512220701005348
	648.76
	绿色

	2996
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	东宝花苑三期配电室#3变
	3512220701006412
	660.2
	绿色

	2997
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	东宝花苑三期配电室#4变
	3512220701007221
	661.36
	绿色

	2998
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅱ回925
	东海泰禾广场开闭所2#变
	3M80501000028479
	694.888
	绿色

	2999
	丰泽区
	滨城变10kV滨味Ⅱ回925
	东海泰禾广场开闭所4#变
	3M80501000028481
	676.504
	绿色

	3000
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	郭山
	09606949
	291.7
	绿色

	3001
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	郭山2#
	00143989
	301.94
	绿色

	3002
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	海韵山居#1配电室#1变
	3M80515000128771
	678.4
	绿色

	3003
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	海韵山居#1配电室#3变
	3M80515000128773
	640
	绿色

	3004
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	海韵山居#2配电室#1变
	3M80515000128775
	649.36
	绿色

	3005
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园1#配电室1#变
	3M80000000002720
	711.856
	绿色

	3006
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园1#配电室2#变
	3M80000000002721
	690.448
	绿色

	3007
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#开闭所1#变
	3M80000000002940
	504
	绿色

	3008
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#开闭所2#变
	3M80000000002726
	553.66
	绿色

	3009
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#配电室1#变
	3M80000000002722
	424.784
	绿色

	3010
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#配电室2#变
	3M80000000002723
	473.568
	绿色

	3011
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#配电室3#变
	3M80000000002724
	520.56
	绿色

	3012
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园2#配电室4#变
	3M80000000002725
	524.58
	绿色

	3013
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园5#配电室1#变
	3M80000000002730
	504.06
	绿色

	3014
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园5#配电室2#变
	3M80000000002733
	534.4
	绿色

	3015
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园5#配电室3#变
	3M80000000002734
	519.26
	绿色

	3016
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园6#配电室1#变
	3M80000000002736
	551.7
	绿色

	3017
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园6#配电室2#变
	3M80000000002737
	554
	绿色

	3018
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	和园6#配电室3#变
	3M80000000002738
	570.24
	绿色

	3019
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	后坑5#箱式变
	3503231601001073
	540.38
	绿色

	3020
	丰泽区
	滨城变10kV法石线926
	后埔村2#
	08100328
	320
	绿色

	3021
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	后亭
	09670085
	125.14
	黄色

	3022
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	后亭2#
	00207023
	67.84
	黄色

	3023
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	后亭3#变
	3506230101004117
	311.252
	黄色

	3024
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	后渚2#
	00143967
	258.31
	绿色

	3025
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	后渚村
	07800082
	251.89
	黄色

	3026
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	坑下
	00007080
	173.88
	黄色

	3027
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	坑下2#
	00157827
	304.84
	绿色

	3028
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#1配电室#1变
	3501250801005108
	509.98
	绿色

	3029
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#1配电室#3变
	3501250801004085
	506.26
	绿色

	3030
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#2配电室#1变
	3501250801004087
	504.3
	绿色

	3031
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#3配电室#1变
	3501250801004089
	650.71
	绿色

	3032
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#3配电室#3变
	3501250801005110
	658.18
	绿色

	3033
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	乐居和畅#4配电室#1变
	3501250801004091
	641.17
	绿色

	3034
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园1#配电室1#变
	3M80501000002340
	533.8
	绿色

	3035
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园1#配电室2#变
	3M80501000002341
	605.54
	绿色

	3036
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园2#配电室1#变
	3M80501000002342
	414.464
	绿色

	3037
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园2#配电室2#变
	3M80501000002343
	414.32
	绿色

	3038
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园3#配电室1#变
	3M80501000002344
	563.4
	绿色

	3039
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	丽园3#配电室2#变
	3M80501000002345
	569.42
	绿色

	3040
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室1#变
	3M80515000065343
	640
	绿色

	3041
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室2#变
	3M80515000065344
	715.72
	绿色

	3042
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室3#变
	3M80515000065345
	640
	绿色

	3043
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室4#变
	3M80515000065346
	677.8
	绿色

	3044
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	莲垵
	07600162
	253.02
	绿色

	3045
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	莲垵2#
	0000886008
	252
	绿色

	3046
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	连捷国际中心开闭所兼2#配电室2#变
	3M80501000014822
	696.28
	绿色

	3047
	丰泽区
	滨城变10kV法石线926
	林边
	1142255
	320
	绿色

	3048
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	明珠园1#箱式变
	00100103
	682.45
	绿色

	3049
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	明珠园2#箱式变
	00121421
	687.424
	绿色

	3050
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	森林公园边箱式变
	3M80515000097794
	320
	绿色

	3051
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	山后
	00004588
	355.28
	绿色

	3052
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	山后1#箱式变
	3M80515000070674
	221.632
	黄色

	3053
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	山后2#
	00122846
	303.024
	黄色

	3054
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	山后2#箱式变
	3M80515000070675
	365.248
	黄色

	3055
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	山后3#配变
	3M80501000012003
	104.96
	黄色

	3056
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室1#变
	3M80501000020522
	677.008
	绿色

	3057
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室2#变
	3M80501000020523
	673.456
	绿色

	3058
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室3#变
	3M80501000020524
	746.176
	绿色

	3059
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室4#变
	3M80501000020525
	716.176
	绿色

	3060
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室5#变
	3M80501000020526
	702.208
	绿色

	3061
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室6#变
	3M80501000020527
	661.51
	绿色

	3062
	丰泽区
	滨城变10kV滨城Ⅶ回921
	太古广场三期1#配电室7#变
	3M80501000020528
	663.01
	绿色

	3063
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园1#配电室1#变
	3M80501000001130
	616.66
	绿色

	3064
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园1#配电室2#变
	3M80501000000925
	504
	绿色

	3065
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园1#配电室3#变
	3M80501000001131
	400
	绿色

	3066
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园1#配电室4#变
	3M80501000001128
	432.352
	绿色

	3067
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园开闭所1#变
	3M80501000000920
	400
	绿色

	3068
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园开闭所2#变
	3M80501000001127
	422
	绿色

	3069
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园开闭所3#变
	3M80501000001132
	414
	绿色

	3070
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	文园开闭所4#变
	3M80501000001129
	413.536
	绿色

	3071
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	香缤御豪苑配电室2#
	3M80501000031424
	683.08
	绿色

	3072
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	香缤御豪苑配电室4#
	3M80501000031426
	682.432
	绿色

	3073
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室3#变
	3M80501000017289
	688.12
	绿色

	3074
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室4#变
	3M80501000017290
	704.704
	绿色

	3075
	丰泽区
	滨城变10kV海星线624
	香缤御名苑开闭所2#变
	3M80501000026909
	672.88
	绿色

	3076
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	学校边1#箱式变
	3505232901001027
	328.76
	绿色

	3077
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	学校边2#
	00157828
	334.4
	绿色

	3078
	丰泽区
	滨城变10kV后亭线920
	学校边3#
	3M80515000068379
	291.944
	黄色

	3079
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园1#配电室1#变
	3M80501000000928
	551.5
	绿色

	3080
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园1#配电室2#变
	3M80501000001133
	521.3
	绿色

	3081
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室1#变
	3M80501000001107
	477.248
	绿色

	3082
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室2#变
	3M80501000000931
	421.984
	绿色

	3083
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室3#变
	3M80501000001108
	423.584
	绿色

	3084
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室4#变
	3M80501000001109
	462.08
	绿色

	3085
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室5#变
	3M80501000001110
	518.9
	绿色

	3086
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园2#配电室6#变
	3M80501000001111
	520.64
	绿色

	3087
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园3#配电室1#变
	3M80501000001100
	532.32
	绿色

	3088
	丰泽区
	滨城变10kV滨马线927
	雅园3#配电室2#变
	3M80501000000937
	525.54
	绿色

	3089
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	洋店3#
	3M80501000006000
	284.964
	绿色

	3090
	丰泽区
	滨城变10kV后坑Ⅰ回929
	洋店4#
	3M80515000070646
	346.196
	绿色

	3091
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	北渠管理处配电室1#变
	00159866
	176.236
	绿色

	3092
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	后茂变边1#箱式变
	3M80515000061170
	320
	绿色

	3093
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	后茂村部2#
	00057542
	304.472
	黄色

	3094
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	后茂村部3#配变
	0000328006
	310.6
	绿色

	3095
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	后茂工业区Ⅰ
	00088554
	256.93
	绿色

	3096
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	军分区修械所
	00161097
	252
	绿色

	3097
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	南洋花园#1配电室#1变
	3M80515000133277
	1000
	绿色

	3098
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	南洋花园#1配电室#3变
	3M80515000133279
	1091.76
	绿色

	3099
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	七0一抽水
	00056098
	252
	绿色

	3100
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	七0一宿舍
	00163777
	163.136
	绿色

	3101
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	邱建元
	00164393
	80
	绿色

	3102
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	仁风小区箱式变
	00157874
	400
	绿色

	3103
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	亿龙花园开闭所1#变
	00090954
	564.42
	绿色

	3104
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	亿龙花园开闭所2#变
	00090955
	574.02
	绿色

	3105
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	亿龙花园配电室1#变
	00090956
	527.13
	绿色

	3106
	丰泽区
	北门变10kV后茂线922
	亿龙花园配电室2#变
	00090957
	584.37
	绿色

	3107
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	陈塘
	00021706
	257.552
	绿色

	3108
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边2＃
	00201350
	304.35
	绿色

	3109
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边3#
	3M80515000092838
	366.776
	绿色

	3110
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边变
	00003550
	342.72
	黄色

	3111
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔1#箱式变
	3M80515000072910
	485.264
	绿色

	3112
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔2#
	00122842
	252
	绿色

	3113
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔2#箱式变
	3M80515000072913
	460.112
	绿色

	3114
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔5#变
	3511231501001002
	364.304
	绿色

	3115
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔6#变
	3504240801004013
	320
	绿色

	3116
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	董埔7#变
	3503242501006021
	320
	绿色

	3117
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	高厝
	08801214
	126.54
	黄色

	3118
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	高厝2#
	00101210
	345.044
	绿色

	3119
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	高厝3#
	3M80501000025205
	350.72
	绿色

	3120
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	高厝4#变
	3510241201008002
	327.74
	绿色

	3121
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	官宅2#
	0000037501
	267.14
	绿色

	3122
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	官宅4#变
	3M80501000006340
	336.728
	绿色

	3123
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	官宅5#变
	3505241101005027
	504
	绿色

	3124
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝
	00021701
	256.27
	绿色

	3125
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝2#
	3M80501000002242
	164.98
	绿色

	3126
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝3#
	3M80515000087953
	160.102
	绿色

	3127
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	环山村部
	07600175
	206.736
	绿色

	3128
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	环山村部3#
	0001159016
	321.848
	绿色

	3129
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	黄枝林
	08100322
	264.224
	黄色

	3130
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	黄枝林2#变
	00200227
	477.92
	黄色

	3131
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	乐居春华#3配电室#1变
	3503240601004023
	505.56
	绿色

	3132
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	乐居春华#3配电室#2变
	3503240601004024
	504.68
	绿色

	3133
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	乐居春华#3配电室#3变
	3503240601004025
	640
	绿色

	3134
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	乐居春华#3配电室#4变
	3503240601004026
	640
	绿色

	3135
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	力标新都汇#2配电室#1变
	3510231701004013
	640.48
	绿色

	3136
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	力标新都汇#2配电室#2变
	3510231701005004
	644.84
	绿色

	3137
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	力标新都汇#2配电室#3变
	3510231701004014
	640
	绿色

	3138
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	力标新都汇#2配电室#4变
	3510231701005005
	640
	绿色

	3139
	丰泽区
	北峰变10kV群峰线917
	柳洋2#变
	3501230501002060
	179.176
	绿色

	3140
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	龙潭寺边变
	3505231601000007
	177.596
	黄色

	3141
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	内寮
	00021700
	303.5
	黄色

	3142
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	普贤路边2#箱变
	00101202
	387.72
	黄色

	3143
	丰泽区
	北峰变10kV群峰线917
	群山上村2#
	00004018
	145.016
	黄色

	3144
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前
	08500632
	334.88
	绿色

	3145
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前2#
	00179185
	294.83
	绿色

	3146
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前3#
	3M80515000082053
	358.64
	绿色

	3147
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	群石大桥2#
	0000431518
	488.54
	黄色

	3148
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	群石大桥3#箱式变
	3M80501000001845
	540.4
	绿色

	3149
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	群石大桥箱式变
	00048078
	515.24
	绿色

	3150
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	群石小学边2#
	00101196
	261.42
	绿色

	3151
	丰泽区
	北峰变10kV群峰线917
	上村1#
	07500365
	1.2
	黄色

	3152
	丰泽区
	北峰变10kV群峰线917
	上村5#变
	3505233101000018
	76.376
	黄色

	3153
	丰泽区
	北峰变10kV群峰线917
	上村6#变
	3510242201009006
	324.056
	绿色

	3154
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	石堆5#
	3M80515000090485
	325.568
	绿色

	3155
	丰泽区
	北峰变10kV北台线915
	石角山变
	3508252001017007
	320
	绿色

	3156
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前1#
	08100321
	292.588
	黄色

	3157
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	石塘前2#
	00003552
	267.98
	绿色

	3158
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	石塘前3#
	00060781
	347.984
	绿色

	3159
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前4#
	00101209
	291.92
	绿色

	3160
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前5#
	0000502001
	264.22
	绿色

	3161
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	石塘前6#变
	3503232001002193
	326.936
	绿色

	3162
	丰泽区
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前7#变
	3510232301004007
	317.312
	黄色

	3163
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	水吼2#
	3M80501000009422
	329.192
	绿色

	3164
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	水吼变
	00021705
	84.698
	绿色

	3165
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#1配电室#1变
	3M80515000095222
	529.38
	绿色

	3166
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#1配电室#3变
	3M80515000095224
	527.72
	绿色

	3167
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2开关站#1变
	3M80515000095229
	640
	绿色

	3168
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2开关站#3变
	3M80515000095231
	640
	绿色

	3169
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2配电室#1变
	3M80515000095227
	669.13
	绿色

	3170
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室1#变
	3M80501000046759
	679.912
	绿色

	3171
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室2#变
	3M80501000046779
	640
	绿色

	3172
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室3#变
	3M80501000046780
	504
	绿色

	3173
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室4#变
	3M80501000046799
	529.48
	绿色

	3174
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室5#变
	3M80501000046819
	640
	绿色

	3175
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室6#变
	3M80501000046820
	648.976
	绿色

	3176
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室7#变
	3M80501000046821
	636.352
	黄色

	3177
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室8#变
	3M80501000046822
	640
	绿色

	3178
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站1#变
	3M80501000021503
	640
	绿色

	3179
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站2#变
	3M80501000021504
	640
	绿色

	3180
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站3#变
	3M80501000021505
	689.968
	绿色

	3181
	丰泽区
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站4#变
	3M80501000021506
	657.928
	绿色

	3182
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	西埔
	07300420
	537.04
	绿色

	3183
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	西埔2#
	00143974
	377.912
	绿色

	3184
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	西埔4#
	3M80501000010883
	308.848
	黄色

	3185
	丰泽区
	北峰变10kV北新线919
	西埔5#
	3M80515000084878
	320.192
	绿色

	3186
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	下田洋
	00003551
	372.152
	绿色

	3187
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	下田洋2#
	0001661003
	373.448
	绿色

	3188
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	下寮
	00021702
	80.309
	绿色

	3189
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东
	1148475
	39.62
	黄色

	3190
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东2#
	0000432012
	107.54
	黄色

	3191
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东3#变
	3M80515000144591
	256.77
	绿色

	3192
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东4#变
	3503232101000094
	0
	红色

	3193
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西
	08600881
	44.63
	黄色

	3194
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西2#
	3M80501000011081
	148.64
	黄色

	3195
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西3#
	3M80515000065836
	97.904
	黄色

	3196
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西4#变
	3M80515000143335
	48.7
	黄色

	3197
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西5#变
	3506251001009008
	320
	绿色

	3198
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西6#变
	3507250401008010
	320
	绿色

	3199
	丰泽区
	北峰变10kV北霞线918
	杏田
	00021703
	143.224
	黄色

	3200
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	杨塘2#
	00101234
	320
	绿色

	3201
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	杨塘3#变
	3503240601006020
	335.48
	绿色

	3202
	丰泽区
	北峰变10kV群石线916
	杨塘山顶
	07600153
	369.68
	绿色

	3203
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井
	07500364
	108.548
	黄色

	3204
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井2#
	0000328008
	0.16
	黄色

	3205
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井3#变
	3504232301002145
	112.04
	黄色

	3206
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井4#变
	3504232301001160
	204.44
	黄色

	3207
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	竹脚
	09102613
	204.6
	黄色

	3208
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	竹脚2#
	3M80515000085601
	456.94
	黄色

	3209
	丰泽区
	北峰变10kV峰竹线914
	竹脚4#变
	3503251401004009
	320
	绿色

	3210
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	庄奄
	3M80501000002042
	170.944
	黄色

	3211
	丰泽区
	北峰变10kV庄奄线913
	庄奄2#
	3M80501000043979
	326.396
	绿色

	3212
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	180环岛箱式变
	00060782
	438.46
	黄色

	3213
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	北峰环山村(环山下村)
	09203034
	155.31
	黄色

	3214
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	北峰乡
	00155358
	160
	绿色

	3215
	丰泽区
	北峰变10kV北桃线941
	董埔
	07400405
	318.644
	黄色

	3216
	丰泽区
	北峰变10kV北桃线941
	董埔3#
	0001159012
	245.35
	黄色

	3217
	丰泽区
	北峰变10kV北桃线941
	董埔4#
	3M80515000055710
	220.652
	黄色

	3218
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	福清寺边2#箱式变
	3M80515000099728
	416.78
	黄色

	3219
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	官宅
	08400603
	560.82
	绿色

	3220
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	官宅3#
	3M80501000024442
	478.14
	黄色

	3221
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	花园头
	09612325
	303.8
	黄色

	3222
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	花园头1#箱式变
	3M80501000033241
	540.9
	绿色

	3223
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	花园头2#
	00122847
	301.808
	黄色

	3224
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	花园头3#
	00149492
	600.84
	绿色

	3225
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	花园头4#变
	00175635
	243.76
	黄色

	3226
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	华生
	00155359
	331.088
	绿色

	3227
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	华生2#
	00101242
	273.048
	绿色

	3228
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	华生3＃
	00197323
	251.06
	黄色

	3229
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	华生围墙
	08801206
	264.648
	绿色

	3230
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	华生围墙2#
	3M80501000009744
	423.956
	绿色

	3231
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	环山过坑
	06600195
	312.4
	黄色

	3232
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	环山过坑2#
	3M80515000062234
	322.676
	绿色

	3233
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	环山山兜2#变
	3501240301005023
	320
	绿色

	3234
	丰泽区
	北峰变10kV峰台线946
	黄枝林3#箱式变
	3M80515000070094
	362.08
	黄色

	3235
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	旧电校门口2#
	00199830
	272.7
	绿色

	3236
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#1配电室#1变
	3503240601004017
	504.52
	绿色

	3237
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#1配电室#2变
	3503240601004018
	504
	绿色

	3238
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#1配电室#3变
	3503240601004019
	651.46
	绿色

	3239
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#1配电室#4变
	3503240601006014
	642.22
	绿色

	3240
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#2配电室#1变
	3503240601004020
	506.16
	绿色

	3241
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#2配电室#2变
	3503240601004021
	504
	绿色

	3242
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#2配电室#3变
	3503240601004022
	640
	绿色

	3243
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#2配电室#4变
	3503240601006015
	640
	绿色

	3244
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#4配电室#1变
	3503240601006016
	504
	绿色

	3245
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#4配电室#2变
	3503240601006017
	504
	绿色

	3246
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#4配电室#3变
	3503240601006018
	644.26
	绿色

	3247
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	乐居春华#4配电室#4变
	3503240601006019
	647.08
	绿色

	3248
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#1变
	3510231701004010
	647.68
	绿色

	3249
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#2变
	3510231701004011
	648.88
	绿色

	3250
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#3变
	3510231701005003
	640
	绿色

	3251
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#4变
	3510231701004012
	640
	绿色

	3252
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	前山1#
	00001219
	254.34
	绿色

	3253
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	前山2#
	08400605
	252.09
	绿色

	3254
	丰泽区
	北峰变10kV北海线923
	群石村委前4#箱式变
	3M80515000093955
	509.08
	绿色

	3255
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	山兜
	07600154
	347.024
	绿色

	3256
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	山院
	07800078
	350.216
	绿色

	3257
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	山院2#
	3M80501000022041
	365.792
	绿色

	3258
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	山仔后
	00005466
	340.304
	绿色

	3259
	丰泽区
	北峰变10kV北海线923
	上村3#
	00122843
	337.2
	黄色

	3260
	丰泽区
	北峰变10kV北海线923
	上村4#
	3M80515000039402
	0
	红色

	3261
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	石堆
	08600880
	271.55
	绿色

	3262
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	石堆2#
	00101223
	258
	绿色

	3263
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	石堆3#
	00211601
	388.424
	绿色

	3264
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	石堆4#变
	3M80501000023108
	320
	绿色

	3265
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑3#
	00180685
	283.78
	黄色

	3266
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村
	07400368
	239.412
	黄色

	3267
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村2#
	00101217
	280.428
	绿色

	3268
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村4#
	3M80501000002960
	271.09
	绿色

	3269
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村5#
	3M80515000058296
	233.924
	黄色

	3270
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村6#变
	3505242901005016
	320
	绿色

	3271
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村门
	3M80515000096069
	283.508
	黄色

	3272
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	四至
	1148013
	373.28
	绿色

	3273
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔后
	09508108
	466.88
	黄色

	3274
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔后2#
	00101192
	65.72
	黄色

	3275
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔后3#变
	0000696029
	252
	绿色

	3276
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前1#
	07900046
	328.04
	绿色

	3277
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前2#
	00101190
	109.028
	黄色

	3278
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前3#
	00201045
	329.288
	绿色

	3279
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前4#
	0000432013
	186.85
	黄色

	3280
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前5#
	3M80501000011341
	419.936
	绿色

	3281
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	塔前6#
	3M80515000061398
	344.54
	绿色

	3282
	丰泽区
	北峰变10kV北夷线943
	田边工业区
	3M80515000066141
	338.18
	绿色

	3283
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	铁路桥边
	09907876
	296.588
	黄色

	3284
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#1配电室#2变
	3M80515000095223
	504
	绿色

	3285
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#1配电室#4变
	3M80515000095225
	504
	绿色

	3286
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2开关站#2变
	3M80515000095230
	653.68
	绿色

	3287
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2开关站#4变
	3M80515000095232
	640
	绿色

	3288
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2配电室#2变
	3M80515000095228
	648.04
	绿色

	3289
	丰泽区
	北峰变10kV北泉线944
	武警支队公寓配电室1#变
	0000496504
	537.46
	绿色

	3290
	丰泽区
	北峰变10kV北塔线921
	西埔1#箱式变
	3M80515000128321
	353.04
	黄色

	3291
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	霞美小村
	00001375
	257.54
	绿色

	3292
	丰泽区
	北峰变10kV北竹线945
	霞美小村2#
	3M80501000005620
	320.084
	绿色

	3293
	丰泽区
	北峰变10kV峰台线946
	竹脚3#变
	3507241201003022
	325.352
	绿色





